Univezitet u Beogradu

Šumarski fakultet

FORMULAR ZA ENERGETSKI AUDIT

#### Ime firme

Beograd, 2018. godine

SADRŽAJ

1	OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI	2

2	PROIZVODNA DELATNOST KOMPANIJE	3

3	SIROVINE I PROIZVODI	5

4	SNABDEVANJE ENERGIJOM I POTROŠNJA ENERGIJE	10

5.	KOTLOVI	21

6. 	KORIŠĆENJE ENERGIJE U KOMPANIJI	26

7.	ENERGETSKI MENADŽMENT	29

8.	PROBLEMI VEZANI ZA UŠTEDU ENERGIJE I ODGOVARAJUĆE AKTIVNOSTI	33

9.	OSTALO	34

# OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI

| Puni naziv kompanije |  |
| --- | --- |

| Puna poštanska adresa |  |
| --- | --- |

| Telefon Faks: E-mail: |  |
| --- | --- |

| Llice odgovorno za podatke |  |
| --- | --- |

| Pozicija odgovornog lica |  |
| --- | --- |

| Direkcija/ centrala |  |
| --- | --- |

| Grana industrije |  |
| --- | --- |

| Datum osnivanja kompanije |  |
| --- | --- |

| Broj zaposlenih (ukupan): Broj zaposlenih u sektoru energetike i održavanja: |  |
| --- | --- |

| Najbliža meteorološka stanica |  |
| --- | --- |

Priložiti situacioni plan fabrike - Prilog 1

# PROIZVODNA DELATNOST KOMPANIJE

Radni raspored glavnih proizvodnih pogona/sektora u kompaniji

| Radni raspored |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pogon/Sektor/Odeljenje |  | Radno vreme od-do | Broj radnih sati | Kolektivni godišnji odmor od-do | Broj radnih dana | Ukupno radnih sati u toku godine |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |

Površina zgrada u kojima se nalaze određeni pogoni, sektori-odeljenja

| Površina objekata industrijskog postrojenja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogon/Sektor/Odelj. |  | površina [m2] |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

Dati ili nacrtati uprošćeni šematski prikaz postrojenja i naznačiti glavne tehnološke operacije u vidu blok dijagrama (na zasebnoj strani) – Prilog 2

Navesti listu različitih procesnih pogona/jedinica ili proizvodnih faza, uključujući tu proizvodne radne jedinice kao i uslužne jedinice (kotlovsko postrojenje, postrojenje za napajanje el. energijom, kompresorsko postrojenje; zajedničke službe, finansijsko odeljenje, odeljenje prodaje i sl.)

PROIZVODNI POGONI: 1. SEKTOR PROIZVODNJE 2. TRANSPORT 3. KONTROLA KVALITETA 4. 5. 6. 7. ... ADMINISTRATIVNE CELINE: 1. KOMERCIJALNI SEKTOR 2. OPŠTI SEKTOR 3. 4. 5. 6. ...

Navesti listu proizvodnih procesa/linija koji postoje u originalnoj šemi postrojenja a trenutno nisu u radu

Ukoliko se neki od rehabilitacionih ili rekonstrukcionih programa planiran ili se trenutno primenjuje. Molimo vas da navedete spisak dotičnih programa

- Rekonstrukcija partija presa - Rekonstrukcija Parno – kondenznog sistema - Rekonstrukcija rekuperativnog i ventilacionog sistema sušne haube

# SIROVINE I PROIZVODI

Navedite spisak i količinu sirovina koja je utrošena u periodu 2015-2017. Navedite poreklo sirovine i način transporta do postrojenja.

| Sirovine | Količina | Jedinice | Poreklo | Način transporta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.godina |  |  |  |  |
| 2016. godina |  |  |  |  |
| 2017.godina |  |  |  |  |

Naznačite specifikaciju ili osnovne karakteristike najvažnijih korišćenih sirovina

| Sirovine | Oznaka, karakteristika, specifikacija |
| --- | --- |

Navedite spisak i količinu recikliranih ili ponovno korišćenih materijala

| Materijal | Količina | Jedinice | Poreklo | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. godina |  |  |  |  |
| 2016. godina |  |  |  |  |
| 2017. godina |  |  |  |  |

Da li se poluproizvodi ili otpadni produkti u ovoj fabrici koriste na nekom drugom mestu?

Spisak svih glavnih proizvoda po pogonima

| Proizvod | Jedinice | Kapacitet fabrike | Stvarna proizvodnja, % |  |  | Odgovrajuća vrednost prodaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. godina |  |  |  |  |  |  |
| 2016. godina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 2017. godina |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna vrednost prodate robe |  |  |  |  |  |  |

Naznačiti specifikaciju i/ili osnovne karakteristike značajnih proizvoda.

| Proizvod | Oznaka |
| --- | --- |

Podaci o obimu proizvodnje u poslednje tri godine

| Prosečna mesečna proizvodnja | Jedinica | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*1  - navesti ime proizvoda

Obim proizvodnje u 2015. godini

| Proizvod | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | August | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* izraženo u tonama po mesecima

Obim proizvodnje u 2016. godini

| Proizvod | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* izraženo u tonama po mesecima

Obim proizvodnje u 2017. godini

| Proizvod | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvod .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* izraženo u tonama po mesecima

# SNABDEVANJE ENERGIJOM I POTROŠNJA ENERGIJE

Prosečna cena energenata:

Fosilna goriva

| Cena energije | Jedinica | Donja toplotna moć kJ/X | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas | RSD/m3 |  |  |  |  |
| Tečni naftni gas | RSD/kg |  |  |  |  |
| Bio gorivo | RSD/MWh |  |  |  |  |
| Lako lož ulje | RSD/kg |  |  |  |  |
| Teško lož ulje-mazut | RSD/kg |  |  |  |  |
| Ugalj | RSD/kg |  |  |  |  |
| Drvo | RSD/m3 |  |  |  |  |
| Ostalo | RSD/ |  |  |  |  |

Električna energija

| Cena el. energije | Jedinica | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1 VT | RSD /kWh |  |  |  |
| Tarifa 2 MT | RSD /kWh |  |  |  |
| Angažovana snaga | RSD /kW |  |  |  |
| Reaktivna energija VT | RSD /kVArh |  |  |  |
| Reaktivna energija MT | RSD /kVArh |  |  |  |

Dalinjsko grejanje

| Cena isporučene toplote | Jedinica | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daljinsko grejanje | RSD /MWh |  |  |  |
| Para | RSD /t |  |  |  |
| Topla voda | RSD /t |  |  |  |

Voda

| Cena vode | Jedinica | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda iz vodovoda | RSD/m3 |  |  |  |

Navesti podatke o potrošnji energije (mesečne zapise) i proizvodnji za najmanje tri godine unazad– izraženo u fizičkim jedinicama utrošenih energenata.

2015. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (kVAr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (kVAr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2017. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (kVAr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Navesti podatke o potrošnji energije (mesečne zapise) i proizvodnji za najmanje tri godine unazad – izraženo u novčanim jedinicama utrošenih energenata (RSD ili EUR).

2015. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2017. godina

| Energent | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodni gas, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut, t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.energija MT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.en. reaktivna VT (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksigraf KW (RSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da li se električna energija proizvodi u fabrici ?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

Koji tip generatora je instaliran?

|  | Dizel |  | Gasna turbina |  | Parna turbina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Kotao na otpadnu toplotu |  | Drugo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kolika je snaga instalisanog generetora ?

| / | KW |
| --- | --- |

Koliko je el. energije proizvedeno u navedenom postrojenju u toku protekle godine?

| / | KWh |
| --- | --- |

Gorivo koje se koristi za samostalnu proizvodnju el. energije

| Tip goriva | Jedinice | Količina potrošena u toku godinu dana |
| --- | --- | --- |

Da li postoji plan da se samostalna proizvodnja el. energije poveća?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

## Potrošnja električne energije

Dati šematski prikaz električnog sistema

a.	Dati podatke o napajanju električnog sistema (napon instalisanog trafoa, instalisanog generatora - ukoliko postoji).

- Dati podatke o sistemu za merenje električnih veličina. (def. referentni napon)

- Dati podatke o ugrađenim kondezatorima ukoliko postoje

Kolika je ukupna snaga instalisanih motora i druge opreme?

|  | [kW] |
| --- | --- |

Tarifa električne energije koja se koristi (jedinična cena kW za vršno opterećenje, jedinična cijena kWhr u odnosu na različite segmente potrošnje, kazne za prekoračenje faktora snage, potpisan ugovor o isporuci električne energije i krediti za transformaciju naponskog nivoa).

Obračunata energija VT: 4.396 RSD /kWh Obračunata energija MT: 1.465 RSD /kWh Obračunata snaga (vršno opterećenje): 583.073 RSD /kW Reaktivna energija VTr: 0.832 RSD /kVArh Reaktivna energija MTr: 0.416 RSD /kVArh

U prilogu dati mesečne račune za struju za protekle 3 godine (2015 – 2017) (popisani zahtevi, kW, kVA, kWhr i faktor snage). Napomena: Ako računi nisu na raspolaganju, zbirni izveštaj sa istorijatom potrošnje može da se iskoristi za preliminarno ispitivanje

Jednopolna elektro šema.

Prilog

Podaci o zbirnoj godišnjoj potrošnji električne energije.

| Pozicija | [MWh] | [%] |
| --- | --- | --- |
| 2015. godina |  |  |
| Kupljena el. energija |  |  |
| El. energija generisana u postrojenju |  |  |
| Ukupno |  |  |
| 2016. godina |  |  |
| Kupljena el. energija | 36384 |  |
| El. energija generisana u postrojenju |  |  |
| Ukupno |  |  |
| 2017. godina |  |  |
| Kupljena el. energija | 30586 |  |
| El. energija generisana u postrojenju |  |  |
| Ukupno |  |  |

| Maksimalni pik potrošnje na godišnjem nivou |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2015. godina |  |  |
| Kupljena el.energija |  | [kW] |
| Generisana u postrojenju |  | [kW] |
| 2016. godina |  |  |
| Kupljena el.energija |  | [kW] |
| Generisana u postrojenju |  | [kW] |
| 2017. godina |  |  |
| Kupljena el.energija |  | [kW] |
| Generisana u postrojenju |  | [kW] |

Da li postoje podaci vezani za dnevne i sezonske varijacije potrošnje električne energije

Da li postoji snimljena kriva električnog opterećenja. Merenja faktora opterećenja.

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Ukoliko postoji, kopiju dijagrama priložiti – Prilog 4

Da li je poznata srednja vriednost faktora snage čitavog postrojenja? Merenja faktora opterećenja.

Izračunati vršnu snagu el.energije, kompletiranjem sledeće tabele

| Pozicija | Količina | [%] |
| --- | --- | --- |
| Pobudna snaga Grejanje Osvetljenje Drugo (navesti) | oko 4500kW oko 50kW oko 200kW | oko 95% oko 1% oko 4% |

* Pobudna snaga pumpi, ventilatora, duvaljki, kompresora, opis sistema za regulaciju protoka pomenute opreme

Napraviti grubu procenu ako tačni podaci nisu raspoloživi

Da li se u industrijskom postrojenju primjenjuje regulacija promenom brzine obrtanja (inverteri, ciklo-konverteri) za motore koji rade sa delimičnim opterećenjem ili ne rade u dužim vremenskim intervalima?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

Da li je u industrijskom postrojenju rađen program plana rada (uključivanja i isključivanja) većih električnih potrošača kako bi se smanjila vršna opterećenja?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

Da li se u industrijskom postrojenju primenjuju uređaji koji ''štede'' energiju motora bez promene njihove brzine obrtanja (mikroprocesorna kontrola rada motora)?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

Da li se u industrijskom postrojenju primjenjuje ''lokalna'' korekcija faktora snaga (ugradnjom kondezatora)?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

Da li se u industrijskom postrojenju primjenjuje program energetskog upravljanja i monitoringa potrošnje električne energije?

|  | Da |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- |

## Napajanje električnom energijom

Snaga izvora u kVA i veličina transformatora koji je u vlasništvu klijenta.

Da li je korigovan faktor snage? Ako jeste, dati kapacitet instaliranih kondenzatora.

Da li se koristi generator za korigovanje opterećenja?

## Elektro-motori

Spisak glavnih elektro motora (tipično snaga iznad 7,5 kW) koji rade kao deo procesa ili za opštu upotrebu u postrojenju. Koliki je njihov doprinos u odnosu na ukupno električno opterećenje? (komprimovani vazduh, hlađenje, ventilacija, pumpe, vakuum pumpe, kao i druge tehnologije koje se napajaju električnom energijom).

Prilog

Dati zahteve i radni profil (sate) za različite motore ze tipičan dan proizvodnje.

Opterećenje ustaljeno, slabo promenljivo, sa radom 24h/dan i mesečnim ukupnim planskim i neplanskim zastojima do 72h.

Spisak svih motora sa promenljivom brzinom i njihova funkcija, snaga i tipična brzina.

Kakva je politika u postrojenju po pitanju zamene motora? Da li su motori zamenjeni standardnim ili motorima sa povećanom energetskom efikasnošću (EE)? Da li se neispravni motori periodično šalju na premotavanje?

## Značajni potrošači električne energije

Spisak većih instaliranih potrošača električne energije i njihove osnovne karakteristike (snaga, tip – npr. grejači, indukcione peći, pumpe, procesna oprema i dr.)

## Upravljačke jedinice

Spisak instaliranih kontrolera za upravljanje potrošnjom električne energije (zahtevi vršnog opterećenja, on/off kontroler, davač referentne vrednosti, itd.).

## Osvetljenje

Tip i broj svetiljki (živine, fluo-cevi, inkadescentne, halogene...)

Tip prigušnica za upravljanje sijalicama (potrošnja)

Radni sati

Da li postoji automatska kontrola osvjetljenja?

|  | DA |  | Vrsta kontrole |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Da li se primjenjuju elektronski ili visoko-frekventni stabilizatori fluorescentnih sijalica?

Zahtevani nivo jačine svetla u lux-ima (ako postoje)

Vrsta aktivnosti u različitim delovima objekta (kako bi se proverio zahtevani nivo jačine svetla u lux-ima)

# 5.	KOTLOVI

Glavno kotlovsko gorivo.

|  | Mazut |  | Laka ulja ili Dizel |  | Prirodni gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Tečni naftni gas |  | Ugalj |  | Drvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Da li je meren stepen korisnosti kotla?

|  | DA |  | Vrednost |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sa kakvim opterećenjem rade kotlovi?

|  | procentualno opterećenje |
| --- | --- |

|  | procentualno opterećenje |
| --- | --- |

|  | procentualno opterećenje |
| --- | --- |

Koliko često se kotlovi održavaju (remontuju)?

|  | broj remonta/god. |
| --- | --- |

Remont kotla se vrši u zavisnosti od inspekcijskog pregleda i njegovog izveštaja o stanju kotla

Da li je u sistemu planirano bilo kakvo povećanje proizvodnje, ili slična promena?

| VRELOVODNI KOTLOVI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj vrelovodnih kotlova |  |  |
| Vrelovodni kotao 1 |  |  |
| Godina proizvodnje |  |  |
| Tip kotla/ proizvođač kotla |  |  |
| Snaga kotla | MW |  |
| Kapacitet vrelovodnog kotla | t/h |  |
| Pritisak vode | bar |  |
| Temperatura ulazne vode | oC |  |
| Temperatura izlazne vode | oC |  |
| Vrsta goriva |  |  |
| Donja toplotna moć goriva | kJ/kg, kJ/m3 |  |
| Potrošnja goriva pri maksimalnom režimu | kg/h ili m3/h |  |
| Potrošnja goriva pri ustaljenom režimu rada | kg/h ili m3/h |  |
| Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla | oC |  |
| Stepen korisnosti kotla | % |  |
| Vrelovodni kotao 2 |  |  |
| Godina proizvodnje |  |  |
| Tip kotla/ proizvođač kotla |  |  |
| Snaga kotla | MW |  |
| Kapacitet vrelovodnog kotla | t/h |  |
| Pritisak vode | bar |  |
| Temperatura ulazne vode | oC |  |
| Temperatura izlazne vode | oC |  |
| Vrsta goriva |  |  |
| Donja toplotna moć goriva | kJ/kg, kJ/m3 |  |
| Potrošnja goriva pri maksimalnom režimu | kg/h ili m3/h |  |
| Potrošnja goriva pri ustaljenom režimu rada | kg/h ili m3/h |  |
| Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla | oC |  |
| Stepen korisnosti kotla | % |  |
| Vrelovodni kotao 3 |  |  |
| Godina proizvodnje |  |  |
| Tip kotla/ proizvođač kotla |  |  |
| Snaga kotla | MW |  |
| Kapacitet vrelovodnog kotla | t/h |  |
| Pritisak vode | bar |  |
| Temperatura ulazne vode | oC |  |
| Temperatura izlazne vode | oC |  |
| Vrsta goriva | TNG |  |
| Donja toplotna moć goriva | kJ/kg, kJ/m3 |  |
| Potrošnja goriva pri maksimalnom režimu | kg/h ili m3/h |  |
| Potrošnja goriva pri ustaljenom režimu rada | kg/h ili m3/h |  |
| Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla | oC |  |
| Stepen korisnosti kotla | % |  |

Da li je vršena zamena pogonskog goriva kod kotlova u poslednje tri godine?

Kakav je tip kotlovske napojne vode?

Koji se tretman prerade vode primjenjuje?

Koliki je nivo potrošnje napojne vode? (Merenja/Procena)

Koliki je nivo potrošnje hemijski pripremljene vode? (Merenja/Procena)

Koji procenat kondezata se ponovno koristi u procesu? (Merenja/Procena)

Koliko iznosi maksimalna vrednost (peak) zahteva za parom u sistemu?

Da li parovod-toplovod, kao i rezervoar kondenzata imaju termičku izolaciju?

Opisati izolaciju cevovoda-parovoda.

|  | nemaju |  | oštećena ili nedovoljna |  | dobra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izolacija je na pojedinim mestima propala, ali nastoji se u zavisnosti od sredstava maksimalna termička izolacija

Da li se kondenzat vraća povratnim cevnim vodom?

|  | DA |  | Temperatura kondenzata [oC] |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Da li je sabirnik kondenzata snabdeven vezom ka atmosferi?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Da li se u sistemu primjenjuje proces rekuperacije ili regeneracije energije?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Ukratko opisati način rekuperacije toplote

Bridova para, kao i kondenzat se koriste za zagrevanje vazduha koji zagreva filčeve

Priložiti šematski prikaz postrojenja za proizvodnju pare – Prilog 5

# 6. 	KORIŠĆENJE ENERGIJE U KOMPANIJI

Koje procesne jedinice/oprema su glavni potrošači energije?

|  | Naziv – glavni pogoni | Količina potrošnje | Vrednost specifične potrošnje energije | Primedbe (stepen iskorišćenja, alternativna goriva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Električna energija |  |  |  |  |
| Fosilna goriva |  |  |  |  |
| Para |  |  |  |  |
| Vrela/topla voda |  |  |  |  |

Podaci o korišćenju komprimovanog vazduha

Svrha potrošnje komprimovanog vazduha

Tipovi vazdušnih kompresora instalisani u kompaniji

Kvalitet komprimovang vazduha (čistoća, tačka rose, oC)

Tip razvodne mreže komprimovanog vazduha (razgranata/prstenasta)

Potreban pritisak komprimovanog vazduha kod potrošača / Radni pritisak kompresora

| Broj vazdušnih kompresora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komresor 1 |  |  |  |  |
| Tip kompresora |  |  |  |  |
| Kapacitet | V (m3/min)*1 |  | Pel.mot. (kW) |  |
| Radni parametri | p (bar) |  | VSD (Da/Ne) |  |
| Komresor 2 |  |  |  |  |
| Tip kompresora |  |  |  |  |
| Kapacitet | V (m3/min)*1 |  | Pel.mot. (kW) |  |
| Radni parametri | p (bar) |  | VSD (Da/Ne) |  |
| Komresor 3 |  |  |  |  |
| Tip kompresora |  |  |  |  |
| Kapacitet | V (m3/min)*1 |  | Pel.mot. (kW) |  |
| Radni parametri | p (bar) |  | VSD (Da/Ne) |  |
| Komresor 4 |  |  |  |  |
| Tip kompresora | V (m3/min)*1 |  |  |  |
| Kapacitet | p (bar) |  | Pel.mot. (kW) |  |
| Radni parametri | p (bar) |  | VSD (Da/Ne) |  |

*1 Pri normalnim uslovima (p=101325 Pa, T=273 K)

VSD – frekventna regulacija elektromotora

Podaci o korišćenju energije u objektima

Koja količina energije se koristi za zagrevanje, klimatizaciju i hlađenje zgrada?

Podatke navesti po zgradama

-

Opisati veličinu, starost i orijentaciju zgrade, kao i kvalitet izolacije, kvalitet prozora i vrata

Tip i kapaciteti uređaja za zagrevanje, klimatizaciju  i hlađenje po pogonima (zgradama)

Bliži opis sistema po pogonima ; tip sistema za klimatizaciju

-

Da li sistem za klimatizaciju prestaje sa radom u trenutku zaustavljanja proizvodnog procesa?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Da li postoji automatska kontrola koja održava precizne vrednosti  temperature i vlažnosti vazduha u adekvatnim granicama?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Da li postoji sistem za rekuperaciju energije na izlazu sistema za klimatizaciju?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Podaci o sistemu za  transport

Koja količina energije se koristi za mehaničke postupke i transport u fabrici? Snage i broj radnih sati/god

# 7.	ENERGETSKI MENADŽMENT

Ko je u privrednoj organizaciji odgovoran za sprovođenje energetskog menadžmenta?

| Ime |  |
| --- | --- |
| Funkcija |  |
| Zaposlenje – stalno ili privremeno delimično |  |
| Kvalifikacije/ iskustvo |  |

Da li postoji formiran tim koji sprovodi program racionalnog upravljanja energijom i program povećanja energetske efikasnosti?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Koliko ljudi broji?

Kome odgovorno lice podnosi izveštaje?

Navesti strukturu tima koji sprovodi energetski menadžment:

-

Da li postoji tim energetskog menadžmenta?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Ko se nalazi u timu?

| Ime | Pozicija/ posao |
| --- | --- |

Koji su glavni zadaci/ odgovornosti članova tima?

Koliko često se tim sastaje?

Da li postoji zvaničan program energetske uštede u fabrici?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Kako se potrošnja energije ispituje i kontroliše?

Samo od strane starijeg menadžmenta?

Od strane svakog pogona u kompaniji?

Kao rutinska stvar, s vremena na vreme?

Kako je izgledao poslednji pregled potrošnje?

Kakve vrste analiza su sprovođene?

Prema odjelenju (npr. kancelarije, proizvodni ili procesni pogoni).

Prema vrsti glavne opreme (npr. kotlovi, peći, motori).

Prema krajnjem korisniku (osvetlenje, toplota za procese, el. energija u procesu).

Prema glavnoj proizvodnoj liniji.

Prema ukupnoj mesečnoj potrošnji.

Koji su glavne smernice/ ciljevi programa?

Kakvo je stanje u realizaciji navedenog programa?

Kakav je odnos ljudi koji sprovode energetski monitoring i ljudi koji rade na programu uštede energije?

Da li analiza potrošnje energije uključuje i izradu studije zavisnosti između potrošnje energije i nivoa proizvodnje? Opišite ukratko evidenciju koja se vodi o potrošnji energije. Da li se tekuća potrošnja poredi sa potrošnjom energije u ranijim periodima?

Navesti nivo sprovođenja merenja u postrojenju, uključujući tu i dodatne merače.

Kratko opisati zabeleženi rekord minimalne potrošnje energije.

Da li je to zvaničan cilj programa uštede energije? Da li se korekcije u potrošnji energije vrše zbog promena u kvalitetu proizvoda, kvalitetu ili tipu sirovina, klimatskih uslova, iskorišćenju kapaciteta, i sl.

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Da li menadžment postavlja specifične kvantitativne ciljeve? Za ukupnu potrošnju  energije?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Za specifičnu potrošnju energije?

|  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Za specifične procese ili sektore u okviru postrojenja?

|  | DA | Ne | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Koja je vrsta obuke u vezi uštede energije sprovedena u kompanji?

-

# PROBLEMI VEZANI ZA UŠTEDU ENERGIJE I ODGOVARAJUĆE AKTIVNOSTI

Navedite glavne energetske probleme sa aspekta upravljanja postrojenjem.

Kakva ograničenja postoje u sprovođenju programa energetskih ušteda?

-

Do kog nivoa je moguće sprovesti program ušteda energije u kompaniji?

Šta bi bili očekivani rezultati/ preporuke realizovanog programa ušteda energije u kompaniji?

Kakvo je stanje po pitanju već primenjenih preporuka?

# OSTALO

Navesti sve ono što smatrate da će biti od važnosti za sticanje potpune slike o preduzeću (npr. problemi u radu, eventualno važna oprema koja nije obuhvaćena ovim Upitnikom i sl.