UNIVERZITET U BEOGRADU

ŠUMARSKI FAKULTET

# ELEMENTI REGULACIONE TEHNIKE

# U DRVNOJ INDUSTRIJI

Srđan Svrzić

Beograd, 2025.

Predgovor

Udžbenik pod naslovom Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji predstavlja osnovno štivo za pripremu ispita iz istoimenog predmeta na osnovnim studijama studijskog programa Tehnologije drveta, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svetlu ubrzanog razvoja informatičkih tehnologija a samim tim i novih metoda kontrole i vođenja tehnoloških procesa i upotrebe veštačke inteligencije (AI) postoji jasna potreba da se inženjeri Tehnologije drveta upoznaju sa osnovama i principima merenja, akvizicije podataka u vidu različitih tipova signala, obrade dobijenih podataka, načinima automatskog vođenja procesa i analizom njihovih performansi. Sadržaj udžbenika Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji je prilagođen ulaznim znanjima studenata odseka za Tehnologije drveta i oslanja se na kurseve predmeta Tehnička fizika i Matematika. Ishod savladavanja kursa na predmetu Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji je osposobljavanje budućih inženjera da prepoznaju, primene i donose odluke vezano za izbor tehnologija u proizvodnim sistemima u kojima budu realizovali svoju profesionalnu karijeru, ali i da svojim poznavanjem principa rada sistema automatskog upravljanja unapređuju već postojeće procese. Sadržaj udžbenika predstavlja sintezu osnovnih znanja iz teorije signala, sistema kontinualnog dejstva i elementa sistema i prilagođen je lakšem razumevanju od strane studenata time što se većina stvari ne podrazumeva već se gradivo postepeno i sistematski izvodi iz elementarnih pretpostavki i aksioma matematike i fizike. U pisanju ovog udžbenika je korišćena literatura pojedinih doajena teorije automatskog upravljanja u našoj zemlji i regionu. Veliki uticaj na koncept i sadržaj je imao profesor Milić Stojić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, posebno kada se radi o teoriji signala i sistema. Takođe bi valjalo istaći i profesora Dragana Stankovića, redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu  i njegovom značajno doprinosu u prezentovanju teorije električnih merenja. Veliku zahvalnost dugujem počivšem Petru Todoroviću, redovnom profesoru Šumarskog fakulteta u Beogradu čija je vizija sredinom osamdesetih godina prošlog veka rezultovala uvođenjem predmeta Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji u nastavni program odseka za Preradu drveta, i koji me je uveo u jedan vrli novi svet u kome bivstvujem do dana današnje. Zahvaljujem se svima koji su svojim savetima i sugestijama učinili ovu knjigu boljom kao i svojoj porodici na ogromnoj podršci. Studentima koji budu koristili ovaj udžbenik  želim da uspešno savladaju gradivo i uspešno pristupe polaganju, ali i da pokušaju da uživaju dok ga budu čitali.

Autor,

Beograd, 2025.

Sadržaj

1.	Uvod	11

2.	Signali	14

2.1	Furijeov red	15

2.1.1 Furijeov red u eksponencijalnom obliku	18

2.2. Furijeova transformacija	19

2.3. Laplasova transformacija	20

2.3.1 Osobine Laplasove transformacije	22

2.3.1.1 Teorema linearnosti	22

2.3.1.1 Teorema o izvodu originala	22

2.3.1.2 Teorema o integralu originala	23

2.3.1.3 Čisto vremensko kašnjenje	23

2.3.1.4 Pomeranje kompleksnog lika	25

2.3.1.5 Teorema o izvodu kompleksnog lika	25

2.3.1.6 Konvolucija originala	26

2.3.1.7 Prva i druga granična teorema	27

2.3.2 Laplasova transformacija karakterističnih funkcija	28

2.3.2.1 Odskočna (Hevisajdova) funkcija	29

2.3.2.2 Impulsna (Dirakova) funkcija	29

2.3.2.3 Nagibna funkcija	31

2.3.2.4 Eksponencijalna funkcija	32

2.3.2.5 Prosto periodične funkcije	32

3.	Sistemi	34

3.1	Strukturni blok dijagram	37

3.2	Matematički model sistema	38

3.3	Funkcija prenosa	41

3.4	Algebra funkcije prenosa	42

3.4.1	Premeštanje čvora	47

3.4.2	Premeštanje diskriminatora	48

3.5	Određivanje signala u kolu	49

4.	Zakoni upravljanja	51

4.1	Proporcionalna (P) regulacija	52

4.2	Integralna (I) regulacija	54

4.3	Proporcionalno-integralna (PI) regulacija	56

4.4	Diferencijalni (D) regulator	56

4.5	Proporcionalno-diferencijalno-integralni (PDI) regulator	57

5.	Stabilnost	59

5.1	Algebarski kriterijumi stabilnosti	64

5.1.1	Hurvicov kriterijum	65

5.1.2	Rausov kriterijum	67

5.2	Grafo-analitički kriterijum (Najkvistov kriterijum)	68

6 Elementi sistema	73

6.1 Modelovane elemenata sistema	73

6.1.1 Potenciometar	73

6.1.2 Termometar	74

6.1.3 Tahogenerator	76

6.1.4 Elektromotor jednosmerne struje	77

6.1.5 Elektro-mašinski pojačavač (generator jednosmerne struje)	80

6.2 Merni pretvarači	82

6.2.1 Merni mostovi	83

6.2.2 Merni pretvarači pomeraja	85

6.2.2.1 Potenciometar	85

6.2.2.2 Induktivni pretvarači pomeraja	85

6.2.2.3 Diferencijalni transformatori	86

6.2.2.4 Kapacitivni pretvarači pomeraja	87

6.2.2.5 Merne trake kao merni pretvarači pomeraja	88

6.2.2.6 Sinhroi	89

6.2.2.7 Optički linearni enkoderi	91

6.2.2.8 Magnetski linerani enkoderi	92

6.2.2.9 Induktivni enkoderi	93

6.2.2.10 Kontaktni i optički apsolutni enkoderi	94

6.2.2.11 Difrakcione rešetke	95

6.2.3 Merni pretvarači brzine	95

6.2.3.1 Reluktantni i induktivni merni pretvarači brzine	96

6.2.3.2 Optoelektronski i stroboskopski merni pretvarači brzine	97

6.2.2.3 Tahogeneratori	98

6.2.4 Merni pretvarači temperature	98

6.2.4.1 Otporni termometri	100

6.2.4.2 Termistori	101

6.2.4.3 Termoparovi	102

6.2.4.4 Bimetalni termometri	104

6.2.4.5 Kvarcni termometri	104

6.2.4.6 Radijacioni termometri	105

6.2.5 Merni pretvarači pritiska	106

6.2.5.1 Manometri sa tečnostima	106

6.2.5.2 Burdonove cevi	108

6.2.5.3 Dijafragme (membrane)	110

6.2.5.4 Mehovi	111

6.2.5.5 Piezoelektrični pretvarači pritiska	112

6.2.5.6 Vakuummetri	113

6.2.6 Merni pretvarači protoka	114

6.2.6.1 Protokomeri sa suženom cevi	115

6.2.6.2 Protokomeri sa markerom	117

6.2.6.3 Ultrazvučni protokomeri	118

6.2.6.4 Induktivni protokomeri	119

6.2.6.5 Rotametri	119

6.2.6.6 Turbinometri (turbinski merači protoka)	120

6.2.6.7 Anemometri	121

6.2.6.8 Maseni protokomeri	123

6.2.6.9 Laser-doplerski anemometri	125

6.2.7 Merni pretvarači nivoa	126

6.2.8 Merni pretvarači vlažnosti (higrometri)	128

6.2.8.1 Merenje vlažnosti čvrstih i rastresitih supstanci	129

6.2.8.2 Merenje vlažnosti vazduha	131

6.3 Pojačavači	135

6.3.1 Elektronski pojačavači	135

6.3.2 Magnetni pojačavači	136

6.3.3 Hidraulični pojačavač	137

6.3.4 Pneumatski pojačavači	138

6.4 Izvršni elementi	138

6.4.1 Ventili	138

6.4.2 Motori	140

6.2.4.1 Elektromotori	140

6.5 Programabilni logički kontroleri (PLC)	141

6.6 Frekventni regulator	143

7 Literatura	148

# Uvod

Savremeni proizvodni i tehnički sistemi se više ne mogu zamisliti bez određenog učešća automatskog upravljanja. Sistemi koji u sebi sadrže elemente automatskog upravljanja mogu neke ili sve svoje funkcije obavljati autonomno ali ipak zavisno od uticaja spoljašnjeg okruženja, na taj način što im se prilagođavaju i kompenzuju ih. Na taj način je subjektivni uticaj operatora sveden na minimum ili je potpuno eliminisan. Inače, automatika je reč grčkog porekla od αυτοματικοσ, što u slobodnom prevodu znači onaj koji se kreće sam od sebe, odnosno izvršava posao sam bez nečijeg uticaja.

Prvi pravi iskorak u uvođenju automatskog upravljanja, gde se moglo odgovarajućim elementom namenski uticati na proces, bio je pronalazak Vatovog (James Watt) centrifugalnog regulatora. Tadašnja, rastuća, britanska industrija utemeljena primenom parne mašine uslovila je potrebu za regulisanjem brzine njenog rada. Vatovo genijalno rešenje sa dve inercijalne mase koje rotiraju i time otvaraju i/ili zatvaraju protok pare predstavlja prvi korak ka stvaranju jedne nove naučne discipline.

Vatov centrifugalni regulator protoka pare

Automatika i teorija automatskog upravljanja predstavljaju dostignuća naučne misli dvadesetog veka. Uvođenje koncepta masovne proizvodnje početkom dvadesetog veka, podstaknuto industrijskom filozofijom Henrija Forda, dovodi do prvih krutih koncepata automatizacije (mehanizacija) sa ciljem smanjenja udela ljudskog angažovanja u proizvodnji. Krajnji rezultat je za cilj imao povećanu produktivnost i smanjenje cene proizvoda. Rastuća industrijska proizvodnja, kao i usavršavanje proizvodnih sistema dovodi do sledećeg ključnog događaja, upotrebe atomske energije. Nakon vojnih eksperimenata i konstruisanja prvih nuklearnih reaktora (Fermi i Silard) postalo je očigledno da je moguća i mirnodopska primena ovog teško iscrpivog resursa. Međutim, manipulacija radioaktivnim materijalima koji fisionim reakcijama oslobađaju energiju u reaktoru predstavljala je rizik po zdravlje ljudi. Brzo postaje jasno da neposredni kontakt živih organizama sa izvorima zračenja dovodi do fatalnih posledica. Radi izbegavanja ovakvih incidenata pošlo se u razvoj manipulativnih sistema koji otvaraju vrata stvaranju nove naučne discipline – robotike.

Na putu razvoja naučne misli u polju automatike se jasno moraju istaći rezultati naučnika bez čije teorijske osnove ne bi bio moguć razvoj sistema automatskog upravljanja (SAU). Radovi Minorskog i Hajzena iz 20.-ih godina dvadesetog veka dovode do pojave teorije servo-mehanizama. Značajan doprinos teoriji metoda analize i sinteze SAU daje Bode svojom frekventnom metodom. Treba takođe pomenuti Ruta i Hurvica, sa kraja devetnaestog veka, koji daju doprinos razvoju teorije stabilnosti SAU. Švedski naučnik Heri Nikvist svojim radom vezanim za stabilnost pojačavača povratne sprege postaje neizostavan deo teorije SAU i udžbenika iz oblasti SAU. Ne postoji nijedan kurs koji se odnosi na teoriju automatskog upravljanja, a da u sebi ne sadrži osnove Laplasove transformacije, koja predstavlja moćno oruđe pri analizi dinamičkog ponašanja sistema. Prelazak iz vremenskog u kompleksni domen racionalizuje i vizualizuje ponašanje posmatranog sistema, prevodeći promenljivu formu signala iz beskonačnog vremenskog u konačni ciklični kompleksni domen.

Iako je ruski mehaničar A.M. Ljapunov svoju doktorsku tezu pod nazivom „Opšti problem stabilnosti kretanja“ odbranio još 1892. godine, taj rad je doživeo da bude ponovo štampan sto godina kasnije, jer predstavlja okosnicu analize stabilnosti za sisteme sa više ulaza i izlaza (multi-varijabilne sisteme) i nelinearne sisteme.

Očigledna je prisutnost SAU u svim oblastima ljudske delatnosti. Međutim, regulacija se može sresti i kod socijalnih i ekonomskih sistema. Ove vrste sistema imaju svoje elemente vođenja i regulisanja pojava i tokova. Nesmetano funkcionisanje i apsorbovanje spoljašnjih uticaja i ovde predstavljaju osnovne ciljeve regulacije. Dobar primer za poslednju tvrdnju je uvođenje državnog intervencionizma u privredu SAD-a tridesetih godina dvadesetog veka u vreme velike ekonomske krize. Ovde se država pojavljuje kao regulator tokova novca i privredne aktivnosti sa zadatkom eliminisanja hiperprodukcije određenih dobara.

Generisanje mernih signala upotrebom različitih vrsta senzora, transformacija tako dobijenih signala, njihova obrada, povezivanje različitih elemenata SAU i predstavljanje matematičkim modelima su osnova teorije SAU. Dalje, analiza ponašanja i tipovi regulisanja procesa, obrađeni u narednim poglavljima udžbenika, predstavljaju parametre kvaliteta ponašanja SAU. Pri tome je važno istaći da analiza sistema zapravo predstavlja izučavanje dinamičkih struktura tj. Vremenski promenljivih objekata i procesa povezanih vremenski promenljivim vezama. Za potrebe izučavanja linearnih dinamičkih sistema neophodno je poznavanje načina njihovog predstavljanja u frekventnom domenu što predstavlja olakšavajući način sagledavanja vremenski promenljivih veličina. U tu svrhu je neophodno poznavati mogućnost razvoja vremenski zavisnih veličina preko Furijeovog reda, čime se vrši prevođenje složeno-periodičnih funkcija u frekventni domen a  ili neperiodičnih funkcija putem Furijeove transformacije.

Kompjuterski numerički kontrolisane (CNC) mašine i centri  u sebi sadrže sisteme regulisanja brzine i pomeraja alata i/ili predmeta rada, sisteme za obradu signala i njihovu konverziju iz digitalnog u analogni i obratno. Linije za proizvodnju kompozita na bazi drveta predstavljaju možda jedinu procesnu tehnologiju u preradi drveta i kao takve moraju imati strogu usklađenost faza izrade kao i strogu kontrolu vođenja procesa na svakoj od faza. Regulacija brzine transportnih traka, protoka komponenata veziva u strogo određenom odnosu, nivoa iverja u silosima, vreme zadržavanja i temperatura vazduha u bubanj sušari, temperature i pritiska pri vrelom presovanju samo su neke od fizičkih veličina koje je potrebno držati u strogo propisanim granicama pri proizvodnji iverica i vlaknatica. Regulisanje vlažnosti i temperature vazduha, odnosno termodinamiku procesa sušenja drveta, je neophodno poznavati da bi se proces sušenja vodio na korektan način. S tim u vezi je neizostavna primena automatskog vođenja procesa očvršćavanja premaza u površinskoj preradi, bilo da je reč o konvektivnom ili radijacijskom sušenju odnosno polimerizaciji. Regulisanje brzine obrtanja ventilatora je od izuzetnog značaja u pneumatskom transportu, a naročito u sistemu zatvorene sprege, gde se na odgovarajućim mestima u instalaciji mere brzine strujanja vazduha odnosno ostvareni pritisci. Poslednje pomenuto je, takođe, izuzetno značajno i kod konvektivnog tipa sušenja drveta.

Merenja u smislu primene u SAU imaju još jednu posebnost, a to je da ona zapravo predstavljaju pretvaranje (transformaciju) jedne fizičke veličine u neku drugu koja je pogodna za prenos i dalju obradu. Jednostavan primer poslednje rečenog je kod termometra na bazi širenja tečnosti (žive). Promena temperature termometra uslovljena promenom temperature okoline izaziva promenu zapremine žive u kapilari termometra, što za posledicu ima promenu nivoa, koji se očitava na graduisanoj skali. Drugi primer je dinamometar (opruga) za merenje sile, gde sila izaziva deformaciju opruge (istezanje ili sabijanje). Merenjem deformacije opruge, uz pretpostavku da znamo koji je njen koeficijent krutosti, dolazi se do vrednosti sile koja se meri.

Merenjem fizičkih veličina kao što su pomeraj, temperatura, pritisak, sila, protok, brzina itd. se vrši njihova transformacija u druge, odgovarajuće, veličine najčešće električne, pneumatske ili hidraulične, na kojima se može vršiti dalja obrada. Merni uređaji koji vrše transformaciju jedne fizičke veličine u drugu se nazivaju pretvarači. Pretvarači na svom ulazu imaju merenu veličinu, a na izlazu generišu novu koja se naziva merni signal ili samo signal. Signal se može preneti sa jedne komponente sistema na drugu, ali i na daljinu ukoliko je mesto merenja udaljeno. Pretvarač veoma često ne predstavlja samo jedan, već kombinaciju više uređaja koji imaju zadatak da reaguju na neku mehaničku, električnu, fizičku ili hemijsku pobudu, generisanjem mernog signala koji je zavisan od merene veličine u smislu jačine i osetljivosti. Najčešći slučaj je da se pretvarači sastoje od dve osnovne komponente: primarne ili senzora, koja se nalazi u direktnom kontaktu sa izvorom pobude (merenom veličinom) i sekundarne, koja je direktno odgovorna za stvaranje mernog signala.

Pretvarač, koji ima osobinu da mu je izlazni signal u nekom od standardizovanih oblika (električni analogni, električni digitalni, hidraulični, pneumatski) pogodan za slanje ka nekom drugom uređaju u SAU, se naziva transmiter ili odašiljač.

Konverter predstavlja uređaj koji ima osobinu pretvaranja jednog standardizovanog signala u neki drugi standardizovani signal (mehanički u strujni, pneumatski u mehanički itd.).

SAU u industrijskim procesima imaju kao svoj polazni stepen pretvarače neelektričnih veličina. Obradom signala sa ovih pretvarača se dobija, uglavnom, standardizovani strujni signal, koji predstavlja ulazni podatak regulacionog sistema. Elementi strukture SAU deluju povratno na neelektričnu veličinu čime ostvaruju njenu promenu u skladu sa unapred postavljenim zakonom regulisanja. Elementi regulacijskog kola, povezanih međusobno određenim funkcionalnim vezama, i objekat kojim se upravlja obrazuju funkcionalnu celinu koja se naziva SAU. Prilikom analize i sinteze SAU potrebno je poznavati karakteristike odnosa ulaznih i izlaznih signala uvođenjem pojma funkcije prenosa dinamičkog sistema. Dinamički sistem je matematički koncept kod koga se pomoću zadatog zakona opisuje vremenski zavisno ponašanje tačke u prostoru. Time se struktura SAU može matematički modelirati konačnim brojem diferencijalnih jednačina kojima su definisani početni uslovi. Naredna poglavlja daju načine obrade ulaznih i izlaznih signala u cilju definisanja postojećeg ili željenog ponašanja SAU.

# Signali

Pojam signal se može odnositi i na stanje procesa i na rezultat prenosa podataka. Signali su važni u više oblasti, uključujući obradu signala, teoriju informacija i biologiju. U nastavku će se ovaj udžbenik baviti kontinualnim linearnim vremenski zavisnim signalima.

U obradi signala, signal je funkcija koja prenosi informaciju o nekoj pojavi. Bilo koja fizička veličina koja može da varira u prostoru ili vremenu može se koristiti kao signal za deljenje poruka između posmatrača ili komponenti sistema. Signali mogu biti audio, video, govor, slika, sonarski i radarski. Signal se takođe može definisati kao svaka primetna promena u količini u prostoru ili vremenu (vremenska serija), čak i ako ne nosi informaciju.

Iz prethodnog se može zaključiti da su signali vremenski promenljivi te se mogu opisati vremenski zavisnim funkcijama. Najjednostavniji primer signala se može predstaviti prosto-periodičnom funkcijom:

ft=Asinωkt (1)

gde je: A amplituda (maksimalna vrednost fizičke veličine nosioca signala), ω ugaona učestanost koja se može napisati i kao 2πT gde je T vremenski period trajanja jedne oscilacije i najčešće označava vreme posmatranja, k talasni broj (celobrojna vrednost) koji predstavlja red harmonika, tj. broj celih oscilacija u vremenu T. Prosto-periodična funkcija kosinus je zapravo fazno pomerena funkcija sinusa za vrednost π2.

ft=Asinωkt+π/2=Acosωkt (2)

(a) k=1

(b) k=2

(c) k=3

(d) k=4

Slika 1.(a-d) Prosto-periodična funkcija za različitu vrednost talasnog broja k

## Furijeov red

Složeno-periodične funkcije signala se mogu smatrati zbirom konačno mnogo prosto-periodičnih funkcija:

ft=k=1NAksinωkt+φk
(3)

gde su Ak i φk amplitude i faze pojedinih harmonika, respektivno, dok je ωk frekvencija k-og prosto-periodičnog sabirka. Ako se sada na jednačinu (3) primene adicione formule za sinus zbira uglova, dobija se:

f(t)=k=1Nsinωkt⋅cosφk+cosωkt⋅sinφk
(4)

S obzirom da su fazne razlike φk vremenski nezavisne onda su sinφk i cosφk konstante koje se dalje mogu označvati sa ak i bk, respektivno. Ako se želi što vernija slika originala složeno-periodične funkcije broj sabiraka trebalo bi da bude što veći tj. da teži beskonačnosti. Onda jednačina (4) postaje:

ft=a02+k=1∞akcosωkt+bksinωkt
 (5)

jednačina (5) predstavlja izraz kojim se definiše Furijeov red u trigonometrijskom obliku. Da bi se složeno-periodična funkcija ft mogla u celosti predstaviti Furijeovim redom potrebno je odrediti Furijeove koeficijente a0, ai i bi. Postupak određivanja Furijeovih koeficijenata se svodi na integraljenje leve i desne strane jednačine (5) na nekom intervalu l koji se uzima da odgovara periodi složeno periodične funkcije.

0lftdt=0la02dt+0lk=1∞akcosωktdt+0lk=1∞bksinωktdt
(6)

Integrali suma za kosinus i sinus članove niza na desnoj strani jednačine su jednaki nuli (videti dodatak 1), te se ima da je:

0lftdt=a02∙l

odnosno,

a0=2l0lftdt
 (7)

Za određivanje koeficijenta ak potrebno je pomnožiti obe strane jednačine (6) sa cosωnt gde je n neki fiksno izabrani član reda.

0lftcosωntdt=0la02cosωntdt+0lk=1∞aicosωktcosωntdt++0lk=1∞bisinωktcosωntdt
     (8)

Znajući da suma i integral mogu da zamene mesta i na osnovu poznatih trigonometrijskih transformacija proizvoda u zbir, jednačina (8) postaje:

0lftcosωnt==0la02cosωntdt+k=1∞0laicosωk+ωn+cosωk-ωntdt++k=1∞0laisinωk+ωn+sinωk-ωntdt
(9)

Za svako k i n i za l=2π dugi i treći član na desnoj strani jednačine (9) je jednak nuli (videti dodatak), dok za k= n drugi član desne strane iste jednačine postaje (videti dodatak):

0laicosωk+ωn+cosωk-ωnωtdt=ak0lcos2ωktdt=

=ak0l1-cos2ωkt2dt=ak0l12dt+ak0lcos2ωkt2dt=

=12akl=akπ
 (10)

Na osnovu jednačina (9) i (10) vrednost koeficijenta ak se može odrediti kao:

ak=1l0lftcosωktdt
 (11)

Sličnim postupkom ali množenjem leve i desne strane jednačine (videti prilog) sa sinωnt se dobija da je:

bk=1l0lftsinωktdt
 (12)

Kako je pokazano za predstavljanje složeno-periodične funkcije Furijeovim redom neophodno je izračunati vrednosti Furijeovih koeficijenata. Međutim, ovde postoji mogućnost da se postupak donekle skrati utvrđivanjem parnosti početne funkcije ft(videti prilog).

Za parne funkcije kao što je funkcija u Furijeovom redu se ne mogu nalaziti neparni članovi tako da se nakon utvrđivanja parnosti ne mora računati vrednost koeficijenta bk, dok se sa druge strane za neparnu početnu funkciju ne moraju nalaziti vrednosti za parne koeficijente a0 i ak. Dalje se proces nalaženja koeficijenata se može sprovesti i na polu-periodu L=l2:

a0=2L0Lftdt
(13)

ak=2L0Lftcosωktdt
(14)

bk=2L0Lftsinωktdt
(15)

### 2.1.1 Furijeov red u eksponencijalnom obliku

Trigonometrijske funkcije sinusa i kosinusa se mogu napisati u eksponencijalnom obliku (videti prilog) kao:

sinωkt=ejωkt-e-jωkt2j

cosωkt=ejωkt+e-jωkt2

Uvođenjem prethodnih izraza u jednačinu (5) dobija se:

ft=a02+k=1∞akejωkt+e-jωkt2+bkejωkt-e-jωkt2j

ft=a02+k=1∞ejωktak-jbk2+e-jωktak+jbk2
(16)

Sada se mogu uvesti kompleksni koeficijenti ck=ak-jbk2 i c-n=ak+jbk2, a izraz za Furijeov red postaje:

ft=-n=1∞c-ne-jωkt+a02+k=1∞ckejωkt
(17)

Ako se uvede smena k=-n, jednačina (17) postaje:

ft=k=-1-∞ckejωkt+a02+k=1∞ckejωkt
 (18)

U poslednjoj jednačini imamo zbir članova reda koji ide od -∞ do -1 i od 1 do ∞ sa članom u nuli a02, te se izraz (18) može napisati kao:

ft=k=-∞∞ckejωkt
(19)

što predstavlja izraz Furijeovog reda složeno-periodične funkcije vremena u eksponencijalnom obliku.

Kao i u slučaju Furijeovog reda datom u trigonometrijskom obliku i ovde se postavlja problem iznalaženja koeficijenta ck. Postupak izračunavanja Furijeovog koeficijenta je skoro identičan postupku određivanja koeficijenata ak kod Furijeovog reda u trigonometrijskom obliku i svodi se na množenje izrazom e-jωnti integraljenje leve i desne strane jednačine (19).

-llfte-jωntdt=k=-∞∞-llckejωkte-jωntdt
(20)

Za svako n≠k izraz na desnoj strani jednačine postaje jednak nuli (videti prilog), dok se za slučaj n=k ima:

-llfte-jωntdt=k=-∞∞-llckejωkte-jωktdt=-llckdt=2lck

to jest,

ck=12l-llfte-jωktdt
(21)

## 2.2. Furijeova transformacija

S obzirom na primenljivost Fourier-ovih redova u analizi periodičnih signala, bilo je vrlo važno razviti tehniku koja se može primenjivati i na neperiodične signale. Neperiodični signal se može posmatrati kao periodični signal sa beskonačno velikom periodom. Razvijanje neperiodične funkcije u Furijeov red je granični slučaj Furijeovog reda i Furijeovih koeficijenata kojim se neki neperiodični signal aproksimira periodičnim. Period, na kome se posmatra neperiodična funkcija 2l, se uzima da je beskonačno velik l→∞. Izraz za Furijeov koeficijent Furijeovog reda u eksponencijalnom obliku, dat jednačinom (21) se može napisati i kao:

ck=ω2π-llfte-jωktdt
(22)

jer je T=2l, a ako se zna da je ω=2π/T, onda je l=π/ω, gde će razlika između dva susedna harmonika biti ∆ω.

Kada se izraz (22) uvrsti u jednačinu za Furijeov red u eksponencijalnom obliku dobiće se:

ft=k=-∞∞ejωkt∆ω2π-llfte-jωktdt
(23)

Sada se može pustiti da polu-period l→∞, što za posledicu ima da ωk postaje kontinualno promenljiva ω, a ∆ω→ dω.

ft=-∞∞ejωtdω2π-∞∞fte-jωtdt
odnosno,

ft=k=-∞∞ejωtFjωdω
(24)

Jednačina (24) predstavlja takozvani Furijeov integral dok je

Fjω= -∞∞fte-jωtdt
(25)

jednačina koji predstavlja izraz za Furijeovu transformaciju.

U praksi je većina ulaznih signala u SAU pripada klasi neperiodičnih signala. Kako bi se iskoristile sve prednosti analize i sinteze SAU u frekventnom domenu primenjuje se postupak prethodno opisan zaključno sa jednačinom (25). Izraz (25) za Furijeovu transformaciju predstavlja sredstvo razbijanja odnosno analize funkcije preko njenih harmonika i prebacuje funkciju iz vremenskog u frekventni domen.

## 2.3. Laplasova transformacija

Prema M. Stojiću u najvećem broju praktičnih primena u SAU ponašanje funkcije ft nije važno pre nekog izabranog trenutka vremena, koji se obično vezuje za početak posmatranja t=0, odnosno može se pisati da je f(t)≡0 za t<0. Zato se izraz za Furijeovu transformaciju može napisati kao:

Fjω= 0∞fte-jωtdt
(26)

Integral na desnoj strani jednačine (26) ima smisla samo ukoliko je konvergentan i ako su ispunjeni Dirihleovi uslovi za funkciju ft, tj. ako je data funkcija ograničena u svim tačkama odsečka [a, b],  na odsečku [a, b] funkcija mora da bude monotona ili da ima konačan broj minimuma i maksimuma i  funkcija ft je neprekidna u svim tačkama odsečka [a, b] osim, možda, konačnog broja tačaka toga skupa. Da bi se obezbedila konvergencija integrala uvodi se faktor konvergencije e-σt, gde je σ realni, pozitivni i dovoljno veliki broj. Uvođenjem faktora konvergencije jednačina (26) postaje:

Fjωe-σt= 0∞fte-jωte-σtdt

tj.

Fjωe-σt= 0∞fte-(σ+jω)tdt
(27)

U jednačini (27) se pojavljuje član (σ+jω) koji predstavlja kompleksni broj i koji se nadalje može pisati kao s, te se onda jednačina (27) može napisati kao:

Fs= 0∞fte-stdt
(28)

što predstavlja izraz za Laplasovu transformaciju. Izraz Laplasove transformacije se može jednostavnije zapisati peko operatora Laplasove transformacije:

Lf(t)=F(s)
(29)

Nadalje se uvodi sledeća terminologija. Funkcija ft predstavlja original funkcije F(s) , funkcija F(s) je kompleksni lik funkcije ft, dok je s kompleksna učestanost ili kompleksna promenljiva Laplasove transformacije. Takođe se može uvesti i pojam operatora inverzne Laplasove transformacije:

L-1F(s)=f(t)
(30)

Laplasova transformacija se koristi za analiziranje linearnih, vremenski nepromenljivih sistema, kao: električnih kola, harmonijskih oscilatora, optičkih uređaja i mehaničkih sistema. Ima primene u rešavanju diferencijalnih jednačina i teoriji verovatnoće. Analiza ponašanja linearnih dinamičkih sistema sa koncentrisanim i vremenski nepromenjivim parametrima se svodi na problem rešavanja odgovarajućeg sistema linearnih diferencijalnih sa konstantnim koeficijentima. Rešavanje ovih jednačina se pojednostavljuje primenom Laplasove transformacije. Takođe je moguće da se poznavanjem osobina Laplasove transformacije i kompleksnih likova karakterističnih funkcija dođe do originala kompleksnog lika (inverzna laplasova transformacija) bilo koje date funkcije kompleksno promenljive.

### 2.3.1 Osobine Laplasove transformacije

#### 2.3.1.1 Teorema linearnosti

Teorema linearnosti za Laplasovu transformaciju se odnosi na svojstva homogenosti i aditivnosti.

- Homogenost: Laf(t)=aF(s)

- Aditivnost: Lf1t+f2(t)=F1(s)+F2(s)

#### 2.3.1.1 Teorema o izvodu originala

Teorema o izvodu originala se odnosi na pronalaženje Laplasove transformacije izvoda funkcije f(t). Po definicije je:

Ldf(t)dt=0∞df(t)dte-stdt
(31)

Za rešenje integrala u izrazu (31) potrebno je primeniti metod parcijalne integracije gde su:

u=e-st, odnosno du=-se-stdt i

dv=df(t)dt, odnosno v=f(t).

Tada se izraz (31) može napisati kao:

Ldf(t)dt=fte-st∞0+s0∞fte-st

tj.

Ldf(t)dt=sF(s)-f0-
(32)

Vrednost originala funkcije u trenutku 0- odgovara početnim uslovima. Ukoliko su početni uslovi takvi da je f0-=0 onda je izraz za Laplasovu transformaciju izvoda originala:

Ldf(t)dt=sF(s)
(33)

Sukcesivnom primenom parcijalne integracije se može pokazati da kompleksni lik n-tog izvoda:

Ldnf(t)dtn=snFs-k=1nsn-kf(k-1)0-
(34)

#### 2.3.1.2 Teorema o integralu originala

Kod pronalaženja kompleksnog lika integrala originala funkcije polazi se od toga da postoji funkcija gt=otftdt, tj. da je ft=g't. Ako su početni uslovi jednaki nuli onda je:

Lf(t)=0∞g'tdt

Fs=sG(s)

Gs=1sF(s)

Kako je Gs kompleksni lik integrala originalne funkcije ft onda se može napisati da je:

Lotftdt=1sF(s)
(35)

#### 2.3.1.3 Čisto vremensko kašnjenje

Kada se imaju dve funkcije f(t) i f(t-τ), gde druga funkcija kasni u odnosu na prvu za neki vremenski interval τ onda se Laplasova transformacija druge može naći po definiciji:

Lf(t-τ)=0∞ft-τe-stdt
(36)

Slika 2. Čisto vremensko (transportno) kašnjenje funkcije

Uvođenjem smene α=t-τ  u jednačinu (37) i ako je dα=dt dobija se:

Lf(t-τ)=-τ∞fαe-s(α+τ)dα=-τ∞fαe-sτe-sαdα

Imajući u vidu da je τ fiksni vremenski interval faktor e-sτ je takođe konstantan pa će se dalje dobiti da je:

Lf(t-τ)=e-sτ-τ∞fαe-sαdα
(38)

Izraz (38) se može napisati kao zbir dva integrala:

Lf(t-τ)=e-sτ-τ0f(α)e-sαdα+0∞f(α)e-sαdα
(39)

Prvi integral na desnoj strani jednačine (39) je jednak nuli jer je ft-τ=0 za t<τ (slika 2 ), dok je drugi član prethodnog izraza kompleksni lik funkcije ft. Tako da je:

Lf(t-τ)=e-sτF(s)
(40)

Uticaj fenomena kašnjenja je veoma bitan za pravilno kvalitativno i kvantitativno opisivanje različitih procesa. Karakteristični vidovi kašnjenja kod kontinualnih sistema su: transportno, tehnološko i informaciono kašnjenje.

Transportno kašnjenje obično se javlja u procesima prenosa materije, energije ili signala sa jednog mesta na drugo. Tipičan predstavnik ove grupe objekata sa kašnjenjem je trakasti transporter. Transportno kašnjenje susrećemo i kod kotlova, koji su neizostavne komponente većine pogona u drvnoj industriji, gde ono predstavlja vreme neophodno da mazut ili gas iz odgovarajućih rezervoara stigne u ložište parnog kotla, i tako dalje.

Tehnološko kašnjenje susreće se u hemijsko–tehnološkim procesima, kao kod mešanja komponenata dvo- i više-komponentnih premaza i lepkova za drvo. Konkretno, kod mešanja dve komponente tečnih faza različitih koncentracija, vreme potrebno da se postigne izjednačena koncentracija mešavine, predstavlja tehnološko kašnjenje.

Vreme od paljenja nekog goriva do postizanja punog plamena spada takođe u ovu grupu kašnjenja.

Informaciono kašnjenje obično se javlja kada se merenje neke veličine i njena dalja obrada ne odvijaju na istom mestu, što je često uslovljeno tehnološkim i/ili eksploatacionim uslovima. Kao tipičan primer navodi se merenje debljine nasutog sirovog tepiha kod proizvodnje ploča od usitnjenog drveta, koja se ne obavlja neposredno, jer se davač debljine ne može, iz konstruktivnih razloga, nalaziti ispod samih natresnih stanica već na nekom rastojanju iza njih.

#### 2.3.1.4 Pomeranje kompleksnog lika

Teorema pomeranja kompleksnog lika se odnosi na nalaženje Laplasove transformacije funkcija koje sadrže eksponencijalni faktor e-αt. Polazeći od definicije ima se da je:

Le-αtf(t)=0∞e-αtf(t)e-stdt=0∞f(t)e-(s+α)tdt
(41)

Uvođenjem smene γ=s+α u izraz (41) dobija se:

Le-αtf(t)=0∞f(t)e-γtdt=F(γ)

Vraćajući smenu na početnu promenljivu, ima se da je:

Le-αtf(t)=Fs+α
(42)

#### 2.3.1.5 Teorema o izvodu kompleksnog lika

Od velikog praktičnog interesa je nalaženje Laplasove transformacije funkcija koje su oblika tnf(t). Ovde se polazi od izvoda kompleksnog lika funkcije f(t) i definicije Laplasove transformacije:

ddsF(s)=dds0∞f(t)e-stdt

ddsF(s)=0∞f(t)dds(e-st)dt

ddsF(s)=(-1)0∞tf(t)e-stdt

(-1)ddsF(s)=Ltf(t)
(43)

ili uopšteno:

Ltnf(t)=-1ndndsnF(s)
(44)

#### 2.3.1.6 Konvolucija originala

Veoma čest slučaj koji se može pojaviti prilikom modelovanja nekog procesa je da posmatrana pojava zavisi od neke dve funkcije od kojih je druga vremenski pomerena u odnosu na prvu. Konvolucija funkcija f i g se obeležava kao f*g a računa se preko konvolucijskog integrala:

ht=f*gτ=-∞∞ft-τgτdτ
(45)

Laplasova transformacija konvolucijskog integrala se određuje po definiciji:

Hs=0∞e-st-∞∞ft-τgτdτdt
(46)

Kada je za τ>t razlika t-τ<0, funkcija h(t) definisana konvolucijskim integralom ne postoji h(t)≡0, odnosno, tada se izraz (45) može napisati kao:

ht=f*gτ=0∞ft-τgτdτ
(47)

Zamenom izraza (47) u (45) se dobija:

Hs=0∞e-st0∞ft-τgτdτdt

odnosno:

Hs=0∞gτ0∞ft-τe-stdtdτ
(48)

Član u srednjoj zagradi na desnoj strani jednačine (48) predstavlja Laplasovu transformaciju funkcije sa čistim vremenskim kašnjenjem čiji je kompleksni lik određen jednačinom (40) u paragrafu 2.3.1.3, te poslednji izraz postaje:

Hs=0∞gτe-sτFsdτ=F(s)0∞gτe-sτdτ

Hs=FsG(s)
(49)

Zaključak koji sledi je da je kompleksni lik konvolucijskog integrala jednak proizvodu kompleksnih likova funkcija u konvolucijskom integralu. Praktična primena teoreme o konvoluciji originala se ogleda u jednostavnom i pre svega brzom pronalaženju inverzne Laplasove transformacije. Takođe je teoremu o konvoluciji integrala moguće primeniti za određivanje odziva sistema na bilo koji pobudni signal, a posebno kada se radi o harmonijskoj pobudi (periodična funkcija).

#### 2.3.1.7 Prva i druga granična teorema

Ponekad je od značaja poznavati granične vrednosti f0 i f(∞) funkcije f(t). Prva granična teorema se odnosi na poznavanje vrednost funkcije za t=0. Ovde se polazi od definicije kompleksnog lika izvoda originala:

sFs-f0-=0∞f'(t)e-stdt
(50)

Integral na desnoj strani izraza (59) se može napisati kao zbir dva integrala:

sFs-f0-=0-0f'te-stdt+0∞f'(t)e-stdt
(51)

Prvi integral se može napisati kao f0-f(0-) jer je drugi član e-st jednak jedinici u datim granicama. Dalje, ako se obe strane izraza (51) puste da teže beskonačnosti za kompleksno promenljivu s imaće se:

lims→∞sFs=f0+lims→∞0∞f'(t)e-stdt

lims→∞sFs=f0+0∞f'(t)lims→∞e-stdt
(52)

Kako je lims→∞e-st=0, onda je:

lims→∞sFs=f0

tj.

f0=lims→∞sFs
(53)

Što se tiče vrednosti funkcije f(t) kada t→∞ takođe se polazi od definicije kompleksnog lika izvoda originala gde se obe strane jednačine puštaju da teže nuli za kompleksno promenljivu s:

lims→00∞f'te-stdt=lims→0sFs-f0-

lims→00-0f'(t)e-stdt+lims→00∞f'(t)e-stdt=lims→0sF(s)-f0-

f0-f0-+f∞-f0=lims→0sF(s)-f(0-)

f∞=lims→0sF(s)
(54)

### 2.3.2 Laplasova transformacija karakterističnih funkcija

Postupak iznalaženja kompleksnih likova karakterističnih funkcija, preko definicije Laplasove transformacije, će biti prikazani u narednim paragrafima.

#### 2.3.2.1 Odskočna (Hevisajdova) funkcija

U praksi postoji veoma veliki broj primera kada se na ulazu u sistem (pobuda sistema) pojavljuje nagla skokovita promena vrednosti ulaznog signala. Odskočna funkcija se takođe može primeniti kao kontrolna ulazna funkcija za ispitivanje kvaliteta ponašanja sistema.

Odskočna funkcija je definisana kao:

ut=0,  t<01,  t≥0
 (55)

Ovako definisana odskočna funkcija se još naziva i jedinična odskočna funkcija. Grafik funkcije je dat na slici.

Slika 3. Jedinična odskočna funkcija

Ako se na jediničnu odskočnu funkciju u(t) primeni izraz za Laplasovu transformaciju dobija se:

Lu(t)=Us=0∞u(t)e-stdt

Uzevši u obzir definiciju jedinične odskočne funkcije tj. njenu vrednost na intervalu integracije od 0 do ∞ dobiće se:

Us=0∞1∙e-stdt=-1se-st∞0=-1s0-1=1s
 (56)

#### 2.3.2.2 Impulsna (Dirakova) funkcija

Definicija jedinične impulsne funkcije je granični slučaj normalne raspodele sa maksimumom u nuli:

, kada

Definiše se kao:

pri čemu još mora biti zadovoljen identitet:

ili kada impuls nastupa u trenutku t0

Prethodna definicija zapravo znači da se jedinična impulsna funkcija može shvatiti kao pravougaoni impuls čija je površina jednaka jedinici, beskonačno velike amplitude i beskonačno malog trajanja. Ona je kratkotrajni impuls velikog intenziteta poput pred-naponskog skoka pri uključivanju i isključivanju indukcionog elementa (kalema) u strujnom kolu. Najčešće se vezuje za kratkotrajne poremećaje koji deluju na sistem. Praktična primena dovođenje ovakvog signala na ulaz SAU je za ispitivanje njegove stabilnosti, tj. svojstva vraćanja u prvobitno stanje (videti poglavlje.

Drugi način predstavljanja impulsne funkcije je preko izvoda jedinične odskočne funkcije:

δt-t0=ddtu(t-t0)
(58)

Slika 4. Jedinična impulsna funkcija

Primena definicije Laplasove transformacije na jediničnu impulsnu funkciju daje izraz:

Lδt-t0=0∞δt-t0e-stdt

Lδt-t0=0∞ddtu(t-t0)e-stdt
(59)

Na desnoj strani izraza (59) se nalazi Laplasova transformacija prvog izvoda jedinične odskočne funkcije sa vremenskim kašnjenjem, pa se mogu primeniti teorema o izvodu originala i Laplasova transformacija odskočne funkcije, što daje:

Lδt-t0=e-st0
(60)

odnosno:

Lδt-t0=1 za t0=0.

#### 2.3.2.3 Nagibna funkcija

Nagibna funkcija je definisana izrazom ft=at. Laplasova transformacija se može odrediti primenom definicije:

Lf(t)=Lat=0∞f(t)e-stdt=0∞ate-stdt=a0∞te-stdt

Integral u prethodnom izrazu se rešava primenom parcijalne integracije, gde je:

u=t, odnosno du=dt i

dv=e-stdt, odnosno v=-1se-st.

Smenom se dobija da je:

Lat=a-tse-st∞0+1s0∞e-stdt=a-1s2e-st∞0=as2
(61)

ili u opštem slučaju kada je funkcija definisana kao ft=atn preko uzastopnih parcijalnih integracija se dobija:

Latn=an!sn+1
(62)

#### 2.3.2.4 Eksponencijalna funkcija

Postupak nalaženja Laplasove transformacije za funkcije tipa ft=e-btse svodi na primenu definicije na datu funkciju:

Le-bt=0∞e-bte-stdt=0∞e-(s+b)tdt

pa je:

Le-bt=1s+b
(63)

Do izraza (63) se može doći i preko teoreme o pomeranju komleksnog lika gde je original funkcije definisan kao ft=e-btu(t).

#### 2.3.2.5 Prosto periodične funkcije

U prethodnim poglavljima ovog udžbenika smo se upoznali sa sa osnovnim prosto-periodičnim funkcijama i njihovim predstavljanjem u eksponencijalnom obliku. Nalaženje Laplasove transformacije prosto-periodičnih funkcija se svodi na primenu definicije Laplasove transformacije na eksponencijalne oblike funkcija sinus i kosinus.

Lsinωt=Lejωt-e-jωt2j=12j0∞ejωt-e-jωte-stdt

Lsin⁡(ωt)=12j0∞ejωte-stdt-0∞e-jωte-stdt
(64)

Integrali na desnoj strani jednačine (64) se mogu rešiti klasičnim pristupom ili primenom već poznatog postupka za nalaženje Laplasove transformacije eksponencijalne funkcije.

Lsin(ωt)=12j1s-jω-1s+jω

Lsin(ωt)=12j∙2jωs2+ω2

Lsin(ωt)=ωs2+ω2
(65)

Isti postupak se primenjuje za nalaženje Laplasove transformacije kosinus funkcije:

Lcos(ωt)= Lejωt-e-jωt2j=120∞ejωt+e-jωte-stdt

Lcos(ωt)=121s-jω+1s+jω

Lcos(ωt)=ss2+ω2
 (66)

# Sistemi

Pojam SAU predstavlja samo jedan pojavni oblik iz velike grupe sistema. Definicija sistema zavisi od oblasti nauke i tehnike koja ih izučava, te samim tim postoji i veliki broj različitih definicija. Sama reč sistem je grčkog porekla (σύστημα) i označava celinu sastavljenu od elemenata sa nekim zajedničkim dejstvom i unutrašnjim međudejstvima. Prema Webster-ovom rečniku (izdanje iz 1984.) sistem je: „Skup elemenata objedinjenih nekim vidom međuzavisnosti ili međudejstva“. Prema Vladimiru Kučeri (1979.) „Sistem je deo sveta povezan sa okolinom preko ulaznih i izlaznih delovanja. Ulazna dejstva sistem preoblikuje u izlazna delovanja. Izlaz iz sistema, uopšte, može zavisiti od trenutka pobude i od memorije sistema od trenutka pobude. Istorija, odnosno memorija sistema tretira se pojmom stanja sistema.“ Za Lofti A. Zadeha i Charles A. Desoera (1963.) „ Apstraktan sistem ili jednostavno sistem S predstavlja delimično objedinjen skup apstraktnih objekata A1, A2,… An, koji su komponente sistema S. Komponente sistema S mogu biti:

- usmerene ili neusmerene;

- njihov broj može biti konačan ili beskonačan;

- svaka od njih se može definisati konačnim brojem promenljivih (varijabli).

Sistem S se može razmatrati kao pojedinačan objekat i obratno, bilo koji pojedinačni objekat se može razmatrati kao sistem.“

U daljem tekstu će se pod pojmom sistem podrazumevati dinamički tehnički sistem, odnosno sistem automatskog upravljanja (SAU).

U tehnologijama prerade drveta se pojavljuju brojni tehnološki sistemi. Sistemi unutrašnjeg transporta, sistemi veštačkog sušenja drveta, mašinski obradni sistemi, sistemi nanošenja premaza za drvo i drugi. Za sve njih je karakteristično da imaju skup ulaza (energiju, informaciju i materijal) i skup izlaza (energija, informacija i materijal). Energija na ulazu predstavlja najčešće mehaničku, električnu ili toplotnu energiju potrebnu za realizaciju predviđenog procesa, nad ulaznim materijalom, prema zadatim vrednostima parametara obrade – informacija. Na izlazu se pojavljuje obrađen materijal, toplota kao najčešći vid gubitka energije i informacija o stanju obrađenog materijala i samog procesa.

Kod sistema za veštačko sušenje podsistem za regulisanje relativne vlage vazduha je povezan sa podsistemom za grejanje vazduha, a oba ova podsistema utiču na proces sušenja. Ulazna energija je toplota medijuma za grejanje i električna energija elektromotora ventilatora za cirkulaciju vazduha, a izlazna predstavlja entropiju (toplotu) odrađenog vlažnog vazduha. Uazne informacije se odnose na željene vrednosti temperature i vlage vazduha u sušari i željene vlažnosti drveta, dok su izlazne informacije trenutna stanja vlažnog vazduha i vlažnost drveta. Ukoliko imamo automatsku regulaciju ovog procesa, onda se govori o sistemu automatske regulacije procesa sušenja.

Klasifikacija SAU se može ostvariti na mnogo načina: (a) prema tipu postrojenja kojim se upravlja (kontrola kotla, kontrola klime u prostoriji, upravljanje kretanjem aviona ili broda, upravljanje radom strujnog generatora itd.), (b) prema vrsti upravljane veličine (pomeraj, brzina, ubrzanje, sila, moment sile, pritisak, temperatura, protok tečnosti i gasova, vlažnost vazduha, vlaga u materijalu, nivo tečnosti, hemijski sastav, pH vrednost, napon, struja, elektronski fluks itd.), (c) prema vrsti kontrolnog signala (električni, mehanički, hidraulični, pneumatski ili kombinacija prethodno navedenih), (d) prema tipu ulaznih i izlaznih signala (analogni, digitalni ili hibridni) i (e) prema tome da li poseduju ili ne petlju povratne sprege. U ovom tekstu će od interesa biti jedino proučavanje SAU sa povratnom spregom, jer je povratna sprega glavna komponenta od koje zavise stabilnost, ponašanje i robusnost SAU.

SAU se na najpogodniji način mogu predstaviti odgovarajućim matematičkim modelima koji opisuju dinamičko ponašanje sistema i signala unutar sistema.

Modeli sistema o kojima će biti reči u nastavku teksta  su linearni, stacionarni, kontinualni sistemi sa koncentrisanim parametrima.

Linearni sistem je onaj kod koga je zadovoljeno svojstvo aditivnosti.

Aditivnost: za ulaz  na izlazu se ima

Stacionaran sistem je onaj kod koga je zadovoljen sledeći uslov:

, što znači da će signal greške (pojam signala greške je objašnjen u nastavku) posle dovoljno dugo vremena biti jednak nuli.

Kontinualni sistem je onaj kod koga se njegove promenljive kontinualno menjaju u zavisnosti od vremena.

Sistemi sa koncentrisanim parametrima su oni čije se dinamičko ponašanje može opisati običnim linearnim diferencijalnim jednačinama.

Funkcionalne karakteristike SAU zavise od njegove primene. Razlikuju se sledeći tipovi SAU:

- Sistemi tipa regulatora, čiji je osnovni zadatak da održava izlaz iz sistema u unapred zadatim granicama uprkos uticaju promene ulaza ili drugih poremećaja uslovljenih spoljašnjim dejstvima.

- Servopozicioni sistemi su namenjeni za stalnu korekciju vrednosti izlaznog signala prema promenama referentnog ulaznog signala, i da dodatno dejstvuju kao sistemi tipa regulatora.

- Sistemi za praćenje kod kojih ulazni referentni signal nije unapred određen, odnosno zadat, već predstavlja mereni ili posmatrani signal koji treba pratiti putem izlaza iz sistema.

Pojam signala je u prethodnom poglavlju detaljno definisan kao nosilac informacije o trenutnom stanju sistema ili nekog njegovog elementa.

Elementi SAU su fizički objekti (na slici predstavljeni pravougaonicima) i signali (predstavljeni strelicama). Objekti vrše transformaciju signala iz datog ulaza u generisani izlaz iz objekta. Funkcija koja daje odnos izlaza iz objekta i ulaza u objekat se naziva prenosna funkcija. Prenosna funkcija se može definisati za svaki objekat posebno ali i za ceo posmatrani SAU.

Isprekidanim linijama je definisan idealni sistem, tj. onaj kod koga se ponašanje idealnog sistema u potpunosti slaže sa ponašanjem realnog dinamičkog sistema. Malim slovima su označene odgovarajuće promenljive sistema koje su u funkciji od vremena. Radi lakšeg razumevanja neka se ovde radi o sistemu regulisanja temperature u sušari.

Zadati ulazni signal v(t) u svakom trenutku određuje vrednost koju treba da ima izlaz objekta upravljanja – izmenjivača toplote. Njime se u konkretnom sistemu postiže željena vrednost temperature vazduha u sušari.

Referentni ulaz r(t) predstavlja stvarnu referentnu promenljivu SAU u odnosu na koju se meri odstupanje izlazne promenljive objekta upravljanja od zadate vrednosti. Željena vrednost temperature vazduha mora da poprimi odgovarajući fizički karakter i intenzitet. Kada se proces vodi kompjuterski, računar daje odgovarajući signal koji ima strujni karakter. Posredno upravljana promenljiva q(t) je rezultantna veličina koju sistem daje na svom izlazu. U sistemu regulisanja temperature u sušari posredno upravljana veličina je temperatura vazduha.

Upravljana promenljiva c(t) predstavlja izlaz objekta upravljanja i služi kao veličina koja se poredi sa referentnim ulazom. U posmatranom primeru to je protok grejnog fluida u izmenjivaču toplote.

Slika 5. Sistem automatskog upravljanja (Stojić 2004.)

Promenljiva glavne povratne sprege b(t) se dobija na bazi upravljane promenljive, ali se od nje razlikuje zbog prisustva elementa u kolu povratne sprege.

Signal greške e(t) se dobija pomoću detektora signala greške koji je sposoban da na svom izlazu daje signal proporcionalan razlici između referentnog ulaza i promenljive glavne povratne sprege. Kod sistema regulacije temperature u automatskom sistemu sušenja drveta signal greške predstavlja razliku vrednosti željenog i ostvarenog protoka grejnog fluida.

Signal greške dalje ide u element upravljanja (regulator). Primljeni signal je određenog energetskog nivoa, pa je stoga jedna od funkcija regulatora da pojačaju signal i da mu po potrebi izmene fizičku prirodu. Regulator ima i zadatak da stvori odgovarajuću vremensku zavisnost između signala na svom ulazu i na izlazu, tj. pravilnim izborom njegovih parametara moguće je odrediti dinamičko ponašanje celog sistema. U sistemu postoji jedna ili više lokalnih povratnih sprega od kojih svaka ima svoje elemente i svoju promenljivu.

Upravljačka promenljiva m(t) je izlaz iz elementa upravljanja i ona služi kao ulaz u objekat upravljanja. Upravljačka promenljiva se generiše kada strujni signal referentnog ulaza dejstvuje na elektro-magnetni ventil i ona u konkretnom slučaju predstavlja pomeraj zasuna ventila.

Promenljiva poremećaja f(t) je svaki neželjeni ulaz u sistem, ali samo onaj koji utiče na upravljanu promenljivu. U sistemu iz primera poremećajem se može smatrati promena temperature okruženja. Poremećaji mogu delovati na bilo kom mestu u sistemu, ali se uvek teži da se njihov uticaj na sistem svede na minimum ili da se potpuno kompenzuje. Poremećaj kod procesa regulacije temperature u sušari dejstvuje na samom objektu upravljanja – izmenjivaču. Ako su poremećaji poznati i mogu se opisati matematičkim modelom onda su oni deterministički, a ako su nepredvidivi ili slučajni onda su stohastički. Stohastički poremećaji se mogu predvideti samo na bazi nekih statističkih pokazatelja slučajnih procesa kojima pripada posmatrani poremećaj.

Željeni izlaz iz sistema i(t) predstavlja trenutnu vrednost izlaza referentnog modela ili idealnog sistema.

## Strukturni blok dijagram

Pogodan način predstavljanja SAU gde su prikazane glavne promenljive sistema, komponente sistema i veze između njih je pomoću strukturnog blok dijagrama. Na slici je prikazan strukturni blok dijagram SAU.

Slika 6. Strukturni blok dijagram

Sa slike je moguće sagledati šta se i kako dešava unutar sistema i može poslužiti kao polazna tačka za analizu i sintezu sistema. Na strukturnom blok dijagramu se mogu uočiti pravougaonici koji se nazivaju blokovi i koji predstavljaju dinamičke komponente definisane funkcijom prenosa (videti poglavlje 3.3). Strelicama su označeni smerovi tokova signala koji idu od jednog do drugog bloka i predstavljaju ulaze i izlaze iz njih, dok su kružići takozvani diskriminatori koji vrše oduzimanje ili sabiranje stičućih signala. Sa slike se vidi da su plusevima označeni oni signali kojima se znak ne menja, dok su minusevima označeni signali kojima se znak menja, tj. formira se zbir ili razlika signala. Takođe se na blok dijagramu mogu uočiti i čvorovi tj. mesta gde se signal račva (čvor na C(s) signalu sa slike). U tom slučaju su oba izlazna signala iz posmatranog čvora iste vrednosti (signal koji ide ka bloku H1(s) i koji ide ka bloku H2(s) imaju istu vrednost C(s)). Ulazni signal u strukturni blok dijagram je označen sa R(s) kao referentni signal kome izlaz iz sistema C(s) (kontrolisana veličina) teži. Razlika vrednosti referentnog i signala kontrolisane veličine naziva se signal greške E(s). Takođe se sa slike vidi da sistem poseduje još jedan ulaz F(s) i on predstavlja poremećaj okruženja. Kako je ranije navedeno u prilikom definisanja sistema on ostvaruje komunikaciju sa svojim okruženjem te se uticaj okruženja na sistem ogleda u vidu poremećaja.

## Matematički model sistema

Svaki sistem automatskog upravljanja kao i svaka njegova komponenta se mogu smatrati dinamičkim sistemima. Ponašanje sistema i njegovih komponenti se proučava na osnovu matematičkih modela. Matematički model komponente sistema ili SAU predstavlja skup matematičkih jednačina koje, sa manjim ili većim stepenom aproksimacije, definišu njegovo dinamičko ponašanje. Postupci koji se primenjuju za dobijanje matematičkih modela se nazivaju tehnike modelovanja. SAU predstavlja aktivnu mrežu sastavljenu od pasivnih i aktivnih električnih kola, elektro-mehaničkih, mehaničkih, hidrauličnih, pneumatskih i drugih komponenti. Matematički modeli svakog pojedinačnog dela SAU definišu ponašanje celokupnog SAU. Praktično, kada se zna šta radi (kakvu transformaciju signala vrši) svaki od elemenata onda se po principu slaganja kockica može odrediti i kako signal transformiše celokupan sistem.

Za potrebe proučavanja ponašanja sistema i njegovih sastavnih delova formiraju se matematički (apstraktni) modeli. Drugim rečima da bi se shvatio mehanizam transformacije ulazne veličine u izlaznu, potrebno je napraviti model koji objašnjava ovu transformaciju. Modelima se sa određenim stepenom aproksimacije definiše ponašanje ili dejstvo sistema i njegovih komponenti. Može se reći da je matematički model sistema (ili elementa sistema) skup linearnih diferencijalnih i/ili algebarskih jednačina kojim se opisuje njegovo ponašanje.

Jedan od načina modelovanja će biti objašnjen na primeru mehaničkog translacionog sistema prikazanog na slici.

Slika 7. Mehanički translacioni sistem

Na slici je data inercijalna masa m koja se pomera bez trenja po horizontalnoj podlozi, i koja je povezana paralelno spregnutom oprugom koeficijenta krutosti k sa amortizerom koeficijenta prigušenja b za vertikalni zid. Na inercijalnu masu m deluje spoljašnja sila f  koja se u konkretnom slučaju može smatrati ulazom u sistem. Sila f  svojim dejstvom pomera inercijalnu masu m, pri tome deformiše oprugu i pomera klip u amortizeru za neki isti pomeraj x.  Poznajući osnovne fizičke principe i uz uslov da ne postoje početni uslovi, tj. da su svi jednaki nuli, prethodna rečenica se može matematički formulisati kao:

ft=mat+kxt+bv(t)
(67)

Imajući u vidu osnovne kinematske relacije jednačina (67) se može dalje pisati:

ft=md2dt2xt+kxt+bddtx(t)
(68)

što predstavlja diferencijalnu kojom se opisuje matematički model linearnog mehaničkog sistema prikazanog na slici. U praksi je potrebno rešiti jednačinu datu izrazom (68), što je rešivo primenom Laplasove transformacije. Ako se upotrebi definicija Laplasove transformacije na levu i desnu stranu jednačine (68) dobija se:

Lf(t)=Lmd2dt2xt+kxt+bddtx(t)

Fs=ms2Xs+kXs+bsX(s)
(69)

Fs=X(s)ms2+bs+k
(70)

Na osnovu izraza (70) je očigledno da je primena Laplasove transformacije prevela početnu diferencijalnu jednačinu (68) u jednostavnu algebarsku jednačinu.

Pogledajmo sliku koja predstavlja mehanički linearni sistem sa početnim uslovima i pretpostavimo da je: x0=2, v0=x0'=-5, da je vrednost spoljašnje sile ft=0 i da bm=5 i km=4.

Slika 8. Mehanički linearni sistem sa početnim uslovima

Tada će, na osnovu teoreme o izvodu originala za slučaj da postoje početni uslovi, jednačina (69) biti sledećeg oblika:

0=s2Xs-sx0-x0'+5sXs-x0+4X(s)

Sređivanjem prethodnog izraza se dobija:

Xss2+5s+4-2s-5=0, tj.

Xs=2s+5s2+5s+4
(71)

Ukoliko želimo da ustanovimo ponašanje sistema tj. funkciju promene položaja linearnog mehaničkog sistema u vremenskom domenu, potrebno je desnu stranu izraza (71) prvo transformisati u sumu parcijalnih razlomaka (videti prilog):

2s+5s2+5s+4=2s+5s+1s+4=As+1+Bs+4=sA+B+4A+Bs+1s+4

Koeficijenti u početnom razlomku predhodnog izraza moraju odgovarati koeficijentima u krajnjem, tako da je A+B=2 i 4A+B=5, odnosno A=1 i B=1. Tada (71) postaje:

Xs=1s+1+1s+4
(72)

Izraz (72) se lako prevodi u vremenski domen primenom aditivnosti i na osnovu Laplasove transformacije za eksponencijalnu funkciju:

xt=e-t+e-4t
(73)

Postupak matematičkog modelovanja se može primeniti i na električno kolo naizmenične struje prikazano na slici.

Slika 9. RLC kolo naizmenične struje (Milosavljević 2008)

Dinamička ravnoteža kola sa slike je prema II Kirhofovom zakonu:

ut=Lddtit+Rit+1C0titdt

Primenom Laplsasove transformacije poslednji izraz postaje:

Us=LsIs+RIs+1CsI(s), odnosno

Us=IsLs+R+1Cs (74)

Jednačina (74) takođe predstavlja algebarsku jednačinu kompleksne promenljive te ju je moguće lako rešiti i po potrebi prevesti u vremenski domen.

## Funkcija prenosa

Model SAU se može predstaviti u vidu odgovarajućeg blok dijagrama u kome su svi elementi sistema predstavljeni u vidu posebnih blokova ili pomoću. Blok dijagram daje vizuelno lako saglediv, tok signala od jedne do druge komponente sistema.

Slika 10. Prikaz elementa sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom

Za ilustraciju dijagrama sa slike 4 može poslužiti fotoćelija. Fotoćelija radi na principu unutrašnjeg foto-efekta i ona vrši transformaciju intenziteta svetlosti I(t) u odgovarajući naponski signal u(t). Ovo znači da će ulaz u element sistema biti I(t), dok je izlaz napon u(t).

Ne ulazeći ovom prilikom u fizička razmatranja foto-električnog efekta, dovoljno je reći da intenzitet svetlosti i napon kod fotoćelije stoje u proporcionalnoj zavisnosti. Inače fotoćelija ima široku primenu kao beskontaktni prekidač (formatizeri i krojači ploča), sigurnosni prekidači kod mašina za rezanje i presa, beskontaktni davači dimenzija u proizvodnji ploča od usitnjenog drveta itd.

Kod postizanja zadatih ciljeva u strukturnom blok dijagramu potrebno je definisati kako svaki od blokova (elemenata) sistema transformiše ulazni u(t) signala u izlazni y(t) signal. Način na koji se ulazna veličina transformiše u izlaznu, definisan matematičkom jednačinom, naziva se prenosna funkcija. „Za slučaj lineranih stacionarnih sistema sa koncentrisanim parametrima ovakav kvantitativni pokazatelj jeste funkcija prenosa, koja se neposredno može definisati na bazi modela odgovarajuće komponente sistema, datog u vidu integro-diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima“ (M. Stojić, Sistemi automatskog upravljanja, 2004.). U ovom kursu su od daljeg interesa samo linearni sistemi koji su sa stanovišta analize daleko jednostavniji.

Prenosna funkcija g(t) za dinamički blok prikazana na slici 4.2. predstavlja odnos izlaznog y(t) i ulaznog u(t) signala:

gt=y(t)u(t)
 (75)

ili u kompleksnom domenu:

Gs=Y(s)U(s)
 (76)

odnosno:

Ys=G(s)∙U(s)
(77)

Na osnovu jednačina (71) i (76) može se reći da je funkcija prenosa zapravo racionalna funkcija kompleksno promenljive s, te se u opštem slučaju funkcija prenosa može pisati kao:

Gs=Pm(s)Qn(s)

gde su Pm(s) i Qn(s) polinomi ili stepene funkcije kompleksno promenljive s, stepena m i n.

Gs=bmsm+bm-1sm-1+bm-2sm-2+…+b1s+b0ansn+an-1sn-1+an-2sn-2+…+a1s+a0
(78)

Ukoliko je zadovoljen uslov da je m≤n, onda je funkcija prenosa takozvana prava funkcija prenosa koja se odnosi na tehničke sisteme. U jednačini funkcije prenosa polinom Q(s) se naziva karakteristični polinom sistema, a njegovim izjednačavanjem sa nulom se dobija karakteristična jednačina.

## Algebra funkcije prenosa

Funkcija prenosa se može odnositi na svaki pojedinačni blok u blok dijagramu, ali se može odrediti i za ceo sistem. U složenim strukturnim blok dijagramima se mogu pojaviti različiti slučajevi sprezanja većeg broja blokova. Konačni cilj je da se ceo sistem predstavi jednim blokom sa ulazm i izlazom tj. jedinstvenom funkcijom prenosa celog sistema. Ukoliko su blokovi postavljeni jedan iza drugog tako da izlaz iz prvog predstavlja ulaz u naredni blok (videti sliku) onda takvu vezu nazivamo rednom vezom blokova.

Slika 11. Redna veza blokova u strukturnom blok dijagramu

Sa slike se vidi da je ulaz u ceo sistem redno vezanih blokova neki signal X(s), ali on istovremeno predstavlja ulaz i u prvi blok sistema definisan prenosnom funkcijom G1(s). Dalje je izlaz iz prvog bloka Y1(s) ujedno i ulaz X2(s) u drugi blok G2(s).

Y1s=X1sG1s=XsG1s=X2s

Služeći se istom logikom može se nastaviti dalje:

Y2s=X2sG2s=XsG1sG2s=X3s

Y3s=X3sG3s=XsG1sG2s=X4s

⋮

Yns=XnsGns=XsG1sG2s…Gns=Ys

a ovo dalje znači da je prenosna funkcija celokupne strukture paralelno spregnutih blokova:

Y(s)X(s)=i=1nGi(s)
(79)

to jest ekvivalenta prenosna funkcija redno vezanih blokova predstavlja proizvod njihovih pojedinačnih prenosnih funkcija ili transformacijom blok dijagrama u ekvivalentni:

Slika 12. Transformacija blok dijagrama paralelno vezanih blokova u jedinstveni blok ekvivalentne prenosne funkcije

Sa poslednje slike sa jasno vidi da je primenom pravila sprezanja blokova kod redne veze moguće uprostiti početni dijagram ili njegov deo uvodeći jedinstveni blok koji poseduje funkciju prenosa ekvivalentnu za rednu vezu.

Drugi način karakterističnog sprezanja blokova je u takozvanoj paralelnoj vezi. To je slučaj kada ista vrednost signala dolazi do svakog paralelno postavljenog bloka a onda se svi izlazi sabiraju u diskriminatoru formirajući izlaz iz sistema (slika 5).

Slika 13. Paralelna veza blokova u strukturnom blok dijagramu

Kako je u poglavlju 3.1 već rečeno izlaz iz čvora ne menja vrednost signala te je onda ulaz u sistem X(s) prikazan na slici isti kao i pojedinačni ulazi u svaki od blokova G1(s), G2(s),…. Gn(s). Prema definiciji funkcije prenosa izlazi iz paralelno spregnutih blokova su redom.

Y1s=G1(s)X(s)

Y2s=G2sXs

Y3s=G3sXs

⋮

Yns=GnsXs

Sa slike se takođe može videti da je izlaz iz sistema signal Y(s) koji predstavlja sumu pojedinih izlaza Y1(s), Y2(s),…., Yn(s), pa se sumiranjem poslednjih jednačina dobija:

I=1nYi(s)=Ys=X(s)i=1nGi(s)

(80)

odnosno:

Y(s)X(s)=i=1nGi(s)
(81)

što znači da je ekvivalentna prenosna funkcija paralelno vezanih blokova jednaka zbiru prenosnih funkcija pojedinačnih prenosnih funkcija i može se predstaviti ekvivalentnim blok dijagramom prikazanim na slici.

Slika 14. Ekvivalentni blok dijagram za paralelnu vezu

Sledeći slučaj koji se javlja u svim strukturnim blok dijagramima SAU predstavlja takozvanu stukturu povratne sprege, prikazanu na slici.

Slika 15. Povratna sprega blokova u strukturnom blok dijagramu

Na slici su uvedene i oznake za signale E(s) i P(s) radi lakšeg razumevanja daljeg postupka. Signal E(s) (signal greške) predstavlja razliku ulaza X(s) i signala P(s).

Es=Xs-P(s)

Izlazni signal Y(s) je:

Ys=EsG(s)

odnosno:

Ys=Xs-PsGs=XsGs-PsG(s)
(82)

Sa slike se vidi da je vrednost P(s)

Ps=YsH(s)

što zamenom u jednačini (82) daje:

Ys=XsGs-YsH(s)G(s)
(83)

Rešavanjem jednačine (83) po Y dobija se:

Ys=X(s)G(s)1+GsH(s)
odnosno

Y(s)X(s)=G(s)1+GsH(s)
(84)

U praksi strukturni blok dijagrami mogu biti složeniji i sastojati se od svih prethodno navedenih struktura i ne samo to već se pojedine strukture kao što je povratna sprega mogu pojaviti i više puta (slika 6)

Slika 16. Složena struktura blok dijagrama

Kod ovakvih struktura se ustanovljava da li su petlje povratne sprege koncentrične jedna u odnosu na drugu. Na slici je očigledno da je povratna sprega sa povratnom granom H1(s) (povratna petlja A) potpuno obgrljena povratnom spregom povratne grane H2(s) (povratna petlja B), a obe su potpuno unutar petlje povratne grane H3(s) (povratna petlja C). Postupak se sastoji u svođenju petlje A na ekvivalentni blok dijagram prema već opisanom postupku (slika 7). Posle transformacije se može uočiti da unutar petlje B postoje dva redno vezana bloka, ekvivalentni blok nastao od petlje A i blok G3(s).

Slika 17. Uprošćeni blok dijagram

Primenom pravila rednog sprezanja ova dva bloka dobijamo:

G2(s)G3(s)1+G2(s)H1(s)

Dalje se rešava petlja B po već poznatom postupku a strukturni blok dijagram postaje:

Slika 18. Uprošćeni strukturni blok dijagram

Ponovnim primenama pravila redne veze i spregnutog prinosa na petlju C, početni strukturni blok dijagram dobija svoj finalnu uprošćenu formu:

Slika 19. Blok dijagram sveden na jedan blok i funkciju prenosa celog sistema

Prikazanim postupkom je složeni strukturni blok dijagram sa slike 8 transformisan u jednostavniji sa prenosnom funkcijom celokupnog sistema (slika 9). Primenjujući ovakav postupak i ukoliko su nam poznate prenosne funkcije svakog bloka u dijagramu, moguće je odrediti prenosnu funkciju za bilo koji dati sistem. Naravno, postoji mogućnost da petlje unutar sistema nisu obgrljene kao u prethodnom primeru, tj. da je moguće njihovo ukrštanje kao na slici 10.

Slika 20. Strukturni blok dijagram sa ukrštenim petljama

Sa slike je očigledno da su petlje A i B ukrštene, odnosno nisu obgrljene. Da bi se ovakvo i druga slična kola rešila principima rednog, paralelnog i spregnutog prenosa potrebno je izvršiti određene elementarne transformacije.

### Premeštanje čvora

Kada je u pitanju transformacija premeštanja čvora postoje tri osnovna transformacijska identiteta prikazana na slikama 11 a, b i c.

(a)

(b)

(c)

Slika 21. Pravila premeštanja čvora algebre funkcije prenosa

### Premeštanje diskriminatora

Kao i kod premeštanja čvora i u slučaju premeštanja diskriminatora postoje tri identiteta koja se po potrebi mogu iskoristiti za uprošćavanje i transformaciju složenih strukturnih blok dijagrama (slika 12 a, b i c).

(a)

(b)

(c)

Slika 22. Pravila premeštanja diskriminatora algebre funkcije prenosa

Primenjujući pravila premeštanja čvora ili premeštanja diskriminatora strukturni blok dijagram sa slike 10 se može transformisati na dva načina prikazana na slici 13 a i b.

(b)

Slika 23. Premeštanje (a) čvora i (b) diskriminatora za strukturni blok dijagram sa ukrštenim petljama

Oba dijagrama sa slike nastala transformacijom složene strukture sa slike 10 sada imaju potrebnu formu sa obgrljenim petljama te se rešavaju objašnjenim postupkom. U slučaju slike pod (a) prvo se pristupa rešavanju petlje A, zatim B i na kraju C, dok se za dijagram na slici pod (b) najpre rešava petlja B a onda petlje A ili C.

## Određivanje signala u kolu

Osim određivanja prenosne funkcije sistema prema pravilima algebre funkcije prenosa i poznatih identiteta koji se odnose na premeštanje čvora i/ili diskriminatora u kolu SAU je moguće odrediti sve signale u njemu pod uslovom da su nam  poznati ulazni – referentni i poremećajni signal, kao i prenosne funkcije elemenata - blokova. Na slici 14 je prikazano kolo SAU sa dva ulaza (referentni ulaz i poremećaj sistema).

Slika 24. Strukturni blok dijagram sistema sa dva ulaza

Ako znamo vrednosti R(s), F(s), G(s), D(s) i H(s) onda je moguće odrediti i vrednosti signala E(s), M(s), U(s), C(s) i W(s). Počećemo sa definisanjem vrednosti signala greške E(s):

Es=Rs-W(s)

Es=Rs-CsH(s)

Es=Rs-UsDsH(s)

Es=Rs-Ms+FsDsHs=Rs-MsDsHs-F(s)DsHs

Es=Rs-EsGsDsHs-F(s)DsHs

Es1+G(s)DsHs=Rs-F(s)DsHs

Es=Rs11+GsDsHs-F(s)DsHs1+G(s)DsHs

(85)

Izraz (84) pokazuje kako signal greške E(s) zavisi od ulaza R(s) i poremećaja F(s). Članovi dati razlomcima na desnoj strani jednačine (85) predstavljaju prenosne funkcije datih ulaza u odnosu na signal greške E(s). Ako pažljivije pogledamo prenosne funkcije za R(s) i F(s) videćemo da su imenioci isti u oba slučaja, odnosno da su isti kao i slučaju prenosne funkcije za ukupno kolo. Imenioci zapravo predstavljaju vrednost direktne putanje između posmatranog ulaza i signala koji se određuje. Po ovom principi se može bez izvođenja odrediti i vrednost ostalih signala sa slike.

Ms=RsGs1+GsDsHs-F(s)DsHsG(s)1+GsDsHs

Us=RsGs1+GsDsHs+F(s)11+GsDsHs

Cs=RsGsDs1+GsDsHs+F(s)D(s)1+GsDsHs

Ws=RsGsDsHs1+GsDsHs+F(s)DsH(s)1+GsDsHs

# Zakoni upravljanja

Razlika vrednosti referentnog signala (željene vrednosti izlaza) i trenutne vrednosti kontrolisane veličine (trenutna vrednost izlaza) predstavlja signal greške. Transformacija signala greške u upravljački signal predstavlja funkciju regulatora, odnosno tip regulacije ili zakon upravljanja. Matematički se prethodno rečeno može iskazati kao:

Ms=GrsE(s)

(86)

gde Gr(s) prenosna funkcija regulatora.

Slika 25. Blok dijagram regulatora

Postoji veliki broj različitih tipova regulatora, ali ako se razmatraju regulatori u kontinualnim linearnim sistemima, onda se njihova klasifikacija najčešće vrši na osnovu vrste zakona upravljanja. Kod osnovnih zakona upravljanja njihovo dejstvo može da linearno zavisi od greške, njenog integrala ili prvog izvoda greške po vremenu. Na bazi ove činjenice sledi podela regulatora na proporcionalni, integralni i izvodni (diferencijalni). Pomoću navedenih osnovnih regulatora moguće je formirati složenije proporcionalno-integralne i proporcionalno-diferencijalne kao i najsloženije proporcionalno-integralno-diferencijalne regulatore. Bez obzira na tip regulatora i način njegove realizacije, osnovni zahtevi koji se postavljaju pred svaki regulisani sistem su: stabilnost, tačnost i brzina odziva. Realizacija postavljenih zahteva predstavlja veoma značajan i složen izazov, jer sa porastom stabilnosti najčešće opada brzina odziva i obratno, sa porastom brzine odziva opada stabilnost. Tri navedena zahteva su i osnovni problemi regulacije pa teorija automatskog upravljanja prvenstveno treba da odgovori na ta pitanja.

Vreme odziva je trajanje od trenutka kada se referentna veličina podvrgne specificiranoj nagloj promeni do trenutka kada kontrolisana veličina dostigne specificirane granice svoje konačne ustaljene vrednosti, i ostane u okviru njih.

Što se tiče stabilnosti ona će kasnije biti detaljno analizirana. Tačnost će se analizirati uporedo sa definisanjem pojedinih zakona upravljanja.

Da bi se valjano definisala suština zakona upravljanja trebalo bi znati neke pojmove vezane za ponašanje sistema.

Pretpostavimo da na sistem deluje konstantna pobuda rt=const. tada je stacionarno stanje sistema izlaz iz sistema za t→∞, tj. c∞=limt→∞ct=const., dok je prelazna komponenta sistema c(t), za t<∞ (slika).

Ista situacija se dešava i kada sistem prelazi iz postojećeg na novo stacionarno stanje ili kada se sistem vraća na stacionarno stanje posle dejstva trenutnog poremećaja velikog intenziteta. Poslednje dve situacije odgovaraju slučaju kada se na ulaz dovede odskočna funkcija odnosno, kada se dovede impulsna funkcija.

Slika 26. Prelazno i stacionarno stanje sistema

## Proporcionalna (P) regulacija

Prilikom izvođenja sistema iz ustaljenog stanja elementi sistema teže da ga vrate u stacionarni režim rada. Težnja sistema da se vrati u stacionarno stanje je zapravo osnovna funkcija sistema regulacije, a povratak na ustaljeni režim bi trebalo ostvariti što je moguće pre, tj. vreme odziva bi valjalo da bude što kraće. Ovo poslednje se postiže pojačanjem vrednosti signala greške odnosno njegovim množenjem sa nekim konstantnim Kp, što predstavlja prenosnu funkciju proporcionalnog regulatora Grs=Kp. Tačnost proporcionalnog regulatora se može ilustrovati na primeru sistema ni čiji se ulaz dovodi odskočna funkcija.

Slika 27. Kolo proporcionalnog regulatora

Možemo pretpostaviti da se upravljani objekt može predstaviti prenosnom funkcijom prvoga reda;

Gs=1Ts+1

Prema razmatranjima u tački 3.5 za kolo sa slike se može napisati funkcija spregnutog prenosa kao:

Ws=KpTs+11+KpTs+1

što posle sređivanja daje:

Ws=KpTs+1+Kp

(87)

Izlaz is sistema tj. kontrolisana veličina C(s) se sada može definisati kao:

Cs=UsW(s)

odnosno:

Cs=1s∙KpTs+1+Kp

(88)

Tačnost sistema ili greška stacionarnog stanja po definiciji predstavlja vrednost signala greške za slučaj kada t→∞. Signal greške E(s) se dobija kao:

Es=Us-C(s)

Es=1s-1s∙KpTs+1+Kp

Es=Ts+1sTs+1+Kp

(89)

Da bi se dobila vrednost signala greške za t→∞ primenjuje se izraz za drugu graničnu teoremu (videti tačku 1.3):

e∞=limt→∞e(t)=lims→0sE(s)

odnosno:

e∞=lims→0sTs+1sTs+1+Kp

e∞=lims→0Ts+1Ts+1+Kp

e∞=11+Kp

(90)

Na osnovu izraza (90) jasno je da greška stacionarnog stanja za proporcionalni regulator postoji, odnosno da proporcionalni zakon upravljanja ne eliminiše ovu grešku. Takođe je jasno da će se sa povećanjem pojačanja Kp ova greška smanjivati. Međutim, povećanje pojačanja proporcionalnog regulatora ima svoja ograničenja vezana za stabilnost sistema (biće više reči kasnije) tako da se ne može povećavati preko utvrđenih granica. Proporcionalna regulacija ne može otkloniti grešku stacionarnog stanja jer kada ona postane dovoljno mala njeno množenje bilo kojom vrednošću pojačanja proporcionalnog regulatora daje veoma malu promenu upravljačke veličine, nedovoljnu za uticaj na promenu vrednosti upravljane veličine.

## Integralna (I) regulacija

Integralna regulacija je definisana preko pojačanja integralnog regulatora KI i integrala signala greške na nekom vremenskom periodu. Ona daje proporcionalnu zavisnost brzine promene upravljačke promenljive u odnosu na signal greške.

dmdt=KIe(t)

(91)

mt=KI0tetdt

(92)

Kada se na izraz (92) primeni Laplasova transformacija dobiće se funkcija prenosa za integralni regulator:

Ms=KIsE(s)

odakle se vidi da je prenosna funkcija integralnog regulatora

Grs=KIs

Vratimo se na primer kola datog u poglavlju 4.1, gde je proporcionalni regulator zamenjen integralnim (slika 17)

Slika 28. Kolo integralnog regulatora

Prenosna funkcija kola na slici je data sledećim izrazom:

Ws=KIsG(s)1+KIsG(s)=KITs2+s+KI

Kontrolisana veličina je onda:

Cs=UsWs=1s∙KITs2+s+KI

Cs=KIsTs2+s+KI

Prema definiciji signal greške je:

Es=Us-Cs=1s-KIsTs2+s+KI

E(s)=Ts+1Ts2+s+KI

a prema drugoj graničnoj teoremi greške sistema u stacionarnom stanju:

e∞=lims→0sEs=lims→0sTs+1Ts2+s+KI

e∞=0

(93)

Na osnovu (93) se vidi da integralna regulacija može da eliminiše grešku stacionarnog stanja sistema. Razlog ovome je što integraljenje zapravo predstavlja sumiranje zaostalih malih grešaka u vremenu integracije (koje proporcionalna regulacija iz navedenih razloga nije u stanju da otkloni) kao da se sistem zapravo osvrće na prošle trenutke vremena. Ako se integralna regulacija može uslovno nazvati „pogledom u prošlost“, onda je proporcionalna regulacija vezana za „sadašnjost“. Iz definicije integralnog zakona upravljanja je očigledno da integralna regulacija  može da samostalno postoji u regulacijskom kolu, ali samo tamo gde su promene signala greške veoma spore, tj. gde je inercija sistema veoma velika.

## Proporcionalno-integralna (PI) regulacija

Proporcionalno-integralni regulator istovremeno upravlja regulacijskim kolom i po proporcionalnom i po integralnom zakonu upravljanja, objedinjujući pozitivne strane svakog od njih – smanjenje vremena odziva i otklanjanje greške stacionarnog stanja.

mt=Kpet+KI0tetdt

to jest

Ms=KpEs+KIsEs=Kps+KIsE(s)

(94)

Slika 29. PI regulacijsko kolo

Iz izraza (94) i sa slike se vidi da se dejstvo PI regulatora sastoji od sumarnog dejstva pojedinačnih P i I regulatora. U početku delovanja ovog tipa regulacije, regulacijsko kole se ponaša kao proporcionalni regulator. Posle isteka određenog vremena t kada integral funkcije signala greške dostigne određenu vrednost, u dejstvo stupa integralni regulator koji anulira grešku sistema. Treba reći da integralna regulacija nastavlja svoje dejstvo i po uspostavljanju stacionarnog stanja.

## Diferencijalni (D) regulator

Diferencijalni zakon upravljanja je određen proporcionalnom zavisnošću između upravljačke promenljive m(t)i brzine promene greške e(t). Jednačina dejstva diferencijalnog regulatora ima sledeći oblik:

mt=KDde(t)dt

Ms=KDsEs=GrsE(s)

(95)

Samostalno postojanje diferencijalnog regulatora nema smisla. Razlog tome leži u činjenici da ukoliko imamo konstantnu vrednost signala greške i ma koliko da je ona velika diferencijalni regulator neće stupiti u dejstvo jer je izvod konstantne vrednosti jednak nuli.

Iz definicije izvodnog regulatora je jasno da on reaguje na brzinu promene izlazne veličine što faktički znači da on „predviđa“ ponašanje sistema u nekom budućem vremenu. Primer poslednje tvrdnje je lako uočljiv kod proporcionalni-diferencijalnog regulatora.

Slika 30. PD regulacijsko kolo

U ovom slučaju upravljačka veličina će biti:

Ms=KpEs+KDsE(s)

(96)

Ako je na primer funkcija signala greške linearna funkcija et=at onda je za t=0 vrednost et=0. U početnom trenutki proprcionalni regulator ne dejstvuje jer se njegova prenosna funkcija množi nulom, ali će de(t)/dt biti različito od nule. Ovo faktički znači da je diferencijalna komponenta stupila u dejstvo pre proporcionalne što faktički znači da je povećana brzina odziva sistema.

## Proporcionalno-diferencijalno-integralni (PDI) regulator

Kombinovanjem sva tri osnovna zakona upravljanja se dobija PID regulator čije se ponašanje može opisati sledećom jednačinom:

Grs=KP+KIs+KDs

(97)

Prisustvo proporcionalnog, integralnog i diferencijalnog zakona u ovom regulatoru omogućava dobijanje željenih performansi sistema kao što su: stabilnost, brzina reagovanja, tačnost rada i vreme trajanja prelaznog procesa. Konstrukcija PID regulatora je najsloženija, te njegovo korišćenje zahteva od operatera najviše znanja i veštine, jer za dobar rad regulacionog kola treba pravilno odabrati tri parametra: pojačanje regulatora Kp, integralna konstanta KI i diferencijalna konstanta KD. Očigledno je da se, pri malim vrednostima integralnog vremena PID, regulator svodi na PD regulator, dok se za vrlo male vrednosti diferencijalne konstante svodi na PI regulator. Ovo je regulator s najkompleksnijim i najopsežnijim regulacionim delovanjem. Ovaj tip regulatora pogodan je za sisteme gde se javljaju velika kašnjenja koja se moraju eliminisati na najbrži mogući način. Ako PID regulator upoređujemo sa PI  regulatorom, može se primetiti da dodata D komponenta rezultuje boljom regulacionom dinamikom tj. znatno bržim odgovorom. Poređenjem PID s PD regulatora sa PD regulatorom, uočava se da dodata I komponenta sprečava pojavu statičke greške. Izbor odgovarajućeg regulatora izuzetno utiče na parametre sistema ili procesa koji se automatski reguliše. Korišćenje PID regulatora ima najširu moguću primenu s obzirom da kombinuju sve pozitivne osobine prethodno navedenih tipova regulatora.

# Stabilnost

Jedno od osnovnih svojstava sistema sa petljom povratne sprege na koje se mora obratiti posebna pažnja prilikom analize predstavlja njegova stabilnost. U opštem slučaju stabilnost sistema se definiše kao svojstvo da se prilikom izvođenja iz ravnotežnog (stacionarnog) stanja sistem sam, bez spoljašnjeg dejstva, vrati u to ravnotežno stanje. Konkretno, ako bi sistem usled unapred zadatog algoritma morao preći u novo stacionarno stanje (promena temperature unutar sušare definisana režimom sušenja) ili ako ga spoljašnji uticaj izvede iz stacionarnog stanja (promena vlažnosti unutar sušare izazvana promenom vlažnosti okolnog vazduha) onda je svojstvo stabilnosti definisano mogućnošću da se sistem sam dovede u novo ili vrati u staro stacionarno stanje. Drugi način formulacije stabilnosti sistema je da na ograničene vrednosti ulazne veličine, sistem daje ograničene vrednosti izlaznog signala. Ako sistem ima osobinu da pri određenim uslovima dođe u stanje samo-oscilovanja ili nekontrolisanog povećanja upravljane veličine (signala greške) onda je on nestabilan. Nestabilnost sistema je pojava koja nikako nije dozvoljena kod sistema iz dva osnovna razloga: (a) veličina koja se reguliše osciluje u širokom opsegu, pri čemu se ne dovodi ili bar približava nekom malom odstupanju od željene vrednosti, čime se ne ispunjava osnovni cilj regulisanja; (b) nekontrolisano oscilovanje može dovesti do narušavanja integriteta hardvera sistema što za posledicu može imati veoma velike materijalne gubitke, pa čak i ugrožavanje ljudskih života. Ukoliko bi sistem automatske regulacije parametara sušenja u sušari za drvo ili, što je još očiglednije, u bubanj sušari iverja bio nestabilan konačne posledice bi bile uništenje drvne sirovine ili njeno paljenje i požar.

U fizici se razlikuju tri tipa ravnoteže: stabilna, labilna i indiferentna.

Slika 31. Tipovi ravnoteže: a) stabilna, b) labilna, c) indiferentna

Primeri različitih tipova ravnoteže mogu poslužiti kao ilustracija ponašanja sistema prilikom njihovog izvođenja iz ravnotežnog (stacionarnog) stanja. Naime, ako je sistem stabilan on će se ponašati kao fizički sistem stabilne ravnoteže (slika 31 a). Kada se kuglica usled dejstva spoljašnjih faktora (sile) izvede iz ravnotežnog stanja ona će veoma brzo prigušenim oscilacijama da se vrati u početno ravnotežno stanje. Kod slučaja labilne ravnoteže dovoljan je mali spoljašnji uticaj da se kuglica nikada ne vrati u početno stanje, sem ukoliko na nju ne deluje neka druga spoljašnja sila. Ovaj slučaj odgovara ponašanju nestabilnog sistema. Ako zamislimo dasku oslonjenu na njenu širu stranicu koja se kreće na valjkastom transporteru, ona je što se tiče vertikalnih pomeranja stabilna jer će se pod dejstvom gravitacije uvek vratiti u početni položaj. Lateralna pomeranja će izazvati promenu položaja daske u odnosu na podužnu osu transportera, što odgovara indiferentnoj ravnoteži. Ukoliko je daska postavljena na svoju užu stranicu onda je bilo kakva bočna pomeranja trajno izvode iz prvobitnog položaja, što predstavlja slučaj labilne ravnoteže.

Kada je reč o mogućem ponašanju sistema regulisanja ili sistema automatskog upravljanja po pitanju stabilnosti, razlikuju se tri slučaja: stabilan sistem, granično stabilan sistem i nestabilan sistem.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Slika 32.  Tipovi stabilnosti (a) stabilan sistem; (b) granično stabilan sistem; (c) nestabilan sistem

Za granično stabilan sistem odgovara slika fizičkog sistema prikazana na slici 31 (c). Na slici 32 su data ponašanja signala greške u vremenskom domenu kod različitih tipova ponašanja sistema kada se na ulaz sistema dovede impulsna pobuda δ(t). Vidi se da se kod stabilnog sistema (slika 32 a) signal greške asimptotski približava nuli posle dovoljno dugo vremena, što znači da se sistem vraća u stacionarno stanje. Kod granično stabilnog sistema signal greške zadržava neku novu konstantnu vrednost dok izlaz iz sistema osciluje oko ravnotežne vrednosti (slika 33), dok se u slučaju nestabilnog sistema signal greške konstantno povećava uslovljavajući pojačanje oscilovanja izlazne vrednosti.

Definicija stabilnosti se matematički može iskazati na tri načina:

- Preko vrednosti signala greške, kada se sistem izvede iz stacionarnog stanja, kao: limt→∞et=0;

- Preko vrednosti izlazne veličine iz sistema, tj. prelazne komponente ∆c(t) kada se na ulazu kao pobuda javlja impulsna (Dirack-ova) funkcija δ(t): limt→∞∆ct=0;

- Preko funkcije prenosa Ws=P(s)/Q(s), kada svi polovi (koreni) karakterističnog polinoma Q(s) imaju negativne realne delove.

Slika 33. Odziv stabilnih (a) i nestabilnih (b) sistema

Prelazni procesi prilikom uspostavljanja novog stacionarnog stanja se ogledaju odstupanjem kontrolisane veličine od željene vrednosti izraženo preko vrednosti signala greške i prelazne komponente.

ct=∆c(t)+c(t)st

Vraćanje ovih dveju vrednosti na nulu u nekom vremenskom periodu predstavlja dokaz stabilnosti. Međutim, najčešće nije moguće dati analitički oblik funkcija signala greške i prelazne komponente tako da primena definicije nije moguća.

Za dokazivanje prethodnih tvrdnji poći će se od definicije funkcije prenosa sistema sa povratnom spregom:

Ws=P(s)Q(s)

(98)

U izrazu (98) karakteristični polinom Q(s) se dalje može napisati u faktorizovanom obliku, gde su s1,s2,s3,…, sn rešenja ili polovi karateristične jednačine:

Ws=P(s)s-s1s-s2s-s3…s-sn

(99)

Primenom pravila parcijalnih razlomaka prenosna funkcija (99) postaje:

Ws=K1s-s1+K2s-s2+K3s-s3+…+Kks-sk+…+K3s-sn

(100)

gde su K1, K2¸ K3, … Kn koeficijenti ili ostaci funkcije u polovima s1,s2,s3,…, sn. Množenjem leve i desne strane izraza (100) sa s-sk se dobija:

P(s)Q(s)s-sk=K1s-sks-s1+K2s-sks-s2+K3s-sks-s3+…+Kk+…+K3s-sks-sn

(101)

Sada se pusti da s→sk te se dobija:

Kk=s-skP(s)Q(s)s→sk

U slučaju da karakteristični polinom nije dat u faktorizovanom obliku koeficijent Kk se može dobiti kao:

Kk=lims→sks-skP(s)Q(s)

(102)

Ako se u izrazu (102) pusti da je s=sk onda će se imati da je on vrednosti 0/0 (Pssk-sk=0 i Qsk=0 jer je sk nula polinoma Q(s)), te se onda mora primeniti Lopitalovo pravilo:

Kk=lims→skddss-skP(s)dQ(s)ds

Kk=lims→skPs+s-skdP(s)dsdQ(s)ds

Kk=PskQ'sk

(103)

Ovako dobijeni koeficijenti se mogu zameniti u jednačini (100) i tako se dobija:

Ws=k=1nPskQ'sk1s-sk

(104)

Kada se na izraz (104) primeni inverzna Laplasova transformacija dobiće se:

wt=k=1nPskQ'skeskt

(105)

Prikazani postupak razvoja se naziva Hevisajdov razvoj i odnosi se na nalaženje inverzne Laplasove transformacije za slučaj kada se svi polovi karakteristične jednačine realni i prosti.

Rešenja karakteristične jednačine mogu biti i kompleksna. Kompleksni polovi se pojavljuju u vidu konjugovano-kompleksnih parova rešenja. Najjednostavniji slučaj je kada postoji jedan konjugovano-kompleksni par rešenja, s1 i s2, gde je s2=s1. Onda se funkcija prenosa može napisati kao:

Ws=K1s-s1+K2s-s1+K3s-s3+…+Kks-sk+…+K3s-sn

(106)

Kako su imenioci u prva dva člana na desnoj strani jednačine (106) kompleksni brojevi, to onda i imenioci (K1 i K2) moraju biti kompleksni brojevi: K1=a+jb i K2=a-jb. Ako se dalje kompleksni koreni napišu kao: s1=-α+jω i s1=-α-jω, onda izraz (106) postaje:

Ws=a+jbs-α+jω+a-jbs-α-jω+K3s-s3+…+Kks-sk+…+K3s-sn

odnosno:

Ws=2as+α-2bωs-α2+ω2+k=3nKks-sk

Ako se na sumu sa desne strane prethodnog izraza primeni Hevisajdov razvoj dobija se:

Ws=2as+αs-α2+ω2-2bωs-α2+ω2+k=3nPskQ'sk1s-sk

(107)

Primenom pravila inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (107) se dobija:

wt=2ae-αtcosωt-2be-αtsinωt+k=3nP(sk)Q'(sk)eskt

(108)

Kako je već rečeno pobudni signal za testiranje stabilnosti je impulsna funkcija i ako se ona dovede na ulaz u sistem onda je izlazna prelazna komponenta iz sistema jednaka vrednosti prenosne funkcije:

∆Cs=RsWs=1∙Ws=W(s)

odnosno:

∆ct=wt=2ae-αtcosωt-2be-αtsinωt+k=3nP(sk)Q'(sk)eskt

(109)

U jednačini (109) α je realni deo konjugovano kompleksnog para rešenje karakteristične jednačine dok su sk vrednosti realnih rešenja karakteristične jednačine. pažljivim posmatranjem izraza (109) vidi se da figurira n eksponencijalnih članova. Eksponencijalne funkcije su rastuće za vrednosti eksponenata većih od nule i tada bi ∆c(t) bilo divegentno, dok bi za vrednosti eksponenata manjih od nule svi eksponencijalni članovi jednačine (109) težili nuli pa bi i ∆c(t)→0, odnosno:

limt→∞∆ct=0

što predstavlja definiciju stabilnosti datu na početku. Ujedno iz ovog zaključka i pretpostavki (da se realni delovi polova karakteristične jednačine realni i prosti) koje su mu prethodile dokazujemo i treću definiciju stabilnosti.

Na osnovu izraza za odziv sistema u vremenskom domenu moguće je izvršiti i dalju analizu:

- ako postoji jedan realan pol sk koji ima vrednost nula, a svi ostali realni polovi su manji od nule i svi imaginarni polovi imaju realne delove manje od nule, onda je limt→∞∆ct=A , tj. odziv sistema u stacionarnom stanju je konstantan i jednak A, jedan pol sistema se nalazi u koordinatnom početku dok su svi ostali polovi u levoj poluravni kompleksne s – ravni. Sistem se tada nalazi na aperiodičnoj granici stabilnosti (slika 23),

- ako postoji jedan realni deo konjugovano kompleksnog pola prenosne funkcije sistema jednak nuli α=0 , dok su svi ostali realni delovi kompleksnih polova i realni polovi manji od nule, onda je limt→∞∆ct=Dsin(ωt+φ), tj. prelazna komponenta ne nestaje već je u formi periodične funkcije. Odziv sistema u stacionarnom stanju je oscilatoran sa konstantnom amplitudom D. Sistem ima par konjugovanih rešenja na imaginarnoj osi, dok su svi ostali polovi u levoj poluravni kompleksne s – ravni (slika 34),

- ako postoji jedan realan pol veći od nule ili je realni deo konjugovanog para polova veći od nule, tada je limt→∞∆ct=∞ . Sistem je nestabilan sa beskonačno velikim odzivom za t→∞ . Bar jedan pol sistema je u desnoj poluravni (slika 34).

Slika 23. Odziv sistema za različite položaje polova u kompleksnoj s – ravni

## Algebarski kriterijumi stabilnosti

Ako je karakteristični polinom sistema dat kao:

Qs=ansn+an-1sn-1+an-2sn-2+…+a1s+a0

(110)

ili u faktorizovanom obliku:

Qs=ans-s1s-s2s-s3…s-sn-1s-sn

gde su s1, s2, s3,…, sn koreni karakterističnog polinoma, odnosno polovi sistema. Kada činioce jednačine pomnožimo među sobom,  dobijamo:

Qs=ansn-ans1+s2+s3+…+snsn-1+ans1s2+s1s3+s2s3+…sn-2-

-ans1s2s3+s1s2s4+s2s3s4+…sn-3+…+an-1ns1s2s3…sn

(111)

Na osnovu jednačina (110) i (111) postaje očigledno da je an-1=ans1+s2+s3+…+sn, an-2=ans1s2+s1s3+s2s3+…, an-3=ans1s2s3+s1s2s4+s2s3s4+… i tako do poslednjeg koeficijenta a0=an-1ns1s2s3…sn.

Kako je uslov stabilnosti sistema da su svi polovi karakterističnog polinoma negativni (levi) onda je zbir s1+s2+s3+…+sn takođe manji od nule, te će znak koeficijenta an-1 biti pozitivan. Zbir proizvoda parova polova s1s2+s1s3+s2s3+…  je pozitivnog znaka, pa je i znak koeficijenta an-2 pozitivan. Na isti način se dolazi do zaključka da su svi koeficijenti karakterističnog polinoma pozitivni kada je realni deo polova sistema manji od nule. Onda se može reći da: karakteristični polinom sistema ima sve korene u levoj poluravni kompleksne s ravni samo ako su mu svi koeficijenti različiti od nule i pozitivni. Ovo predstavlja potreban uslov stabilnosti sistema. Znači, nije neophodno poznavati rešenja karakteristične jednačine da bi se ustanovio potreban uslov stabilnosti sistema, već samo poznavanje znaka koeficijenata karakterističnog polinoma.

### Hurvicov kriterijum

Poznavanje znaka svih koeficijenata karakterističnog polinoma prenosne funkcije sistema predstavlja potreban ali ne i dovoljan uslov stabilnosti. Ukoliko su svi koeficijenti pozitivni sistem može biti stabilan i onda ima smisla pristupiti analizi njegove stabilnosti. U suprotnom sistem je nestabilan.

Hurvicov algebarski kriterijum se sastoji od formiranja Hurvicove matrice dimenzija n×n koja ima sledeći oblik:

Način formiranja matrice se sastoji u tome da se na glavnu dijagonalu smeštaju koeficijenti karakterističnog polinoma sa opadajućim indeksima počevši od koeficijenta an-1. Kolone Hurvicove matrice se formiraju od koeficijenata rastućih odozgo na dole, dok se vrste popunjavaju naizmenično od svakog drugog koeficijenta sa opadajućim indeksima s leva na desno. Nule se pojavljuju tamo gde nema koeficijenata sa odgovarajućim indeksima.

Na osnovu formirane determinante se definiše Hurvicov kriterijum stabilnosti kao: sistem će biti stabilan ako su svi dijagonalni minori Hurvicove matrice pozitivni.

Dijagonalni minori Hurvicove matrice su:

Prema definiciji Hurvicovog kriterijuma stabilnosti potrebno je da:

(112)

Za sisteme I i II reda može se lako pokazati da su stabilni ako su im koeficijenti karakterističnog polinoma pozitivnog znaka. Na osnovu potrebnog i dovoljnog (uslova stabilnosti sistema po Hurvicu, za sisteme I reda imamo da je:

Po potrebnom uslovu će biti:

Hurvicova matrica izgleda

a minor dijagonale je:

Za sisteme drugog reda će biti:

Hurvicova matrica sistema drugog reda je:

gde su dijagonalni minori:

### Rausov kriterijum

Pri definisanju potrebnog uslova stabilnosti sistema Rausovim kriterijumom, polazi se od karakterističnog polinoma sistema, na osnovu koga se formira Rautova šema koeficijenata:

Prve dve vrste Rausove šeme se sastoje iz odgovarajućih koeficijenata karakterističnog polinoma, dok se ostali članovi računaju na sledeći način:

Može se desiti slučaj da karakterističnoj jednačini nedostaju neki članovi između najstarijeg an i najmlađeg a0, tada se pri formiranju šeme na njihova mesta u prve dve vrste stavljaju nule. U formiranoj šemi prva kolona se naziva Rausova kolona. Posmatrajući koeficijente Rausove kolone važi: broj korena karakteristične jednačine sa realnim delom većim od nule jednak je broju promena znaka koeficijenata u Rausovoj koloni. Ovo se može na drugi način reći kao: potreban i dovoljan uslov stabilnosti sistema jeste da svi koeficijenti Rausove kolone budu istog znaka (pozitivni). Sistem će biti granično stabilan ako se u Rausovoj koloni pojavljuju i nule. Tada se umesto nule upisuje ε koje predstavlja neku malu pozitivnu vrednost i proces formiranja Rausove kolone se nastavlja kao i obično.

Broj nestabilnih polova sistema predstavlja broj promena znakova koeficijenata u Rausovoj koloni.

## Grafo-analitički kriterijum (Najkvistov kriterijum)

Ovaj kriterijum se bazira na Košijevoj teoremi argumenata. Neka je data analitička funkcija F(s) kompleksne promenljive . Funkcija F(s) je analitička što znači da se može predstaviti količnikom dvaju polinoma kompleksno promenljive s. Sada se mogu posmatrati dve ravni: ravan kompleksno promenljive s i ravan funkcije F(s). U s ravni se mogu prikazati sve nule (nule polinoma u brojiocu) i polovi funkcije F(s). Ako se u s ravni uoči zatvorena kontura Гs koja je orijentisana u smeru kazaljke na satu i obuhvata N nula i P polova funkcije F(s), pritom ne prolazi ni kroz jednu nulu ili pol, onda se ona preslikava u odgovarajuću konturu ГF ravni F(s) koja obuhvata koordinatni početak N – P puta u smeru kazaljke na satu.

Slika 24. Preslikavanje konture Гs iz s ravni u konturu

ГF iz F(s) ravni (tačke su nule, a zvezdice polovi funkcije F(s))

Poslednja konstatacija se matematički može zapisati kao.

(113)

Ako se posmatra samo desna poluravan kompleksne s ravni i konturu c koja je celu obuhvata (slika 25 a).

Slika 25. a) desna poluravan; b) leva poluravan

kompleksne s ravni (Milosavljević 2008.)

Ako funkcija Q(s) (karakteristična jednačina sistema) ima m nula u desnoj poluravni kompleksne s ravni i z nula u levoj poluravni, gde je m+z = n, pri čemu nema polova (p=0),

ukupna promena argumenta pri obilaženju konture c predstavlja zbir promena argumenata po njenim delovima c1, c2 i c3.

(114)

Kako je priraštaj argumenta funkcije Q(s) na negativnom delu imaginarne ose jednak priraštaju argumenta na pozitivnom delu imaginarne ose, jer je Q(s) funkcija sa realnim koeficijentima, izraz (114) se može pisati kao:

(115)

S obzirom na to da u desnoj poluravni ima m nula Q(s), a nema polova, a osim toga je ukupna promena argumenta duž polukruga beskonačnog radijusa (odsečak c2) nπ, može se napisati:

(116)

Odakle je:

(117)

Nikvistov kriterijum je od velikog praktičnog značaja, jer se pomoću njega može ustanoviti stabilnost sistema na osnovu njegove amplitudske i fazne karakteristike u otvorenoj povratnoj sprezi, pri čemu je do ovih karakteristika moguće doći i eksperimentalnim putem.

Neka je sistem sa zatvorenom povratnom spregom (slika 6.8) definisan funkcijom spregnutog prenosa

(118)

Slika 26. Sistem sa zatvorenom povratnom spregom

gde je:

(119)

funkcija prenosa sistema u otvorenoj povratnoj sprezi.

Sada imamo da je funkcija spregnutog prenosa:

(120)

dok će analitička funkcija F(s) biti:

(121)

Na osnovu (119) do (121) se vidi da su koreni polinoma  polovi funkcije spregnutog prenosa, a koreni polinoma  polovi funkcije povratnog prenosa. Broj nula polinoma  u desnoj poluravni kompleksne s ravni mora biti jednak nuli da bi sistem bio stabilan. Međutim, u otvorenoj povratnoj sprezi sistem može imati P polova u desnoj poluravni kompleksne s ravni (nestabilni polovi, koreni polinoma ). Broj nestabilnih polova P se naziva indeks nestabilnosti sistema.

Sada se na funkciju  može primeniti Košijeva teorema argumenata, pri čemu se koristi kontura Гs koja obuhvata celu desnu poluravan kompleksne s ravni – Nikvistova kontura.

Slika 27. Desna poluravan s ravni

Nikvistova kontura

Potrebno je odrediti uslove pod kojima će karakteristični polinom  imati sve korene u levoj poluravni. Promena argumenata funkcije  se može napisati kao:

(122)

ili kao:

(123)

Na osnovu (123) i činjenice koja proizilazi iz zahteva da  nema nula u desnoj poluravni, kao i toga da  ima P nula u desnoj poluravni, može se pisati:

(124)

Iz relacije (124) se vidi da će uslov stabilnosti, sadržan u činjenici da  nema nula u desnoj poluravni biti ispunjen ako vektor  u  ravni, pri promeni frekvencije od 0 do ∞, zaokrene oko koordinatnog početka  puta u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. Smer obilaženja je suprotnog smera na šta ukazuje znak minus.

Imajući u vidu da je , onda je rotacija vektora  isto što i  obilaženje vektora  oko tačke , koja se naziva kritična tačka.

Na osnovu svega se sada može definisati Nikvistov kriterijum stabilnosti:

Ako povratni prenos sistema ima indeks nestabilnosti p, spregnuti prenos biće stabilan ako i samo ako Nikvistova kriva W(jω), u W(jω)-ravni, pri promeni frekvencije od 0 do ∞, obuhvata kritičnu tačku (-1, j0) (P/2) puta u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu.

Očigledno je da se uvođenjem povratne (negativne) sprege sistemi koji nisu bili stabilni mogu stabilizovati.

Partikularno rešenje proisteklo iz opšte definicije stabilnosti sistema po Nikvistu za slučaj da je direktni prenos () stabilan, tj. kada je P=0, glasi:

Ako je povratni prenos sistema stabilan, spregnuti prenos biće stabilan ako i samo ako Nikvistova kriva Wp(jω), u Wp(jω)-ravni, pri promeni frekvencije od 0 do ∞, ne obuhvata nijedanput kritičnu tačku (-1, j0).

# 6 Elementi sistema

Tehnički sistemi uopšte, kao i sistemi automatskog upravljanja, se sastoje od određenih delova koji se nazivaju elementima sistema (videti poglavlje 3). Elementi SAU su: referentni pretvarači, pojačavači, diferencijalni pojačavači, regulatori, izvršni elementi, merni pretvarači i procesi kojima se upravlja. Svaki od navedenih elementa predstavlja fizički objekat sa unapred definisanim karakteristikama transformacije signala unutar SAU. U narednim poglavljima će biti prikazani načini modelovanja pojedinih elemenata kao i detaljni prikazi tipova pojedinih elementa SAU.

## 6.1 Modelovane elemenata sistema

### 6.1.1 Potenciometar

Potenciometri su otpornici promenljive otpornosti. Veoma često se uz potenciometar vezuje naziv razdelnik napona. Sastoje se od namotaja žice i klizača (kontakta) koji klizi preko njih. U teoriji sistema oni služe kao transformatori linearnog ili rotacionog kretanja (u odgovarajući naponski signal, tj. predstavljaju merne pretvarače pomeraja.

Slika 28 . Šema linearnog potenciometra sa opterećenjem

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 29.  Linearni (a) i rotacioni (b) potenciometar

Kod linearnog potenciometra, izlazni napon, između klizača i jednog od krajeva namotaja, predstavlja veličinu zavisnu od trenutnog položaja klizača u odnosu na kraj namotaja. Izlazni napon se meri voltmetrom unutrašnje otpornosti R0. Ukoliko je ukupna otpornost potenciometra Rp i ako je položaj (pomeraj) klizača x, onda se izlazni napon može predstaviti kao:

Ut=U0x1+qx(1-x)

(125)

gde je U0 izvor konstantnog napona za napajanje kola, a q odnos otpornosti voltmetra i otpornosti potenciometra. Ako se voltmetar izabere tako da je Ru>>R0 onda je  q≈0, te će izraz (125) postati:

Ut=U0xt=Kpx(t)

(126)

Kako se vidi u (126) potenciometar predstavlja element nultog reda a primenom Laplaceove transformacije na (126) dobija se prenosna funkcija linearnog potenciometra:

Us=KpX(s)

Gp(s)=U(s)X(s)=Kp

(127)

Princip formiranja matematičkog modela rotacionog potenciometra je sličan kao i kod linearne varijante. Kada se na krajeve potenciometra dovede stalni napon U0, između klizača i mase se javlja napon U(t) srazmeran ugaonom pomeraju klizača θ.

Ut=U0θmaxθt=Kθ(s)

(128)

gde je θmax maksimalni ugao koji zaklapaju krajevi potenciometra.

Primenom Laplace-ove transformacije na (128) dolazi se do prenosne funkcije rotacionog potenciometra

Us=KΘ(s)

Gps=U(s)Θ(s)

(129)

### 6.1.2 Termometar

Termometri su elementi kojima se meri temperatura i koji koriste različite fizičke principe za konverziju. Dinamičko ponašanje temperaturskih davača (termometara) je uslovljeno pojavama koje utiču na brzinu razmene toplote između temperaturskog senzora i okoline čija se temperatura meri, kao i na prenos toplote unutar samog pretvarača. Samo pretvaranje temperature u neku drugu fizičku veličinu kao što su promena dimenzija usled toplotnog širenja, stvaranje termo-elektromotorne sile i termička promena otpornosti se u narednom razmatranju mogu uzeti kao trenutne, tj. sa stanovišta dinamike ponašanja termometara vremensko kašnjenje se može praktično zanemariti. Ovo znači da promena temperature samog termometra momentalno utiče na promenu njegove izlazne veličine.

Pri postavljanju najjednostavnijeg modela termometra polazi se od toga da on predstavlja neko telo date mase m, koje ima specifičnu toplotu c i površine S preko koje se ostvaruje razmena toplote sa okolinom. Obzirom na zanemarljive dimenzije samog senzora može se smatrati da je njegova temperatura u svakom trenutku jednaka po celoj zapremini, odnosno masi. Poslednja pretpostavka postaje još tačnija ukoliko je koeficijent toplotne provodnosti materijala termometra veći, tj. ukoliko je materijal senzora bolji provodnik toplote.

Pod pretpostavkom da se termometar nalazi u struji fluida čija se temperatura meri (npr. struja vlažnog vazduha koja opstrujava složaj građe unutar sušare za drvo), količina toplote   koja sa fluida prelazi na termometar je definisana izrazom:

dQt=hSTf-Tdt

(130)

gde su h koeficijent prelaska toplote (često se naziva još i koeficijent konvekcije), Tf temperatura fluida, a T temperatura termometra.

Količina toplote koju termometar primi od fluida je u istom trenutku:

dQt=mtctdT

(131)

gde je mt masa termometra, a ct specifična toplota materijala termometra.

Količina toplote iz jednačine (130) koju je fluid predao termometru je ista kao količina toplote koju je termometar primio od fluida (131) tako da se između pomenutih jednačina može staviti znak jednakosti:

hSTf-Tdt=mtctdT

(132)

odnosno, sređivanjem izraza (132) se dobija:

hSTfdt-hSTdt=mtctdT

mtctdT+ hSTdt= hSTfdt

dTdt+1τT=1τTf

(133)

U izrazu (133) konstanta τ predstavlja recipročnu vrednost od hS/mtct, koje je dimenzionalno jednako 1/s, pa se onda τ može smatrati vremenskom konstantom termometra. Kako za dati termometar nije moguće menjati nijednu od pomenutih vrednosti, postaje očigledno da će vremenska konstanta zavisiti isključivo od prirode fluida čija se temperatura meri. Koeficijent prelaska toplote je kod tečnosti 4 do 5 puta veći nego kod gasova, te će i vremenska konstanta prilikom merenja temperature tečnosti biti isto toliko puta manja nego za gasove.

Kada se na jednačinu (133) primeni Laplace-ova transformacija imaće se:

LdTdt+1τT=1τTf→sTs+1τTs=1τTf

pa je prenosna funkcija termometra:

Gts=T(s)Tf(s)=1τs+1

(134)

### 6.1.3 Tahogenerator

Tahogeneratori su minijaturni generatori jednosmerne ili naizmenične struje. Po konstrukciji mogu biti tahogeneratori stalnog magneta, indukcijski ili tahogeneratori sa rotorom u obliku cilindra. Koriste se za pretvaranje ugaone brzine u odgovarajući naponski signal. Matematička relacija koja povezuje ulaznu veličinu ugaone brzine ω i izlazne veličine napona u(t) data je preko izraza 135:

ut=Ktω(t)

(135)

gde je izlazni napon u(t) jednak vrednosti jednosmernog napona kod jednosmernog tahogeneratora, odnosno amplitudi naizmeničnog napona kod naizmeničnog tipa tahogeneratora, dok je Kt električna konstanta tahogeneratora. Primena tahogeneratora u SAU može biti dvojaka:

- kao mernog elementa u sistemima automatske regulacije brzine i,

- za ostvarenje brzinske povratne sprege kod sistema za automatski prenos pomeraja na daljinu (potenciometarski servo-mehanizam).

- (b)

Slika 30. (a) Principska šema tahogeneratora (b) tahogenerator

Prema (135) prenosna funkcija tahogeneratora se kao transformatora brzine može izraziti:

Lut=Ktωt→Us=KtΩ(t)

Gs=U(s)Ω(s)=Kt

(136)

Kada se koristi kao element za brzinsku povratnu spregu u potenciometarskim servo-mehanizmima, polazi se od toga da je ugaona brzina jednaka prvom izvodu po vremenu ugaonog pomeraja

dθdt=ω⇒θ=0tωdt

pa će se zavisnost izlaznog napona od ugaonog pomeraja definisati preko

ut=Ktdωdt
(137)

i dalje

LKtdωdt→Kt∙s∙Θ(s)
(138)

odakle je prenosna funkcija tahogeneratora kao davača pomeraja

Gs=U(s)Θ(s)=Kt∙s

(139)

### 6.1.4 Elektromotor jednosmerne struje

Motori predstavljaju električne mašine koje vrše transformaciju električne energije u mehaničku. Osnovni delovi motora jednosmerne struje (MJS) su: stator (mirujući deo) i rotor (obrtni deo). Osnovna uloga statora je stvaranje pobudnog magnetnog polja (fluksa). Pobudni fluks se može stvoriti putem stalnog magneta ili pomoću elektromagneta pobuđenim jednosmernom strujom (što će biti slučaj u nastavku izlaganja). Rotor na sebi sadrži namotaje koji se takođe pobuđuju jednosmernom strujom. Krajevi namotaja rotora su spojeni za izvor napajanja preko četkica od plemenitih metala (komutator). Linije sila polja statora i rotora teže da se poklope, te se tako stvara moment koji pobuđuje obrtanje osovine rotora.

U SAU se motori jednosmerne struje mogu naći u dvostrukoj ulozi: izvršnog elementa – aktuatora, sa zadatkom stvaranja ugaonog pomeraja kao upravljačke veličine, i regulisanog objekta. MJS imaju široku primenu u preciznim pozicionim sistemima kod alatnih mašina, manipulatora i robota. Takođe se koriste kod sistema regulisanja brzine obrtnog kretanja u raznim tipovima radnih mehanizama.

Principska električna šema napajanja MJS s pasivnim i aktivnim mehaničkim opterećenjem data je na slici 31. Smatraće se da je mehaničko opterećenje svedeno na sistem s jednom masom, tj. da nema elastične sprege između rotora motora i mehaničkog opterećenja, da ne postoji viskozno trenje1 i da deluje aktivni otporni moment M0. Kao izlaznu veličinu posmatraćemo ugaoni pomeraj Θ, brzinu obrtanja vratila motora Ω i momenat Mt.

Slika 31. Principska šema MJS sa nezavisnom pobudom i

mehaničkim opterećenjem

(Milosavljević 2008)

Jednačina dinamičke ravnoteže momenata na osovini je:

M0t=Mt(t)

Mtt=Jθ''(t)+Fθ'(t)

(140)

pri čemu su: M0(t) i Mt(t) [Nm] momenti opterećenja i osovine motora, respektivno  J [Nms2] ekvivalentni moment inercije na osovini i F [Nms] ekvivalentni koeficijent viskoznog trenja na osovini.

Upravljanjem motorom se može izvesti na više načina: upravljanje strujom pobude, upravljanjem struje u rotoru, upravljanje Vard-Leonardovom grupom i upravljanje amplidinom. U nastavku ćemo detaljno objasniti upravljanje strujom rotora i izvesti odgovarajuće prenosne funkcije.

Kod motora veće snage se može pretpostaviti da je mehanička impendansa opterećenja velika te se onda induktivnost rotorskog namotaja može smatrati zanemarljivom (Lr≈0) u odnosu na moment inercije J zbog čega jednačina dinamičke ravnoteže rotora izgleda.

Rrirt+kemθ't=ur(t)

(141)

gde su: kem [Vs] električna konstanta elektromotora, ir struja u rotoru, Rr omska otpornost rotora i ur napon na rotoru

Momenat na osovini rotora se može prikazati kao:

Mtt=kmir(t)

gde je km [Nm/A] elektromehanička konstanta.

Sada se izraz (140) može napisati kao:

kmir(t)=Jθ''(t)+Fθ'(t)

(142)

Primenom Laplasove transformacije na izraze (141) i (142) se dobija:

RrIrs+kemsΘs=Ur(s)

(143)

kmIrs=Js2Θs+FsΘs=s(Js+F)Θ(s)

(144)

Ako se iz (143) Ir zameni u (144) dolazi se do:

Gs=Θ(s)Ur(s)=1sRrJkms+RrFkm+kem

(145)

Deljenjem brojioca i imenioca prenosne funkcije (145) sa izrazom RrFkm+kem dobija se:
Gs=KvsTs+1

(146)

gde su:

Kv=kmRrF+kemkm 1VS

i

T=RrJRrF+kemkm s

Izraz (146) predstavlja prenosnu funkciju po ugaonom pomeraju MJS upravljanog strujom rotora. Prenosna funkcija po ugaonoj brzini se dobija tako što se polazi od toga da je:

ωt=dθtdt=θ't

odnosno:

Ωs=Lωt=sΘ(s)

te se transformacijom (146) dobija prenosna funkcija MJS po ugaonoj brzini:

Gs=ΩsUr(s)=sΘ(s)Ur(s)=KvTs+1

Za dobijanje prenosne funkcije MJS po momentu, polazi se od izraza za momenat na osovini rotora i izraza (142):

Gs=KvJs+FTs+1=KvFJFs+1Ts+1=KmTms+1Ts+1

gde su:

Km=KvF [Nm/V], prenosni koeficijent po momentu i Tm=JF [s], mehanička vremenska konstanta.

### 6.1.5 Elektro-mašinski pojačavač (generator jednosmerne struje)

Ovi pojačavači danas, za savremene konstrukcije, imaju mali značaj, jer su tehnološki prevaziđeni drugim vrstama pojačavača, prvenstveno elektronskim. Međutim, oni se mogu sresti u praksi, u starijim konstrukcijama, pa je potrebno da inženjeri automatike imaju neke osnovne informacije o njima. Tri su osnovna predstavnika elektro-mehaničkih pojačavača: generator jednosmerne struje (jednostepeni), amplidin (dvostepeni generator jednosmerne struje) i generator naizmenične struje (alternator).

Kao primer elektro-mehaničkog sistema, kojim se može vrlo lako upravljati, biće obrađen generator jednosmerne struje (GJS) i to u ulozi pojačavača snage. Princip rada generatora je identičan kao i kod MJS, s time da se na stator dovodi obrtni momenat (mehanička energija) čime se stvara obrtno magnetno polje koje dalje generiše struju u namotaju statora. Na slici 32 su date principska i ekvivalentna šema GJS.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 32. (a) principska i (b) ekvivalentna šema generatora jednosmerne struje

Kod GJS kao pojačavača, ulazna veličina je napon pobude up(t), dok je izlaz napon na četkicama generatora u0(t). Dinamička ravnoteža u pobudnom kolu generatora se može napisati kao:

Rpipt+Lpdip(t)dt=up(t)

(147)

Po istom principu se može napisati i izraz za dinamičku ravnotežu u izlaznom kolu generatora.

Ra+R0iat+Ladia(t)dt=ug(t)

(148)

Za linearni deo krive magnećenja magnetnog kola generatora može se uzeti da je:

ugt=Kgip(t)

(149)

dok je izlazni napon na četkicama:

u0t=R0ia(t)

(150)

Kada se primeni Laplasova transformacija na jednačine (147) - (150) dobija se sistem algebarskih jednačina:

Rp+LpsIps=Ups

Rg+R0+LgsIas=Ugs

Ugs=KgIps

U0(s)=R0Ia(s)

na osnovu kojega se može odrediti funkcija prenosa GJS kao pojačavača snage:

Ws=U0(s)Up(s)=R0KgLps+RpLgs+Rg+R0

(151)

Ako se u 4.51 uvedu sledeće veličine:

Tp=Lp/Rp   [s] – vremenska konstanta pobudnog kola;

Tg=Lg/(Rg+R0 ) [s] – vremenska konstanta generatorskog kola;

Kp=1/R0  [Ω-1];

K0=R0/(Rg+R0 )   – koeficijent slabljenja;

K=KpKgK0  – ukupno pojačanje,

dobiće se konačni izraz za funkciju prenosa GJS kao pojačavača snage:

Ws=KTps+1Tgs+1

(152)

## 6.2 Merni pretvarači

Merenja predstavljaju neophodan uslov kvalitetnog vođenja proizvodnih procesa. Merenjem parametara ulaza u proces, merenje parametara odvijanja toka procesa i merenje izlaznih veličina, se obezbeđuje odvijanje procesa u strogo definisanim granicama. Ovim se obezbeđuju optimalni uslovi koji za krajnji rezultat imaju dobijanje proizvoda (izlaza iz sistema) sa željenim tehnološkim i upotrebnim karakteristikama.

Prema najopštijoj definiciji merenje predstavlja upoređivanje merene veličine sa nekom poznatom jedinicom mere. Za izražavanje rezultata merenja koriste se brojna vrednost i jedinica mere izmerene veličine. Brojne vrednosti dobijene merenjima u fizici nemaju isti smisao kao broj u matematici. Broj u matematici ima tačno određenu vrednost, dok brojni rezultat merenja predstavlja neki interval u kome se nalazi rezultat merenja. Kod fizičkih merenja ovaj interval ne može biti beskonačno mali, kao posledica nesavršenosti mernog instrumenta ili same suštine merenog procesa.

Merenja u smislu primene kod SAU imaju još jednu posebnost, a to je da ona zapravo predstavljaju pretvaranje (transformaciju) jedne fizičke veličine u neku drugu koja je pogodna za prenos i dalju obradu. Ovim se dolazi do još jednog načina za definisanje merenja kod SAU, a to je da merenje zapravo predstavlja pretvaranje jedne fizičke veličine u drugu. Jednostavan primer poslednje rečenog je kod termometra na bazi širenja tečnosti (žive). Promena temperature termometra uslovljena promenom temperature okoline izaziva promenu zapremine žive u kapilari termometra, što za posledicu ima promenu nivoa, koji se očitava na graduisanoj skali. Drugi primer je dinamometar (opruga) za merenje sile, gde sila izaziva deformaciju opruge (istezanje ili sabijanje). Merenjem deformacije opruge, uz pretpostavku da znamo koji je njen koeficijent krutosti, dolazi se do vrednosti sile koja se meri.

Merenjem fizičkih veličina kao što su pomeraj, temperatura, pritisak, sila, protok, brzina itd. se vrši njihova transformacija u druge, odgovarajuće, veličine najčešće električne, pneumatske ili hidraulične, na kojima se može vršiti dalja obrada. Merni uređaji koji vrše transformaciju jedne fizičke veličine u drugu se nazivaju merni pretvarači. Pretvarači na svom ulazu imaju merenu veličinu, a na izlazu generišu novu koja se naziva merni signal ili samo signal. Signal se može preneti sa jedne komponente sistema na drugu, ali i na daljinu ukoliko je mesto merenja udaljeno. Merni pretvarač veoma često ne predstavlja samo jedan, već kombinaciju više uređaja koji imaju zadatak da reaguju na neku mehaničku, električnu, fizičku ili hemijsku pobudu, generisanjem mernog signala koji je zavisan od merene veličine u smislu jačine i osetljivosti. Najčešći slučaj je da se pretvarači sastoje od dve osnovne komponente: primarne ili senzora, koja se nalazi u direktnom kontaktu sa izvorom pobude (merenom veličinom) i sekundarne, koja je direktno odgovorna za stvaranje mernog signala.

Merni pretvarač, koji ima osobinu da mu je izlazni signal u nekom od standardizovanih oblika (električni analogni, električni digitalni, hidraulični, pneumatski) pogodan za slanje ka nekom drugom uređaju u SAU, se naziva transmiter ili odašiljač.

Konverter predstavlja uređaj koji ima osobinu pretvaranja jednog standardizovanog signala u neki drugi standardizovani signal (mehanički u strujni, pneumatski u mehanički itd.).

Kada se radi o standardizovanim vrednostima signala koji izlaze iz mernih pretvarača onda se može reći da su one: za strujni signal 0 do 20 mA ili 4 do 20 mA, za pneumatski 0,01 do 0,02 MPa i za naponski 0 do 10 V.

Podela mernih pretvarača se može izvršiti po više osnova:

- Aktivni i pasivni merni pretvarači. Kod aktivnih mernih pretvarača izlazni signal se generiše bez upotrebe izvora napajanja, dok je za korišćenje pasivnih potreban neki energetski izvor. Važno je napomenuti da se aktivni merni pretvarači još zovu i generatorski jer sami stvaraju izlazni signal (napon ili struju), dok su pasivni ili parametarski oni koji nisu u stanju da generišu izlazni signal i kod kojih se menjaju vrednost otpora, induktivnosti ili kapacitivnosti za čije je merenje potrebno povezivanje u neki od mernih mostova sa napajanjem.

- Prema prirodi merene veličine merni pretvarači mogu biti: za merenje pomeraja, brzine, ubrzanja, sile, mehaničkog opterećenja, temperature, pritiska, protoka, vremena, frekvencije, struje, napona, nivoa, zračenja, hemijskog sastava, pH vrednosti, vlažnosti, gustine itd.

- Prema vrsti izlaznog signala merni pretvarači mogu biti analogni i digitalni.

- Prema principu pretvaranja odnosno rada merni pretvarači se dele na: elektro-magnetne, termo-električne, foto-električne, piezo-električne, induktivne, kapacitivne, otporne, opto-elektronske, polarizacione itd.

### 6.2.1 Merni mostovi

Kako je već rečeno aktivni merni pretvarači omogućavaju pretvaranje merene fizičke veličine u koristan električni signal (naponski ili strujni). Kada je reč o parametarskim pretvaračima oni nisu u stanju da generišu signal. Na primer, otporni termometar (vidi poglavlje XX) pretvara vrednost merene temperature direktno u promenu otpornosti, ali da bi se obezbedio koristan signal potrebno je primeniti električnu energiju i promenu otpornosti prevesti u promenu napona. Upravo gde god je potrebno izmeriti otpornost, induktivnost ili kapacitivnost, primenjuje se neka forma mernog mosta.

Način rada mernog mosta će biti objašnjen na primeru Vitstonovog mosta (otporničkog mosta) kao najjednostavnijem. Vitstonov most se sastoji od četiri otpornika, od kojih su R1 i R3 poznatih i nepromenljivih otpornosti, R2 promenljivi otpornik čija se otpornost može podešavati i Rx otpornik čiju vrednost otpornosti merimo, povezanih kao na slici 33, voltmetra VG u centralnoj grani i napaja se iz jednosmernog izvora elektromotorne sile E.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika33. (a) urevnoteženi i (b) neuravnoteženi merni most

U praksi se pojavljuju dve varjante Vitstonovog mosta: uravnoteženi i neuravnoteženi. Kod uravnoteženog mosta nepoznata otpornost Rx se određuje tako što se promenljvi otpornik podešava tako da napon na voltmetru pokazuje nulu. Vrednost nepoznate ili promenljive otpornosti se određuje prema prvom i drugom Krhofovom zakonu na osnovu izraza (153):

Rx=R3R1R2

(153)

Kod neuravnoteženog mernog mosta (slika) otpornici R1, R2, R3 imaju istu stalnu vrednost otpornosti R. Nepoznata otpornost R4 ima neku otpornost koja predstavlja promenu ∆R u odnosu na otpornost R se određuje na osnovu izmerenog napona u centralnog grani:

Vg=ER2R3-R1R4R1+R3R2+R4

(154)

odnosno:

Ug=ER2-RR+∆R2R2R+∆R

što posle sređivanja daje:

Ug=-E∆R4R

(155)

Merni mostovi se mogu napajati i naizmeničnom strujom što je neophodno da bi se izmerile promene vrednosti induktivnosti i kapacitivnosti.

### 6.2.2 Merni pretvarači pomeraja

Pomeraj predstavlja relativnu promenu položaja posmatranog objekta. U zavisnosti od vrste kretanja pomeraj može biti linearan ili ugaoni. Jedinice mere u kojima se linearni pomeraj izražava su metri [m] dok se ugaoni pomeraj izražava u radijanima [rad] ili stepenima.

#### 6.2.2.1 Potenciometar

Potenciometar kao merni pretvarač pomeraja je sa stanovišta modelovanja prenosne funkcije detaljno obrađen u poglavlju 6.1.1. Ono što je karakteristično i za linearne i za rotacione varijante potenciometara je da oni pripadaju grupi mernih pretvarača koji rade na principu promene otpornosti, te su  stoga u grupi pasivnih mernih  pretvarača sa analognim izlazom.

Ovde je bitno pomenuti neke od tehničkih karakteristika potenciometara. Kod rotacionih potenciometara postoje dve konstruktivne varijante: jednoobrtni i helikoidalni. Kod jednoobrtnih potenciometra maksimalni ugao merenja je nešto manji od 360 stepeni, dok se helikoidalnim potenciometrima mogu meriti ugaoni pomeraji od više celih rotacija. Broj rotacija može ići i do 25, ali su najčešće izvedbe sa 5 do 10 obrtaja. Otpornosti se nalaze u opsegu od 10 Ω do 10 MΩ.

Linearni potenciometri mogu imati opsege merenja od 1 mm do 6 m s time što su najčešćih dužina između 1 i 15 cm. Otpornosti im se kreću od 20 Ω do 200 kΩ sa uobičajenim vrednostima od 100 Ω do 10 kΩ.

Prednosti potenciometra su u: ceni. mogućnosti merenja linearnog i ugaonog pomeraja, korišćenju bilo jednosmernog bilo naizmeničnog napajanja, visokoj osetljivosti, prilično visokoj tačnosti i velikom opsegu otpornosti.

Nedostaci potenciometra se ogledaju u: ograničenom veku trajanja, srazmerno velikom početnom momentu tj. sili pri pokretanju, nejednakom habanju po putanji kretanja klizača, mogućem varničenju na četkicama klizača i osetljivosti na vrednost priključenog napajanja.

#### 6.2.2.2 Induktivni pretvarači pomeraja

Induktivni pretvarači pomeraja (LVDI) se mogu sresti u dve varijante kada se radi o principu njihovog funkcionisanja: (a) promena međusobne induktivnosti i (b) promena induktivne otpornosti.

Slika 34. LVDI (a) na principu međusobne induktivnosti; (b) na principu induktivnog otpora

LVDI koji rade na principu međusobne induktivnosti se sastoje od dva aksijalno postavljena namotaja, iste dužine l, priključena na sinusoidalan napon vrednosti od 50 Hz do 20 kHz, dok su najčešće vrednosti od 1 do 5 kHz. Unutar kalemova se nalazi feromagnetno jezgro u obliku valjka povezanog na neferomagnetni štap (kotva). Kada se jezgro nalazi u središnjem položaju u odnosu na namotaje induktivnosti L u oba namotaja ima istu vrednost, te je izlazni napon u mernom mostu (videti poglavlje) jednak nuli. Ukoliko se jezgro pomeri u jednu ili drugu stranu induktivnost jednog namotaja u odnosu na drugi se menja pa se izlazni napon u odgovarajućem mernom mostu razlikuje od nule. Maksimalni pomeraj koji se može izmeriti LVDI-jem je jednak dužini kalema l. Promena položaja od ∆l odgovara promeni induktivnosti od ±∆L što znači da je moguće odrediti i smer ostvarenog pomeraja.

Kod pretvarača koji rade na principu promene induktivnog otpora (slika) menja se oblik magnetnog polja. Ovo se postiže time što je feromagnetno jezgro sastavljeno iz dva dela: nepokretnog na kome se nalazi i kalem induktivnosti L i pokretnog dela koji ima ulogu kotve. Između nepokretnog i pokretnog dela magnetnog kola se nalazi zazor širine d. Induktivnost kalema je tada:

L=N2Sμ0lmμr+2d

(156)

gde su: N broj namotaja, S površina poprečnog preseka jezgra, μ0 magnetska permeabilnost vazduha, μr magnetska permeabilnost materijala jezgra i lm srednja dužina magnetskih linija sile, tj. jezgra.

Pomeranjem kotve dalje od nepokretnog dela jezgra, zazor se povećava za neko ∆d što izaziva pad induktivnosti i obratno prilikom približavanja kotve smanjuje se zazor i induktivnost kalema se povećava. Kao i u slučaju induktivnog pretvarača sa diferencijalnim kalemovima promenu induktivnosti je moguće ustanoviti odgovarajućim mernim mostom napajanim naizmeničnim naponom.

#### 6.2.2.3 Diferencijalni transformatori

Diferencijalni transformatori su konstruktivno slični diferencijalnim kalemovima sa tim što imaju tri aksijalno postavljena kalema, dva sekundara i između njih postavljen primar (slika 35). Kroz namotaje primara i sekundara prolazi šipka (kotva) od feromagnetnog materijala koja je fizički spregnuta sa objektom čiji se pomeraj meri.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 35. Linearni diferencijalni transformator (a)  šematski prikaz, (b) konstruktivni izgled

Primar se napaja naizmeničnim naponom čime se u sekundarnim namotajima generiše napon. Ukoliko su kalemovi sekundara istih karakteristika i ukoliko je kotva u ravnotežnom položaju (ista dužina jezgra je u oba sekundara) napon V1 i V2 na sekundarima je isti, te je njihova razlika jednaka nuli. Ako kotva krene u stranu indukovani napon na sekundarima više nije isti a razlika napona postaje različita od nule. Registrovana promena napona je srazmerna pomeraju kotve, a njen znak određuje smer kretanja.

Kod ovih pretvarača čest problem postavlja pojava viših harmonika u pobudnom i indukovanim naponima što dovodi do nemogućnosti postavljanja izlazne razlike napona na nulu. Ovaj problem se rešava ispravljanjem sekundarnih napona.

Valja reći da postoje i rotacione varijante kod kojih se feromagnetno jezgro centrično ili ekscentrično rotira utičući na induktivnost sekundara.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 36. Rotacioni diferencijalni transformatori

#### 6.2.2.4 Kapacitivni pretvarači pomeraja

Kondenzatori su električne komponente koje imaju svojstvo da privremeno skladište elektricitet. Količina naelektrisanja koju je kondenzator sposoban da primi naziva se kapacitivnost C i ona se izračunava po formuli: θ

C=εSd

(157)

gde su S površina ploča kondenzatora, d rastojanje ploča i ε dielektrična permitivnost izolatora smeštenog između ploča.

Slika 37. Kapacitivni davači pomeraja na principu (a) umetanja dielektrika; (b) promene aktivne površine i (c) promene rastojanja između ploča

Na osnovu izraza (157) se može zaključiti da na promenu kapacitivnosti kondenzatora mogu uticati površina preklapanja ploča, rastojanje i vrednost dielektrične permitivnosti te stoga postoje tri principa elektrostatičke detekcije pomeraja:

- uvođenje dielektrika u električno polje između ploča kondenzatora čime se menja dielektrična konstanta;

- promenom efektivne površine ploča, gde je jedna od ploča fiksirana, dok druga se lateralno pomera u odnosu na prvu i

- promenom rastojanja između ploča pri čemu je jedna ploča neokretna, a druga se pomera u upravnom pravcu u odnosu na prvu.

#### 6.2.2.5 Merne trake kao merni pretvarači pomeraja

Merne trake predstavljaju tanke pločice od elektro-izolatorskih materijala, dobrih elastičnih karakteristika, na kojima se nalazi tanka (najčešće debljine od oko 0,02 mm) žica od metala dobre provodnosti. Žica je se izolatorsku podlogu postavlja u vidu češljastih namotaja (slika 38).

Slika 38. Merna traka

Merne trake rade na principu elastičnih deformacija materijala žice i uglavnom služe za merenje veoma malih pomeraja. Postavljaju se na objekat čija se dimenzija menja ili koje se pomera i to na način da su namotaji postavljeni u pravcu promene dimenzije. Usled istezanja žice dolazi do promene njene otpornosti:

∆R=ρ∆lS

(158)

gde je ∆R promea otpornosti, ρ scecifična otpornost matijala žice, S površina poprečnog preseka žice i ∆l ukupna promena dužine žice.

Na osnovu konstruktivnih karakteristika očigledno je da se mernim trakama mogu meriti i deformacije, sila i vibracije. Merne trake se povezuju u merni most  gde je izlazni signal napon koji može biti jednosmerni ili naizmenični, a koji je mera izduženje sa tipičnim opsezima ulaza od 5 mm do 100 mm sa vrednostima izlaza od nekoliko desetina mV i greškom linearnosti od ± 0,1 mm.

#### 6.2.2.6 Sinhroi

Po svojoj konstrukciji sinhroi predstavljaju minijaturne trofazne generatore koji su pobuđeni naizmeničnom strujom u kolu rotora sa namotajima statora međusobno postavljenih pod uglom od 120°. Oni mogu imati različite principe rada i služe za prenos informacije o vrednosti ugaonog pomeraja ili prenos obrtnog momenta. Na slici 39 su prikazane principska šema i simbolička predstava sinhro odašiljača (transmitera).

Slika 39. (a) Principska i (b) simbolička šema sinhro odašiljača

Prikazani sinhro na ulazu ima ugao rotora a izlaz predstavlja naponski obrazac napona generisanih na namotajima statora. Naime, naizmenična pobuda na rotoru generiše promenljivo magnetno polje koje indukuje napone na namotajima statora koji zavise od ugla θ između trenutnog položaja rotora i svakog od namotaja na statoru.

Us1=Umaxcosθ-2π3

Us2=Umaxcosθ

Us3=Umaxcosθ+2π3

(159)

Na osnovu vida izlazne veličine sinhroi se dele na dve grupe: momentne sa oznakom T, koji na izlazu imaju obrtni momenat i kontrolne sa oznakom C, koji na izlazu imaju naponski signal. Drugo slovo u nazivu može biti X, R ili T što označava: odašiljač, primač ili transformator, respektivno. Takođe je moguće da se između prvog i drugog slova umetne D što označava diferencijalni sinhro – daje zbir ili razliku uglova.

Osnovni tipovi sinhroa su: kontrolni odašiljač (CX), momentni odašiljač (TX), momentni primač (TR), kontrolni transformator (CT), kontrolni diferencijalni odašiljač (CDX), momentni diferencijalni odašiljač (TDX) i momentni diferencijalni primač (TDR).

CX i TX sinhroi su konstruktivno isti samo što se razlikuju po tome koju funkciju u kolu obavljaju. Ukoliko se izlaz šalje na neki drugi tip sinhroa onda se radi o TX varijanti. Ako je naponski obrazac izlaz iz mernog sistema onda se radi o CX sinhro uređaju.

Ulaz kod TR sinhroa se dovodi na namotaje statora u vidu naponskog obrasca, sa na primer TX sinhroa, a izlaz predstavlja ugaoni položaj namotaja rotora koji se napaja sa istog naizmeničnog izvora kao i namotaj rotora na TX polaznom uređaju. Ovakva sprega dva sinhroa vrši prenos obrtnog momenta na daljinu.

(b)

Slika 40. (a) primač momenta TR (b) odašiljanje momenta na daljinu spregom momentnog odašiljača i primača (TX-TR)

Kontrolni transformator CT dobija isti naponski obrazac, koji odgovara uglu θ1, kao i TR ali za razliku od TR njegov rotor se ne poravnava sa magnetskim linijama polja statora već stoji fiksiran pod nekim uglom θ2 tako da se na namotajima rotora indukuje napon srazmeran zbiru ili razlici uglova na TX i CT-u.

Slika 41. Sabiranje i oduzimanje ugaonog pomeraja kombinacijom momentnog odašiljača i kontrolnog transformatora – izlaz je naponski signal

Kontrolni diferencijalni emiter CDX i momentni diferencijalni emiter TDX su po konstrukciji identični. Kod oba tipa diferencijalnih emitera jedan ulaz se dovodi u vidu naponskog obrasca na namotaje statora (θ1) dok je drugi ulaz ugaoni položaj rotora (θ2) koji je priključen na napajanje i stvara sopstveno promenljivo magnetno polje. Magnetno polje rotora menja dovedeni naponski obrazac stvarajući novi koji odgovara zbiru ili razlici uglova θ1 i θ2. Kao i kod CT i TX sinhroa razlika između CDX i TDX varjanti je samo po mestu u mernom sistemu.

Slika 42. Kontrolni diferencijalni emiter (momentni diferencijalni emiter)

Momentni diferencijalni prijemnik prima dva različita ulazna naponska obrasca koja odgovaraju ugaonim pomerajima θ1 i θ2. Rotor u ovom slučaju poravnava linije svog magnetnog polja sa linijama magnetnog polja statora i zakreće se za ugao koji odgovara zbiru ili razlici uglova θ1 i θ2.

#### 6.2.2.7 Optički linearni enkoderi

Optički linearni enkoderi kao i svi ostali tipovi enkodera, o kojima će kasnije biti reči, spadaju u grupu digitalnih mernih pretvarača pomeraja. Ovo znači da je izlaz iz enkodera u vidu povorke jedinica i nula. U slučaju optičkih linearnih enkodera se radi o naponskom izlazu. Naime, optički enkoder se sastoji od izvora svetlosti (najčešće je u pitanju LED dioda) čija se svetlost fokusira pomoću sočiva. Ispod svetlosnog izvora se nalaze dve trake (ploče) podeljene na providne i neprovidne segmente jednakih širina. Jedna traka je nepokretna (fazna ploča) a druga (kodna) se nadovezuje na predmet čiji se pomeraj određuje i kreće se zajedno sa njim. Ispod traka se postavlja foto-naponski detektor (slika 43).

Svaki prolazak providnog segmenta pokretne trake preko providnog segmenta nepokretne trake dovodi do propuštanja svetlosti koja pada na foto-naponski detektor i generiše naponski impuls. Naponski impuls se vodi na brojačko kolo koja očitavaju pređeni srazmeran broju impulsa. Optičkim linearnim enkoderima se može meriti i smer kretanja objekta i to tako što se postavi veći broj detektora i to na način da su im izlazi fazno pomereni za 90°. To dovodi do toga da pri kretanju u jednu stranu jedan od izvora prednjači dok drugi zaostaje i obrnuto.

Slika 43. Princip rada i oblik izlaznog signala linearnog optičkog enkodera

Kako je rečeno i kako se vidi sa slike izlaz iz optičkog enkodera je digitalnog tipa, u vidu niza impulsa, tako da je signale potrebno uputiti dalje ka logičkim kolima i brojaču. Logičko kolo određuje smer kretanja kodne ploče dok brojač daje ukupan pomeraj kao proizvod broja impulsa i širine zazora na kodnoj ploči (inkrementa).

Po istom principu rade i rotacione varijante optičkih enkodera sa time da se kod potonjih umesto ploča nalaze diskovi od kojih kodni rotora dok je fazni disk stacionaran.

#### 6.2.2.8 Magnetski linerani enkoderi

Senzori magnetnog polja su zastupljeni u industriji kao senzori položaja i uglova zbog svoje tačnosti, razumne cene i otpornosti na prljavštinu. Tri tipa magnetorezistivnih senzora (MR) trenutno se široko koriste u komercijalnoj upotrebi. To su anizotropni magnetorezitivni senzori (AMR), tunelski magnetorezitivni senzori (TMR) i  magnetorezitivni senzori (GMR). AMR se na to da se otpor gvožđa i nikla menja ako su izloženi magnetnom polju. Danas se legure nikla i gvožđa koriste za formiranje tankoslojnih otpornika koji mogu postići do 4% promene otpora u prisustvu magnetnog polja. Kada je materijal magnetizovan do zasićenja, otpornost zavisi samo od ugla između magnetizacije i gustine struje. AMR senzor ima mnogo jednostavniju strukturu od TMR i GMR i stoga je bio prvi od tri koji je postao široko korišćen. TMR i GMR efekat se može posmatrati u sličnoj višeslojnoj strukturi tankog filma sa dva odvojena feromagnetna sloja. Prvi ima svoju magnetizaciju. Drugi feromagnetni sloj može slobodno da promeni smer magnetizacije i teži da prati spoljašnje magnetno polje. Otpor strukture zavisi od ugla između smerova magnetizacije dva sloja.

Senzori za potrebe pozicioniranja se obično koriste u kombinaciji sa rotirajućim magnetom koji se kreće magnetnom skalom, koji generiše potrebno magnetno polje. Magnetizacija feromagnetnog sloja unutar magnetorezistivnog senzora poravnava se sa spoljnim magnetnim poljem i tako utiče na otpor senzora. Koder može da sadrži više MR senzora, raspoređenih na način da se relativni položaj fiksnog senzora i pokretačkog izvora magnetnog polja može izračunati iz otpora senzora, merenih odgovarajućim elektronskim kolom.

Slika 44. Magnetski linearni enkoder

#### 6.2.2.9 Induktivni enkoderi

Induktivni enkoderi ili induktosini predstavljaju vazdušne transformatore (ne postoji feromagnetno kolo kao kod konvencionalnih transformatora). Oni se sastoje od pokretnog primara i dva stacionarna sekundara. Primarni i sekundarni namotaji su u formi češljastih štampanih provodnika na izolatorskoj podlozi. Naizmenični napon napaja pokretni primar koji se kreće podužno preko sekundara.

Slika 45. Induktivni enkoder (induktosin)

Kada se namotaji primara i sekundara preklapaju napon indukovan u sekundaru je maksimalan, a kada se primar pomeri za d/4 tada je amplituda indukovanog napona na sekundaru jednaka nuli. Kada se primar pomeri za d/2 onda je napon na sekundaru makimalne negativne vrednosti. Merenje pomeraja se ostvaruje preko brojačkih kola tako što se brojačko kolo okida kada se dostignu maksimalne vrednosti indukovanog napona na sekundaru.

#### 6.2.2.10 Kontaktni i optički apsolutni enkoderi

Ovi tipovi enkodera na svom izlazu imaju signal u direktnom digitalnom obliku u binarnom kodu. S obzirom da su po svojoj prirodi analogno – digitalni kovertori, izlazni signal se može direktno prenositi na sisteme za kontrolu ili druge sistema obrade signala. Tipični predstavnici ove grupe su kontaktni, kod kojih se kontaktom provodnih ili izolatorskih polja na rotirajućem disku gde se na izlazu generiše jedinica ili nula, i optički kod kojih se preklapanjem providnih i neprovidnih polja stvara izlazni signal.

Slika 46. Optički – kontaktni apsolutni enkoder

Na slici je predstavljen kontaktni apsolutni enkoder. Crna polja su su provodna, dok su bela izolatorska. Uspostavljanjem kontakta provodnog polja sa četkicama od ugljenika provodi se struja i dobija se izlazni signal koji odgovara jedinici (ima struje) u suprotnom je izlaz jednak nuli. U primeru na slici postoje četiri pozicije što odgovara ukupnom broju od 16 mogućih položaja rotirajućeg diska. Kada sva izolatorska polja naležu na četkice svi izlazi su jednaki nuli pa je prema binarnom zapisu izlaz jednak povorki od četiri nule. Zakretanjem diska u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu za 22,5° na izlazu se pojavljuje signal 0 0 0 1, za 45° izlaz je 0 0 1 0 (broj 2 u binarnom zapisu) i tako dalje do 1 1 1 1 (broj 15 u binarnom kodu) što predstavlja pun krug zakretanja diska.

Kod optičkih varijanti umesto četkica se nalaze izvori svetla, najčešće LED diode, a naspram njih su postavljene foto-naponske silicijumske diode. Osvetljavanjem foto-diode generiše se naponski signal koji odgovara vrednosti jedinice.

Optički apsolutni enkoderi imaju prednost u odnosu na kontaktne pre svega zbog dužeg veka trajanja (kontaktne četkice se vremenom troše) ali i zbog većih brzina na kojima mogu raditi.

#### 6.2.2.11 Difrakcione rešetke

Ovi merni pretvarači koriste optički princip rada. Proizvode se kako za merenje linearnog tako i rotacionog pomeraja. Verzija za merenje linearnog pomeraja se sastoji od dugačke difrakcione rešetke, koja je uobičajeno povezana sa objektom čiji se pomeraj meri, i od kratke rešetke koja je stacionarna. Kratka rešetka je kvadratnog oblika, izrađena od stakla, dimenzija 2 cm sa korakom rešetke od 400 mm-1, dok je dugačka rešetka dužine 25 cm i širine 2 cm sa korakom od 10 do 40 mm-1.

Zarezi na kratkoj rešetki su blago nagnuti u odnosu na zareze sa dugačke rešetke i postavljene su jedna iznad druge na veoma malom rastojanju bez dodirivanja. Izvor svetlosti i foto-diode su postavljene ispod i iznad rešetki, respektivno.

Slika 47. Merni pretvarač pomeraja sa optičkim rešetkama

Svetlost koju emituje svetlosni izvor prolazi kroz sočivo koje formira kolimisani snop svetlosti koji prolazi kroz pokretnu dugu rešetku koja formira svetle i tamne pruge. Kada se duga rešetka pomeri za polovinu svog koraka pruge se pomere preko kratke rešetke i formiraju pokretne nizove svetlih i tamnih pruga. Kada svetle pruge pređu preko foto-dioda one na svom izlazu daju naponski signal koji se dalje šalje odgovarajućem elektronskom kolu. Razlog postojanja para foto-dioda je u određivanju smera kretanja. Osetljivost uređaja najčešće odgovara četvrtini koraka kratke rešetke što je obično 0,6 µm. Usled odsustva frikcije između rešetaka inercijalna sila je praktično jednaka nuli. Izlazni signal je u vidu povorke impulsa uz dodatni signal koji ukazuje na smer kretanja.

Rotaciona verzija istog uređaja radi na identičnom principu i se sastoji iz dva diska sa radijalnim zarezima. Jedan od diskova sa grubljim korakom rešetke je pokretan, dok je drugi sa finijim korakom statičan.

### 6.2.3 Merni pretvarači brzine

Brzina predstavlja vektorsku fizičku veličinu. Za njeno određivanje je potrebno poznavati kako intenzitet tako i pravac i smer. Jedinica mere za brzinu u SI sistemu je metar po sekundi [m/s]. Na osnovu izvedene jedinice za merenje brzine je očigledno da se brzina može definisati kao pređeni put u jedinici vremena. Međutim, ovakvo definisanje brzine nije sasvim korektno jer se odnosi na ono što se u fizici naziva prosečnom ili srednjom brzinom. Za potrebe merenja u dinamičkim tehničkim sistemima od interesa je poznavati vrednost trenutne brzine koja se definiše kao:

v=dsdt

(160)

Poslednja relacija je od interesa za razumevanje principa na kojima rade pretvarači brzine zasnovani na merenju pomeraja.

Osim merenja linearne brzine od velikog praktičnog značaja je i određivanje brzine rotacije, tj. kružne brzine. Izvedena jedinica za iskazivanje vrednosti ugaone brzine je radijan po sekundi [rad/s] ili samo [s-1].

#### 6.2.3.1 Reluktantni i induktivni merni pretvarači brzine

Reluktantni merni pretvarači brzine mogu biti sa jezgrom od mekog gvožđa i stalnim magnetom ili transformatorskog tipa. Kod reluktantnog davača sa jezgrom od mekog gvožđa  senzori rade na principu Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije; stoga se mogu nazvati i elektromagnetnim senzori. U osnovi, indukovana elektromotorna sila u senzoru zavisi od linearne ili ugaone brzine kretanja. Merni pretvarač sa promenljivom reluktansom sastoji se od feromagnetnog, zupčastog točka pričvršćenog za rotirajuću osovinu, i kalem namotanog na trajni magnet, produžen mekanim gvozdenim stubom. Točak kreće se u neposrednoj blizini stuba, uzrokujući da se fluks povezan kalemom promeni, indukujući elektromotornu silu u kalemu. Reluktansa kola zavisi od širine vazdušnog zazora između rotirajućeg točka i namotaja. Kada je zub blizu namotaja, reluktansa je minimalna i to povećava kako se zub udalјava od namotaja, što posledično stvara periodični izlazni napon.

Slika 48. Reluktantni merni pretvarači brzine

Ako zupčasti točak ima N zubaca frekvencija izlaznog napona iznosi f=Nf0 gde je f0 broj obrtaja zupčastog točka u sekundi. Amplituda i frekvencija izlaznog napona su proporcionalni ugaonoj brzini osovine. Za ošitavanje brzine se onda mogu koristiti naizmenični voltmetri ili kola za merenje učestanosti. Dodati induktivni.

#### 6.2.3.2 Optoelektronski i stroboskopski merni pretvarači brzine

Optoelektronski merni pretvarači brzine imaju izlazni signal velike amplitude koja ne zavisi od ugaone brzine. Sastoji se od rotirajućeg diska koji po obodu ima proreze jednakih širina. Svetlost sa sijalice pada na foto-diodu kada prolazi kroz otvor na ploči, a foto-dioda generiše naponski impuls.

Slika 49. Optoelektronski merni pretvarač brzine

Ovako generisani napon ide na pojačavač, a zatim na elektronsko kolo za merenje frekvencije. Broj obrtaja, odnosno ugaona brzina obrtanja diska se izračunava na isti način kao kod reluktantnog pretvarača brzine.

Stroboskopski merni pretvarač radi na principu usaglašavanja frekvence bljeskova sa generatora impulsa i izvora svetlosti i markera na objektu koji rotira. Kada se frekvenca bljeskanja izvora svetlosti poklopi sa brzinom tj. frekvencom obrtanja markera dobija se utisak da se marker ne pomera. Vrednost frekvence bljeskanja zapravo predstavlja broj obrtaja objekta čija se ugaona brzina meri.

Slika 50. Stroboskopski merni pretvarač brzine

#### 6.2.2.3 Tahogeneratori

Tahogeneratori predstavljaju minijaturne generatore elektromotorne sile (napona) koji mogu biti jednosmerni ili naizmenični. Detaljno modelovanje tahogeneratora jednosmerne struje je prikazano u poglavlju 6.1.3. Jednosmerni tahogenerator ima magnetno polje koje je statično, a provodnik se kreće, dok je se kod naizmeničnog tipa magnetno polje okreće, a namotaji (provodnik) stoje. Takođe, naizmenični tahogenerator ne poseduje komutator.

Naizmenični tahogeneratori mogu postoje u dve verzije: sinhroni i asinhroni. Prvi su sinhroni motori sa rotorom od stalnog magneta. Kod njega su amplituda i frekvencija direktno proporcionalni ugaonoj brzini rotora.

Bolja opcija, sa stanovišta linearnosti statičke karakteristike, su dvofazni asinhroni tahogeneratori (tahogenerator sa vučenim rotorom). Ovde je rotor u vidu šupljeg aluminijumskog cilindra, a pobudni i generatorski namotaji su postavljeni jedan u odnosu na drugi pod uglom od 90°. U stanju mirovanja naizmenični magnetni fluks je normalan na generatorske namotaje te je izlazni napon jednak nuli. Pri okretanju kratko spojenog rotora u njemu se indukuje obrtna elektromotorna sila koja stvara magnetno polje čije su linije sile i smeru izlaznog (generatorskog) namotaja. Na ovaj način se u izlaznom namotaju indukuje elektromotorna sila čija je frekvencija identična frekvenciji obrtanja rotora a amplituda proporcionalna brzini rotora.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 51. (a) Principska šema generatora naizmenične struje (b) tahogenerator sa vučenim rotorom

### 6.2.4 Merni pretvarači temperature

Temperatura (oznaka T) se u fizici definiše kao srednja kinetička energija toplotnog kretanja čestica (atoma, molekula) materije po stepenu slobode ili jednostavnije stepen zagrejanosti tela.

T=23kEk

(161)

gde je k Bolcmanova konstanta koja iznosi 1,380 649 x 10-23 J /K.

Merna jedinice za temperaturu u međunarodnom SI sistemu mera je kelvin (K) ali se u praksi koristi i Celzijusova skala čija je jedinica stepen celzijusa (°C). Važno je reći da jedan Kelvinov i jedan Celzijusov stepen imaju istu vrednost, ali da su skale pomerene jedna u odnosu na drugu.

Celzijus je za nulu svoje skale uzeo trojnu tačku vode, to jest temperaturu na kojoj se voda može nalaziti u sva tri agregatna stanja. Onda je temperaturi ključanja vode na normalnom atmosferskom pritisku dodelio vrednost 100 i taj interval podelio na sto jednakih delova dobivši vrednost jednog stepena.

Na osnovu kinetičke teorije gasova za nulu Kelvinove ili apsolutne skale uzeta je temperatura na kojoj prestaje termičko kretanja čestica jednako nuli, odnosno pri kojoj je entropija sistema jednaka nuli. Vrednost apsolutne nule je određena interpolacijom na osnovu Gej-Lisakovog zakona idealnog gasa:

p=nRVT, V=const.

(162)

Gde su p pritisak, n količina gasa, R univerzalna gasna konstanta i V zapremina. Na osnovu jednačine (162) jasno je da će za T = 0 K pritisak gasa imati vrednost jednaku nuli, odnosno neće postojati termalno kretanje čestica. Od interesa je odrediti vrednost apsolutne nule na Celzijusovoj skali. Proces gde je zapremina gasa konstantna se naziva izohorski, a grafik promene stanja se može predstaviti u P-T koordinatnom sistemu gde se temperatura izražava u stepenima Celzijusa.

Slika 52. P-T grafik izohorske promene stanja idealnog gasa

Na osnovu grafika sa slike je jasno da ukoliko se izohora (prava zavisnosti pritiska od promene temperature pri konstantnom pritisku) produži u levo do preseka sa temperaturnom osom dobiće se vrednost apsolutne nule u stepenima Celzijusovim i ona iznosi -273,15 °C, ili za praktičnu primenu -273 °C.

Osim Celzijusove i Kelvinove skale postoje još neke za tehničku primenu manje važne skale kao što su: Farenhajtova, Reomirova, Rankinova, Njutnova itd.

Merni pretvarači temperature se mogu podeliti na osnovu principa rada, odnosno uticaja temperature na posmatrano telo. Na osnovu toga merni pretvarači temperature ili termometri mogu raditi na principu:

- promene fizičkih ili hemijskih svojstava tela kao što je promena agregatnog stanja;

- promene fizičkih dimenzija,

- promene električnih karakteristika;

- generisanja elektromotorne sile na spojevima različitih metala i

- promene intenziteta emitovanog zračenja.

#### 6.2.4.1 Otporni termometri

Otporni termometri suprotno svom nazivu se u osnovi izrađuju od dobrih provodnih materijala kao što su bakar, platina ili nikl. Zavisnost temperature i otpornosti kod ovog tipa termometara se može izraziti pomoću relacije:

R=R01+α∆T

(163)

gde je R otpornost provodnika na merenoj temperaturi T [°C], R0 otpornost na referentnoj temperaturi, najčešće na 0 °C, α temperaturni koeficijent otpornosti i ∆T razlika referentne i merene temperature.

Skoro svi metalni provodnici imaju pozitivnu vrednost temperaturnog koeficijenta otpornosti što praktično znači da im se sa povećanjem temperature povećava otpornost. Neki elementi kao što su ugljenik i germanijum imaju negativne temperaturne koeficijente, te se kod njih otpornost smanjuje sa povećanjem temperature. Pri izboru materijala za izradu otpornih termometara važno je obratiti pažnju na vrednost koeficijenta α i na linearnost promene otpornosti sa promenom temperature.

Slika 53. Relativna otpornost nekih metala u zavisnosti od temperature

Kako se sa slike 53 vidi u temperaturnom području od -200 do 600 °C svi metali imaju zadovoljavajuću linearnost i veoma sličnu vrednost koeficijenta α. Međutim u oblasti visokih temperatura preko 600 °C najbolju linearnost pokazuje platina, te se ona najčešće koristi za izradu laboratorijskih i industrijskih otpornih termometara (Pt 100 i Pt 1000).

Otporni termometri su uglavnom u vidu sonde koja se ubacuje u medijum čija se temperatura meri. Konstruišu se tako što se tanka cev od platine obloži slojem keramike ili češće tako što se izolatorska cev obavije žicom od platine.

S obzirom da je izlazni iz ovog senzora električna otpornost, potrebno je da otporni termometar bude deo mernog mosta koji bi se odredila vrednost promene otpornosti.

Slika 54. Platinski otporni termometar

#### 6.2.4.2 Termistori

Termistori predstavljaju termički osetljive otpornike koji mogu imati ili pozitivan (PTC) ili negativan (NTC) temperaturni koeficijent.

NTC termistori, ili skraćeno NTC, su poluprovodnici napravljeni od specifičnih mešavina čistih oksida nikla, mangana, bakra, kobalta, kalaja, urana, cinka, gvožđa, magnezijuma, titana i drugih metala sinterovanih na temperaturama iznad 982 °C. Vrsta i odnos korišćenih oksida i temperatura sinterovanja određuje vrednost otpora i temperaturnog koeficijenta NTC termistora. Karakteristike su im visoka temperaturni koeficijent i činjenica da je njihov otpor nelinearna funkcija apsolutne temperature. Ovo ih čini veoma dobrim za merenje uskog raspona temperatura, ali ne i za široku primenu.

PTC se proizvode od silicijuma ili barijuma, olova i stroncijum titanata sa dodatkom itrijuma,

mangana, tantala i silicijum dioksid (diskretni ili on-off PTC).

Silicijumski PTC-i imaju nižu osetljivost od NTC-a, ali je njihova otporno - temperaturna karakteristika linearnija. Diskretni PTC-i imaju izuzetno visoku osetljivost u uskom opsegu temperature u okolini Kirijeve tačke.

Prenosna karakteristika NTC-a se može opisati kao opadajuća eksponencijalna funkcija koja se može predstaviti Štajnhard-Hartovom jednačinom:

1T=A+BlnR+ClnR3

(164)

gde je T apsolutna temperatura, R otpornost termistora na temperaturi T, a A, B i C koeficijenti koji se dobijaju kalibracijom i zavise od konstruktivnih karakteristika uređaja.

Ukoliko se posmatra uski temperaturni opseg u kome se odnos između lnR i 1T može smatrati linearnim onda se otpornost R može predstaviti kao:

R=R0eβT-T0TT0

(165)

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Slika 54. (a) Prenosna karakteristika i (b) izgled NTC otpornika

Termistori se izrađuju u formi podloški, diskova, pastila ili štapića.

#### 6.2.4.3 Termoparovi

Termoparovi se klasifikuju kao termoelektrični temperaturni pretvarači i rade na principu Zebekovog efekta. Ukoliko se dve žice (od kojih je svaka izrađena od različitog metala) spoje na krajevima a krajevi se nalaze na različitim temperaturama, onda se unutar provodnika generiše slaba elektromotorna sila. Spojeni krajevi žica na nižoj temperaturi se naziva „hladan spoj“, dok se oni na višoj temperaturi zove „topli spoj“. Generisana elektromotorna sila se meri i proporcionalna je razlici temperatura toplog i hladnog spoja.

Slika 55. Šema povezivanja termopara

Žice su spojene na jednom kraju formiraju merni spoj, ili vrući spoj, pošto se većina merenja vrši iznad ambijentalne temperature. Slobodni krajevi dve žice su povezani na merni instrument tako da formira zatvorenu kolo u kome struja može da teče. Nakon što se žice termopara povežu na merni instrument, a ovaj spoj unutra je označen kao referentni spoj, ili hladni spoj.

Spoj žica se realizuje uvrtanjem, pritezanjem konektorima, lemljenjem ili varenjem. Izbor materijala žica zavisi od temperaturskog opsega koji se meri. U tabeli 1. su prikazani najčešći materijali za izradu termoparova i odgovarajuće oznake tipa.

Tabela 1. Najčešće korišćeni tipovi termoparova

| Tip | Materijal žice | Temperaturni opseg °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Max. |
| B | platina rodijum 6% - platina rodijum 30% | 38 | 1800 |
| C | volfram renijum 5% - volfram renijum 26% | 0 | 2300 |
| E | hromel - konstantan | 0 | 982 |
| J | gvožđe - konstantan | -184 | 760 |
| K | hromel - alumel | -184 | 1260 |
| R | platina - platina rodijum 13% | 0 | 1593 |
| S | platina - platina rodijum 10% | 0 | 1538 |
| T | bakar - konstantan | -184 | 400 |
| - | platina30%rodijum - platina 6% rodijum | 0 | 1780 |
| - | iridijum40%rodijum- iridijum | 0 | 2000 |
| - | volfram - renijum | 0 | 2220 |
| - | volfram - volfram 26% renijum | 0 | 2330 |

Vrednost izlaznog signala generisane elektromotorne sile se izražava u mili-voltima, što praktično znači da je izlazni signal veoma male amplitude pa postoji realna opasnost narušavanja odnosa signal-greška. Stoga je potrebno postaviti pojačavač signala i to tako da bude što je moguće bliže referentnom spoju pre nego što se signal prenese do temperaturnog regulatora (kontrolera), indikatora ili pisača. Alternativno se može veći broj termoparova povezati rednom vezom čime se dobija termo-baterija. Povezivanjem N termoparova dobija se termo-baterija sa N puta većom vrednošću izlaznog signala.

Generisana elektromotorna sila zavisi od razlike temperatura toplog i hladnog spoja pa se vrednost izlaza može tumačiti jedino ako se poznaje vrednost temperature referentnog spoja ili bolje rečeno ako se ona održava na konstantnoj vrednosti. Održavanje temperature referentnog spoja na konstantnoj temperaturi je krajnje nepraktično rešenje a u laboratorijskim uslovima se izvodu uranjanjem hladnog spoja u posudu sa smešom leda i vode, što znači da se temperatura održava na 0°C. U praksi je češći slučaj korišćenje otpornog termometra, prikačenog na neuravnoteženi merni most, kojim se meri temperatura referentnog spoja. Napon mernog mosta ima istu vrednost ali suprotan znak od elektromotorne sile termopara izazvane promenom temperature okruženja hladnog spoja, te se na taj način vrši kompenzacija u određenom opsegu.

#### 6.2.4.4 Bimetalni termometri

Spajanjem dva metala znatno različitih koeficijenta termičkog širenja dobijaju se bimetalni termometri. Vrlo su rasprostranjeni, jeftini i pouzdani. Koriste se kao termometri, temperaturni prekidači ili termostati u opsegu od -70 do 540 °C. Proizvode se u obliku traka koje su čvrsto spojene i formirane u vidu spirale, helikoidalne zavojnice ili šipke.

Materijal sa većim koeficijentom širenja se nalazi sa spoljne strane krivine kod sprala i heliksa. pri porastu temperature usled različitog širenja dolazi do smanjenja poluprečnika krivine i povećanja ugla namotavanja što pomera kazaljku koja je pričvršćena na slobodnom kraju spirale ili zavojnice. Broj namotaja bimetala kao i debljina traka je srazmeran sa osetljivošću ovog tipa termometra.

Prenosna karakteristika bimetalnih termometara je linearna, dok se kalibracija vrši empirijski.

Za izradu bimetalnih termometra se koristi legura gvožđa i nikla (invar) čiji je koeficijent termičkog širenja α=1,7∙10-6 °C-1 kao materijal sa manjim termičkim širenjem. Materijali sa većim koeficijentom termičkog širenja su obično bronza (α=18,5·10-6°C-1) ili alumel (α=22,5·10-6 °C-1).

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Slika 56. Bimetalni termometri (a) helikoidalni (b) spiralni i (c) u vidu šipke

Veoma veliku praktični primenu u aparatima za domaćinstvo i industriji imaju bimetali u obliku šipke. Sastoji se od cevi izrađene od materijala većeg i koaksijalne šipke od materijala manjeg koeficijenta termičkog širenja. Dužina cevi obično iznosi 20 – 30 cm. Zbog nejednakog širenja šipke i cevi dobija otklon (savijanje) od oko 1 mm. Ovaj tip bimetalnog pretvarača meri srednju temperaturu po celoj dužini cevi.

Uticaj promene temperature kod svih tipova bimetalnih termometara se ogleda u pomeraju pokretnog dela uređaja. Dobijanje električnog karaktera izlaznog signala je moguće upotrebom nekog od davača malin pomeraja (diferencijalni kalemovi ili transformatori).

#### 6.2.4.5 Kvarcni termometri

Kvarcni termometar je senzor temperature visoke preciznosti i visoke tačnosti. Meri temperaturu merenjem frekvencije kvarcnog kristalnog oscilatora. Oscilator sadrži posebno izrezan kristal koji rezultira linearnim temperaturnim koeficijentom frekvencije, pa se merenje temperature u biti svodi na merenje frekvencije oscilatora. Moguće su rezolucije od 0,0001 °C i tačnost od 0,02 °C od 0-100 °C. Visoka linearnost omogućuje postizanje visoke tačnosti u važnom temperaturnom rasponu koji sadrži samo jednu prikladnu temperaturnu referentnu tačku za kalibraciju, trojnu tačku vode.

Piezoelektricitet je pojava međuzavisnosti između normalnog napona, koji izaziva mehaničku deformaciju, i naelektrisanja na krajevima materijala. Pritisak na materijal izaziva električnu polarizaciju, i obrnuto, primena električnog napona izaziva deformaciju materijala. Piezoelektrični oscilatori su električna kola koja koriste piezoelektrične karakteristike kvarcnih kristala ili drugih materijala da stvore električni signal približno konstantne frekvencije. Komadići kristala pravilnog oblika, veličine tipično nekoliko milimetara, isečeni iz njih na različite, strogo definisane načine koji se nazivaju rezovi, koriste se kao osnove elektronskih oscilatornih kola. U odnosu na RLC kola, kvarcni oscilatori imaju manji koeficijent prigušenja, odnosno manje gubitke, te zahtevaju vrlo malo snage za održavanje oscilacija. Rezonantne frekvencije kvarcnih kristala su u praksi u većini slučajeva u opsegu od kHz do više stotina MHz. Rezonantna učestanost primarno zavisi od vrste, oblika i veličine kristala (reza) i primenjenih statičkih sila. Zavisnost frekvencije od temperature ft je parabolična sa negativnim koeficijentom k, tj. ima maksimum na željenoj radnoj temperaturi kod većine rezova:

ft=f01-kT-T0

(166)

Uobičajena blok šema kvarcnog termometra je data na slici 57. Oscilator koji je podešen da radi na frekvenciji 28,2 MHz je povezan sa kvarcnim kristalom. Kvarc je tako sečen da mu je linearni temperaturski koeficijent učestanosti 34·10-6 °C-1. Signal sa osnovnog oscilatora se meša sa signalom iz pomoćnog oscilatora koji radi na istoj frekvenciji kao i osnovni. Pomoću niskopropusnog filtra (low-pass filter) izdvaja se signal čija je frekvencija jednaka razlici frekvencija sa osnovnog i pomoćnog oscilatora, a ova frekvencija se dalje meri pomoću digitalnog frekvencmetra.

Slika 57. Blok šema kvarcnog termometra

#### 6.2.4.6 Radijacioni termometri

Infracrveni (IC) termometar je beskontaktni detektor energije zračenja. Svaki predmet na svetu zrači IC energiju. Količina emitovane energije zračenja je proporcionalno temperaturi nekog predmeta. Beskontaktni termometri mere intenzitet energije zračenja i daju signal proporcionalan merenoj temperaturi.

Fizička teorija koja stoji iza ovog emitovanja energije naziva se Plankov zakon toplotnog zračenja. Energija zračenja prema Plankovom zakonu pokriva širok spektar frekvencija, ali IC spektar se obično koristi za merenje temperature. IR termometri detektuju nevidljivu infracrvenu energiju koja se spontano emituje iz svih objekata toplijih od apsolutne nule (0 K).

Infracrveno zračenje je deo elektromagnetnog spektra koji uključuje gama zrake, rendgenske zrake, mikrotalasne, ultra-ljubičaste, vidljivu svetlost i radio talase. IC pada između vidljive svetlosti spektra i radio talasa. IC talasne dužine u oblasti infracrvenog spektra izražene u mikronima se kreću od 0,65 do 1000 μm.

Sem Plankovog zakona za merenje radijacionim termometrima se mogu primeniti i Štefan-Bolcmanov i Vinov zakon.

U praksi se za IC termometre koristi opseg talasnih dužina od 0,65 do 14 μm za merenje temperatura u opsegu od −46 do 3000°C. IC tehnologija je postala održiva i efikasna alternativa termoparovima i otpornim termometrima za merenja u ekstremnim uslovima kao što su visoke peći, peći za keramiku, pekarske peći i uopšte mesta gde nije moguće meriti temperaturu proizvoda a ne okruženja. Termoparovi ili otporni termometri mogu samo da mere temperaturu njegove neposredne okoline i samim tim ne mogu meriti stvarnu temperaturu proizvoda. Stvarna temperatura proizvoda će se promeniti zbog varijacija kao što su kao brzina linije, debljina proizvoda, boja ili hrapavost. Termoparovi ili otporni termometri neće reagovati na ove promene temperature dovoljno brzo da omogući preciznu kontrolu.

Važno je istaći da su radijacioni termometri uglavnom namenjeni merenju visokih temperatura (preko 960K prema ITS 90) ali se mogu koristiti i za merenja nižih temperatura na teško dostupnim mestima s obzirom da se radi o beskontaktnom merenju.

### 6.2.5 Merni pretvarači pritiska

Pritisak je fizička veličina koja se definiše kao sila koja upravno deluje na površinu nekog objekta. Shodno prethodnom jedinica za pritisak je njutn po metru kvadratnom [N/m2] ili paskal [Pa], gde je 1Pa = 1N/m2. Pritisak posle temperature predstavlja najčešće merenu fizičku veličinu u skoro svim oblastima, a naročito u industriji. Vrednosti pritisaka koji se mere idu u rasponu od veoma visokih preko 1010 Pa, pa do veoma niskih reda veličine 10-10 Pa.

Najprecizniji i najskuplji manometri za merenje srednjih i visokih pritisaka su takozvani apsolutni manometri. Iako su veoma jednostavni po konstrukciji uglavnom se koriste za etaloniranje drugih mernih pretvarača i koriste se u laboratorijama.

Za svakodnevna i manje precizna merenja se koriste pretvarači koji rade na principu elastičnih deformacija ili piezoelektričnog efekta. Za merenje podpritisaka koriste se Piranijevi vakuummetri.

#### 6.2.5.1 Manometri sa tečnostima

Manometri sa tečnostima spadaju u grupu apsolutnih mernih pretvarača. Dva su osnovna tipa manometara sa tečnostima: manometar sa „U“ cevi i barometar.

Manometar sa „U“ cevi meri diferencijalni pritisak, odnosno razliku dva pritiska koji mu se dovode na krajeve cevi. U njemu se nalazi tečnost (najčešće živa, voda ili alkohol), a izmerena razlika predstavlja hidrostatički pritisak usled razlike u nivoima žive u krakovima cevi:

∆p=p1-p2=ρgh

(167)

U realnim situacijama se za vrednost pritiska p2 koristi vrednost atmosferskog pritiska, kada se ovakav manometar naziva otvoreni.

Slika 58. „U“ manometar sa otvorenim krajevima

Da bi se obavilo precizno merenje pomoću manometra sa „U“ cevi potrebno je znati tačnu vrednost gustine tečnosti koja se u njemu nalazi. Zato je važno imati termostatiranu prostoriju, odnosno prostoriju sa konstantnom temperaturom. Drugi važan zahtev je precizno očitavanje nivoa tečnosti u oba kraka. Treći uslov koji valja ispuniti je tačno poznavanje lokalnog zemljinog ubrzanja.

Za precizno određivanje nivoa žive u manometru se može koristiti mikrometar metodom električnog kontakta. Preciznim spuštanjem pokretne elektrode pomoću mikrometra dolazi do uspostavljanja kontakta između elektrode i površine živinog stuba. Time se uspostavlja električni kontakt što se registruje ommetrom (kao na slici 59).

Slika 59. Kontaktni manometar

Drugi način za precizno očitavanje nivoa tečnosti je upotrebom manometra sa nagnutim krakom. Kod ovog tipa manometra desni krak je nagnut pod uglom α manjim od 90° u odnosu horizontalnu osu.

Slika 60. Manometar sa nagnutim krakom

Dužina stuba tečnosti u desnom kraku iznosi h/sinα gde je h razlika nivoa žive. S obzirom da je sinus ugla manji od 1 za uglove manje od 90°, onda je osetljivost manometra sa nagnutim krakom 1/sinα puta veća od osetljivosti klasičnog „U“ manometra.

#### 6.2.5.2 Burdonove cevi

Za merenje pritiska se koriste elastični merni pretvarači tipa Burdonove cevi i to za više pritiske (opsega sve do 680 MPa), jer je njihov modul elastičnosti prevelik za detekciju nižih pritisaka ili vakuuma. Burdonove cevi se prave u obliku slova C, u obliku spirale i u obliku heliksa (videti sliku 5.4a). Burdonovi  cevi „C“ tipa se izrađuju kružnim namotavanjem cevastog elementa tako da formiraju segment kruga, spiralni element je napravljen od namotavanje cevi nekoliko zavoja u spiralu, a heliks je formiran namotavanjem dva ili tri zavoja u prostornu spiralu oko iste ose. U svakom od ovih slučajeva kružni poprečni presek cev je spljošten. Kada su ovi elementi pod pritiskom, njihov poprečni presek teži da postane kružniji, što teži ka tome da ispravi njihov oblik (videti sliku 5.4b). Spiralni i helikoidalni elementi se koriste kada se želi smanjiti mehanički napon u cev i za povećanje kretanja vrha.

Dizajn Burdonovih cevi je zasnovan na empirijskim jednačinama i praktičnim zapažanjima.

Slika 61. Burdonove cevi i oblici poprečnih preseka

Burdonove cevi se izrađuju od legura bakra i berilijuma, mesinga, bronze, legura nikla itd. U neke od boljih karakteristike elemenata Burdonove cevi spadaju njihova dobra brzina odgovora (obično 0,1 s celog mernog opsega) i dobra osetljivost (0,01% maksimalnog pritiska kada je nevezan). Njihova ograničenja uključuju nelinearnost od oko 0,5% celog mernog opsega, koja se može kompenzovati mehanički ili elektronski, pojavu histerezisa (delimična plastičnost) od 0,2 do 0,5% pri promenama pritisaka, što se može minimizovati toplotnom obradom i osetljivost na temperaturne varijacije, koje se mogu smanjiti upotrebom bimetalnih kompenzatora ili upotrebom elementarnih materijala koji imaju module elastičnosti manje osetljive na temperaturne varijacije.

Slika 62. “C” i spiralna Burdonova cev

Izlazna veličina kod svih tipova Burdonovih cevi je pomeraj vrha cevi (∆a), pri čemu se menja i radijus krivine ϕ. Generalno važi da je:

∆aa=-∆ϕϕ=const∙∆p

(168)

Povećanje osetljivosti kod Burdonovih cevi je moguće ostvariti preko: povećanja ugla uvijanja ϕ, smanjenja radijusa krivine, smanjenja debljine cevi, povećanja spljoštenosti cevi i korišćenja materijala sa manjom vrednošću modula elastičnosti. Pomeraj slobodnog kraja „C“ tipa Burdonove cevi je moguće transformisati u električni signal pomoću linearnog varijabilnog diferencijalnog transformatora ili induktivnog diferencijalnog pretvarača.

Slika 63. Helikoidalna Burdonova cev

Spiralne Burdonove cevi prilikom dejstva pritiska teže ta se razviju time ostvarujući veći pomeraj na svom kraju te je time osetljivost povećana a ne iziskuju potrebu za dodatnim mehaničkim pojačanjem.

Što se tiče helikoidalnih Burdonovih cevi ona daju još veći pomeraj svog slobodnog kraja u odnosu na spiralne što dodatno umanjuje potrebu za mehaničkim pojačanjem pomeraja. Kod njih je za merenje visokih pritisaka potrebo imati i do 20 namotaja dok je za niže pritiske dovoljno i 2 do 3 namotaja. Njihova osetljivost i razloživost su visoke dok im je histerezis zanemarljiv.

#### 6.2.5.3 Dijafragme (membrane)

Dijafragme su vrsta elastičnih mernih pretvarača pritiska za merenje širokog opsega pritisaka od nižih vakuuma pa do 108 Pa. Spadaju u red diferencijalnih detektora pritiska. Izrađuju se od legura dobrih elastičnih karakteristika i niskog temperaturnog koeficijenta elastičnosti (uticaj temperature na promenu elastičnih osobina).

Sa slike se vidi postavka mernog sistema za merenje diferencijalnog pritiska. Na dijafragmu preko odgovarajućih ulaza deluju dva fluida različitih intenziteta pritisaka. Sila koja se javlja usled razlike pritisaka vrši deformaciju dijafragme srazmernu razlici pritisaka. U opštem slučaju deformacija kod dijafragme nije linearna funkcija pritiska, ali se ovi pretvarači koriste u mernom opsegu u kome im je karakteristika približno  linearna sa greškom linearnosti od 1 do 5%. Membrane konstruktivno mogu biti ravne ili naborane. Naborane dijafragme daju veći izlazni pomeraj od ravnih. Pomeraj dijafragmi se može konvertovati u električni signal preko potenciometara, induktivnih i kapacitivnih davača pomeraja kao mernim trakama.

#### 6.2.5.4 Mehovi

Mehovi su poput prethodna dva tipa pretvarača pritiska elastični elementi u formi tanke naborane bešavne cevi. Izrađeni su od mesinga, fosforne bronze, bakarnog berilijuma, nerđajućeg čelika ili legura nikla i bakra. Služe za merenje pritisaka do 2.7 MPa. Tipična merna preciznost im je ±1% celog mernog opsega.

Najčešća uloga mehova je kao prijemnih elemenata za registrovanje, indikaciju i regulaciju pneumatskog pritiska. Mehovi su relativno jeftini, mogu se koristiti za merenje niskih do srednjih pritisaka kao, prilagodljivi su za merenje apsolutnog i diferencijalnog pritiska i daju veliku izlaznu silu. Kod mehova je potrebna kompenzacija na uticaj temperature okoline. Nedostaci  su ograničenost izbora materijala i nemogućnost merenja visokih pritisaka.

#### 6.2.5.5 Piezoelektrični pretvarači pritiska

Kada je kristal izložen dejstvu pritiska ili sile po odgovarajućoj osi kristalizacije dolazi do njegovog deformisanja. Uticaj nastale deformacije dovodi do preraspodele naelektrisanja unutar kristala što za efekat ima protok električnog naboja u trajanju od nekoliko sekundi. S obzirom da se protok struje gubi brzo nakon dejstva pritiska, ovi pretvarači nisu pogodni za merenje statičkih već samo dinamičkih pritisaka.

Radi poslednje tvrdnje piezoelektrični pretvarači pritiska se koriste za merenje vibracija, dinamičkih udara usled eksplozije, sudara, pravilnosti rada motora, kompresora itd.

Slika na uprošćeni način prikazuje princip rada piezoelektričnih mernih pretvarača na primeru kristala kvarca SiO2. Raspodela naelektrisanja u molekulu kvarca dovodi do toga da su atomi silicijuma pozitivni dok su atomi kiseonika negativni zbog većeg afiniteta prema elektronima iz kovalentne hemijske veze koju formiraju. U nedeformisanom stanju kristala sva naelektrisanja su međusobno kompenzovana, te je napon između gornje i donje površine kristala jednak nuli. Pri dejstvu sile upravno na gornju ili donju površinu dolazi do prostorne preraspodele naelektrisanja usled deformacije, tako da se na gornjoj površini pojavljuje višak pozitivnog a na donjoj površini višak negativnog naelektrisanja. Ovo razdvajanje izaziva potencijalnu razliku i izaziva protok struje. Isti efekat se postiže ako se na kristal deluje bočnom silom.

Piezoelektrični pretvarači se sem kvarca, koji je jeftin, stabilan i relativno neosetljiv na temperaturne promene, izrađuju i od turmalina (kristal bora sa dodacima aluminijuma, gvožđa, magnezijuma, natrijuma, litijuma, kalijuma). Turmalin se koristi jer ima izuzetno malo vreme odziva, manje od mikrosekunde.

#### 6.2.5.6 Vakuummetri

Većina opisanih mernih pretvarača pritiska ima donju granicu merenja od oko 10 Pa, dok pojedini tipovi dijafragmi mogu da izmere pritiske od 0,1 Pa. Za merenje nižih pritisaka (podpritisaka ili vakuuma) koriste se takozvani vakuummetri. Od korišćenih tipova vakuummetara valja pomenuti sledeće: Meklaudov, jonizacioni i termički sa termoparom i Piranijev vakuummetar. U daljem tekstu će biti detaljno opisan princip rada i konstrukcija Piranijevog vakuummetra.

Teorijske osnove funkcionisanja Piranijevog vakuummetra se zasnivaju na činjenici da se odavanje toplote tela zagrejanog na 100 – 200 °C smanjuje sa smanjenjem pritiska okolnog vazduha. Ako se žica zagreva provođenjem električne struje njena temperatura a sami time i otpornost rastu uporedo sa smanjivanjem pritiska okolnog vazduha. Razlog opadanja toplotne provodljivosti je u povećanju dužine slobodnog puta molekula. Za vazduh temperature 15 °C dužina slobodnog puta molekula se može izraziti kao:

λ=6,6∙10-3p  m

(169)

gde je p pritisak izražen u paskalima. Pri pritisku od 1 Pa dužina slobodnog puta iznosi 0,66 cm. Zato je prečnik cevi u koju se smešta usijana žica tačno tolikog poluprečnika. Toplota se sa žice na zidove cevi prenose molekuli bez međumolekularnih sudara. Zbog toga je brzina odvođenja toplote obrnuto srazmerna koncentraciji molekula, odnosno pritiska.

Piranijev vakuummetar se pravi u dve varijante: sa konstantnom strujom i sa konstantnom temperaturom žice.

Senzor je kod oba tipa ugrejana volframska nit. Ulogu kompenzacione ćelije ima NTC termistor zanemarljivog samozagrevanja i ima ulogu da prati promenu temperature unutar posude sa potpritiskom, odnosno vakuumom, u blizini ugrejane niti. Kod prvog tipa, sa konstantnom strujom izlazni napon se menja zbog potrebe dovođenja mernog mosta u ravnotežu. Kod Piranijevog vakuummetra sa konstantnom temperaturom merni most je neuravnotežen te je mera promene pritiska promena izlaznog napona na pojačavaču velikog koeficijenta pojačanja koji ostvaruje negativnu povratnu spregu. Stoga sa povećanjem vrednosti vakuuma izlazni napon na pojačavaču pada kako bi temperatura niti ostala na istoj vrednosti. Pad napona na pojačavaču predstavlja meru pada pritiska.

### 6.2.6 Merni pretvarači protoka

Merenje i regulisanje protoka fluida predstavlja fizičku veličinu od ogromnog praktičnog interesa u mnogim oblastima ljudskog delovanja, tehnike i industrije. Snabdevanje vodom, snabdevanje tečnim ili gasovitim gorivima, kretanje vazduha u konvektivnim procesima, mešanje komponenata u zadatoj razmeri pri formiranju veziva i premaza su samo od nekih primera korišćenja mernih pretvarača protoka. U osnovi se problem najčešće svodi svodi na merenje brzine kojom se fluid kreće. Kada je reč o protoku treba reći da postoje dva načina na koji se on može izraziti i to kao: zapreminski i maseni protok.

Zapreminski protok predstavlja zapreminu fluida koja protekne u jedinici vremena i može se definisati jednačinom:

Q=S∙v m3/s

(170)

gde je S poprečni presek cevi kroz koji protiče fluid izražen u m2, a v brzina fluida kroz posmatrani poprečni presek.

Maseni protok prestavlja masu fluida koji protekne kroz poprečni presek cevi S u jedinici vremena:

Q=ρ∙S∙v kg/s

(171)

gde je ρ gustina fluida.

Postoji najmanje 9 fizičkih principa koji se mogu upotrebiti za merenje protoka:

- Transformacija kinetičke energije u pritisak;

- Generisanje električnog napona koji je proporcionalan linearnoj brzini;

- Transformacija linearne brzine u ugaonu, koja se onda meri;

- Uticaj brzine struje fluida na hlađenje tela u njoj;

- Izazivanje oscilacija u fluidu koje su proporcionalne brzini fluida;

- Uticaj brzine fluida na brzinu zvuka u njegovoj struji;

- Upotreba markera;

- Primena Doplerovog efekta;

- Direktno merenje ukupnog protoka koristeći uređaje za merenje pomeranja.

Prema nekim autorima (Lomas 1982 i Liptak 1995, 2003) postoji čak dvadeset različitih familija senzora protoka. Stvarni broj različitih davača protoka je još i veći s obzirom na različitosti konstruktivno primenjenih rešenja.

Ovo pred inženjera stavlja problem izbora optimalnog rešenja za merenje protoka fluida. Ograničenja o kojima treba voditi računa su: cena, tačnost, preciznost, operativni pritisci, korozivnost fluida, prisustvo nečistoća u fluidu, viskoznost fluida, temperatura fluida itd.

#### 6.2.6.1 Protokomeri sa suženom cevi

Ova grupa mernih pretvarača radi na principu konverzije kinetičke energije u pritisak. U osnovi svih protokomera koji imaju cev sa suženjem stoji Bernulijeva jednačina (172) i jednačina kontinuiteta (173).

12ρv12+ρgh1+p0=12ρv22+ρgh2+p0

(172)

v1S1=v2S2

(173)

Tip cevi sa suženjem, tj. Venurijeva cev je prikazana na slici.

Slika : Venturijeva cev

Iz jednačine kontinuiteta ima se da je:

v2=v1S1S2

(174)

Zamenom (174) u (172) dobija se:

v1=2gh1-h2S1S22-1

odnosno:

v1=K∆h

(175)

gde je: ∆h=h1-h2 i K=2g/S1/S22-1.

Izraz (175) pokazuje da brzinu proticanja fluida moguće odrediti preko razlike statičkih pritisaka na širem i užem delu cevi izražene preko razlike nivoa Δh.

Drugi tip protokometra na principu cevi sa suženjem je Pitotova cev (slika ).

Princip rada Pitotove cevi se takođe zasniva na Bernulijevoj jednačini (172) na mestu otvora cevi i daleko izvan nje na istoj visini u odnosu na referentni nivo. Na otvoru cevi fluid miruje, odnosno v1=0. Statički pritisci u datim tačkama iznose:

p1=p0+ρgh1

p2=p0+ρgh2

te onda izraz (172) postaje:

p0+ρgh1=12ρv2+p0+ρgh2

odnosno:

v2=2gh1-h2,

v2=2gH

(176)

#### 6.2.6.2 Protokomeri sa markerom

Dobar metod za merenje protoka bio bi označavanje toka fluida putem detektovanja kretanja ubačenog markera. Na primer, marker može biti plutajući objekat koji može da se kreće zajedno sa medijumom dok je nepokretan u odnosu na fluid. Vreme koje bi bilo potrebno objektu da se pomeri u struji fluida iz jednog položaja u drugi bi se mogao koristiti za izračunavanje brzine protoka. Takva objekat može biti plovak, radioaktivni element ili pigment koji menja optička svojstva (npr. boju) tekućeg fluida. Takođe, markeri mogu biti različiti gasovi ili tečnosti čije se koncentracije i brzine razblaživanja mogu  detektovati odgovarajućim senzorima.

U većini slučajeva stavljanje bilo kakvog stranog materijala u tekući medijum je ili nepraktičan ili zabranjen iz nekih drugih razloga. Alternativa bilo bi da se promene neka fizička svojstva pokretnog medijuma i da se detektuje brzina pomeranja promenjenog dela ili brzina njegovog razblaživanja.

#### 6.2.6.3 Ultrazvučni protokomeri

Protok se može meriti korišćenjem ultrazvučnih talasa. Glavna ideja koja stoji iza ovog metoda princip je detekcija frekventnog ili faznog pomaka izazvanog protokom medija. Jedna moguća primena je zasnovana na Doplerovom efektu, dok se drugi oslanja na detekciju povećanja ili smanjenje efektivne brzine ultrazvuka u medijumu. Efektivna brzina zvuka u pokretnoj sredini jednaka je brzini zvuka u odnosu na medijum plus brzina sredine u odnosu na izvor zvuka. Dakle, zvučni talas koji se širi uzvodno će imati manju efektivnu brzinu, i zvuk koji se širi nizvodno imaće veću efektivnu brzinu, merenje razlike u brzinama uzvodno i nizvodno omogućava nam da odredimo brzinu strujanja.

Odašiljači i prijemnici ultrazvučnih talasa su uglavnom piezoelektrični kristali. Kristali su postavljeni na rastojanju D u pod uglom Θ u odnosu na tok struje fluida. Vreme T potrebno ultrazvuku da pređe rastojanje od jednog do drugog kristala se može odrediti kao:

T=Dc±vccosΘ

(177)

gde je: c brzina prostiranja zvuka, a vc brzina proticanja fluida.

Kada se koristi princip rada zasnovan na Doplerovom efektu onda se meri fazna razlika između odaslatog i primljenog ultrazvučnog signala i to kao.

∆f=4πfDvccosΘc2

(178)

#### 6.2.6.4 Induktivni protokomeri

Induktivni protokomeri spadaju u grupu mernih pretvarača protoka koji vrše transformaciju brzine proticanja provodnih fluida u električni napon (elektromotorna sila) putem elektromagnetne indukcije. Kada provodni fluid teče presecajući linije sile magnetnog polja on izaziva generisanje elektromotorne sile (slika).

Na cevi kojom protiče fluid su sa suprotnih strana postavljene elektrode koje imaju zadatak da prikupe generisanu elektromotornu silu nastalu pod dejstvom protoka i spoljašnjeg konstantnog magnetnog polja indukcije B.

Intenzitet indukovane elektromotorne sile se može izraziti kao:

u=2aBv

(179)

gde je: u intenzitet elektromotorne sile, a poluprečnik cevi, B indukcija magnetnog polja a v brzina proticanja provodnog fluida.

Postoje dve opšte metode indukovanja napona u elektrodama za prikupljanje elektromotorne sile.  Prva je metoda pomoću jednosmerne struje gde je gustina magnetnog fluksa konstantna, a indukovani napon je jednosmeran ili sporo promenljiv signal. Jedan problem povezan sa ovom metodom je polarizacija elektroda zbog male, ali stalne struje koja prolazi kroz njihovu površinu. Drugi problem je niskofrekventni šum, koji otežava otkrivanje malih brzine protoka.

Drugi i daleko bolji metod pobuđivanja je naizmeničnim magnetnim poljem, što izaziva pojavu naizmeničnog napona na elektrodama. Naravno, frekvencija magnetnog polja treba da ispuni Nikvistov uslov; odnosno mora biti najmanje dva puta veća od najveće frekvencije varijacije spektra protoka. U praksi, frekvencija pobude se bira u opsegu između 100 i 1000 Hz.

#### 6.2.6.5 Rotametri

Rotametri su merači protoka sa plovkom koji imaju promenljivu površinu poprečnog preseka cevi prolaza i skoro konstantan pad u pritisku (slika ). Rotametri se sastoje od cevi u čijoj unutrašnjosti se nalazi plovak u vidu skraćenog konusa. Plovak se potiskuje nagore protokom tečnosti ili gasa kojima treba meriti protok i održava se u ravnotežnom položaju na određenom nivou. Dizajn i materijal plovka razlikuju se kod svakog proizvođača i zavise od svojstva supstance, protoka, profila strujanja i pritiska u cevi.

Da bi se izbeglo prevrtanje plovka u konusnoj cevi, on se ili vodi duž centralne šipke ili poseduje kose zareze, u vidu elise, da bi se plovku omogućilo kontinuirano okretanje.

Specifična težina plovka je veća od specifične težine fluida tako da se on pri nultom protoku nalazi na dnu konusne cevi koja je na tom mestu sužena kao kod Venturijeve cevi. Pri određenom intenzitetu proticanja plovak se podiže naviše do uspostavljanja ravnoteže. Zapreminski protok Q linearno zavisi od visine h na kojoj se uspostavlja ravnoteža između težine plovka i vertikalne sile nastale usled razlike pritisaka sa donje i gornje strane plovka, kako je prikazano u izrazu (180).

Q=K∙h

(180)

U izrazu (180) konstanta K zavisi od geometrije cevi, geometrije plovka, gustine materijala plovka i gustine fluida čiji se protok meri.

#### 6.2.6.6 Turbinometri (turbinski merači protoka)

Turbinometri duguju svoje ime maloj turbini smeštenoj unutar cevi u kojoj se meri protok fluida. Turbina sa krilcima se obrće ugaonom brzinom koja je proporcionalna brzinom strujanja fluida.

Turbina je pričvršćena aksijalno u telu pretvarača tj. u cevi i zbog dobre aksijalne simetrije hidrodinamičkih sila okreće se srazmerno brzini fluida uz mala mehanička trenja u ležištima turbine (D. Stanković 1991).

Lopatice turbine su izrađene od feromagnetnog materijala a senzor za prikupljanje brzine obrtaja je induktivnog tipa i postavljen je upravno iznad ose turbine. Indukcioni pretvarač radi na istom principu kao i kod induktivnih pretvarača brzine (pogledati poglavlje 6.2.3.1).

Pri prolasku svakog krilca u namotaju se indukuje po jedan impuls. Time se dobija izlazni napon u obliku povorke impulsa čija je frekvencija proporcionalna ugaonoj brzini obrtanja turbine.

Svaki turbinski merač protoka karakteriše K-faktor, koeficijent koji za specifični protok određene tečnosti pokazuje koliko impulsa se generiše po jedinici zapremine.

K=60∙fQv

(181)

Koeficijent K 1m3 zavisi od viskoznosti fluida, a u izrazu (181) f predstavlja frekvenciju impulsa s-1 i Qv zapreminski protok m3s.

#### 6.2.6.7 Anemometri

Anemometri se upotrebljavaju za merenje protoka vazduha ili drugih gasova u velikom broju industrijskih aplikacija, posebno za potrebe regulacije grejanja, ventilacije i kondicioniranja vazduha (H.V.A.C). Potreba regulacije brzine protoka vazduha je od veoma velikog praktičnog značaja u oblasti drvne industrije. Procesi prirodnog i veštačkog sušenja drveta zavisi sa kvadratom brzine vazduha koji opstrujava materijal koji se suši. U kombinaciji sa mernim pretvaračima vlažnosti vazduha (koji će biti detaljno obrađeni u poglavljima ) i temperaturnim mernim pretvaračima (videti poglavlje 6.2.4) igraju značajnu ulogu u kondicioniranju vazduha.

Anemometri mogu biti mehanički, sa ugrejanom žicom ili folijom i laser – Doplerski.

Mehanički anemometri mogu biti sa lopaticama, šoljama i radnim vretenom (slika ). Sva tri tipa u osnovi imaju isti princip funkcionisanja. Vazdušna struja pokreće rotor sa lopaticama i šoljama terajući ga da se rotira određenom ugaonom brzinom. Brzina obrtanja rotora se dalje može odrediti putem tahogeneratora (poglavlje 6.1.3) u cilju formiranja podobnog signala proporcionalnog brzini vazdušne struje.

Anemometri sa ugrejanom žicom ili folijom su veoma podesno za dinamička merenja brzine strujanja vazduha i to onda kada se zahteva velika brzina odziva. Kako im stoji u nazivu oni sadrže senzor izrađen od žice dužine 5 mm i prečnika 5 – 10 μm. Žica je najčešće platinska, od hroma, nikla ili pojedinih legura i uobičajene otpornosti u hladnom stanju od 2 do 10 Ω (Stanković 1991). Žica, odnosno film, je postavljena radijalno unutar cevi na nosačima zanemarljivih dimenzija tako da ne utiče na brzinu strujanja vazduha. Princip rada anemometara sa žicom ili filmom se zasniva na brzini procesa odvođenja toplote sa površine tela. Pri prolasku električne struje kroz žicu dolazi do njenog zagrevanja kao posledica Đžulovog zakona:

W=UIt=I2Rt

(182)

gde je W J količina toplote koja se razvija na žici (filmu), I A intenzitet struje, U V napon, R Ω otpornost žice, odnosno filma, a t s vreme proticanja struje.

Brzina hlađenja žice ili filma zavisi od brzine strujanja vazduha. Prema načinu rada anemometri sa žicom i filmom se mogu svrstati u dve klase: anemometre sa konstantnom strujom i anemometre sa konstantnom temperaturom.

Kod tipa sa konstantnom strujom kroz žicu (film) se propušta struja konstantnog intenziteta koja pri mirovanju okolnog vazduha dovodi temperaturu senzora na konstantnu temperaturu. Prelaz toplote sa žice na okolni vazduh se može predstaviti relacijom (183):

Wt=I2Rt=hAT-Tf

(183)

gde je h koeficijent prenosa toplote sa žice (filma) na vazduh, A površina žice, T temperatura žice, a Tf temperatura vazduha.

Na osnovu šeme sa slike vidi se da je promena otpornosti žice (filma) zavisna od brzine strujanja fluida time što se menja koeficijent prenosa toplote, i to približno linearno. Ovo praktično znači da se merenjem promene otpornosti senzora meri brzina fluida (vazduha).

Osnovna namena anemometra sa konstantnom strujom je pri merenju brzih promena strujanja gde je potreba velika brzina odziva mernog pretvarača.

Kod anemometra sa konstantnom temperaturom, kako ime kaže, temperatura senzora se održava konstantnom za različite brzine strujanja vazduha i to tako što se menja intenzitet struje koja protiče kroz žicu (film). Ov se postiže postavljanjem promenljivog otpornika u merni most (uravnoteženi most). Kao mera brzine strujanja fluida koristi se intenzitet struje I. Izlazni signal ovog tipa anemometra je napon, kao je prikazano izrazom (184):

Ut=ItRm

(184)

gde je Rm ukupna otpornost mosta.

#### 6.2.6.8 Maseni protokomeri

U mnogim slučajevima gde je potrebno izmeriti protok značajnije je odrediti maseni protok, nego zapreminski. Kod doziranja lepka za oblepljivanje iverja u izradi ploča iverica mnogo je važnije odrediti masu lepka (ili komponenta lepka) nego njegovu zapreminu jer se pravilan srazmera postiže na osnovu masenog a ne zapreminskog odnosa. Ovo je odatle što je masa nepromenjiva veličina, dok zapremina zavisi od temperature i pritiska.

Zbog svoje zastupljenosti u drvnoj industriji i njihove univerzalnosti pri određivanju protoka, naročito tečnosti, ovde će posebna pažnja biti posvećena Koriolis masenom protokomeru.

Koriolis maseni protokomer se sastoji iz dve „U“ cevi koje su podešene da osciluju sopstvenom frekvencijom od oko 80 Hz i sa amplitudom od par milimetara pomoću elktromagneta.

Medijum koji prolazi kroz cev usled vibriranja cevi pojačava vertikalno kretanje cevi pre nego što dospe do krivine i smanjuje vertikalno kretanje posle prolaska kroz krivinu. Sila koji fluid u kretanju prenosi cevi kroz koju se kreće se naziva Koriolisova sila. Iako je intenzitet ove sile relativno mali on izaziva uvrtanje cevi oko ose uvrtanja (slika). Ako kroz drugu cev nema proticanja fluida na njoj se ne dešavaju nikakve deformacije.

Izlaz iz pretvarača je naizmenični napon koji se generiše na izlaznom kalemu, tj. induktivnom kalemu koji  se nalazi na cevi bliže izlazu fluida. Indukovan napon je:

E=Esin2πft+φ

(185)

Fazna razlika φ, sopstvenih oscilacija cevi i prinudnih usled proticanja fluida. će zavisiti od masenog protoka fluida. Fazna razlika indukovanih električnih signala je u direktnoj srazmeri sa apsolutnom vrednošću Koriolisove sile.

#### 6.2.6.9 Laser-doplerski anemometri

Laser-doplerski anemometri služe za apsolutno merenje brzine gasova i tečnosti. Ovom metodom se meri brzina strujanja u jednoj tački, tako da su podesni za određivanje lokalne distribucije brzina strujanja. Ovo ima veliki praktični značaj u analizi i sintezi sistema pneumatskog transporta u pogonima drvne industrije, ali i merenju zagađenja vazduha u radnoj sredini.

Suština ove metode se zasniva na rasejanju laserske svetlosti prilikom prolaska preko čestica dimenzija manjih od 1 µm koje se kreću zajedno sa fluidom.

U svom najjednostavnijem i najčešće korišćenom obliku, laser-doplerska metoda polazi  od dva snopa kolimisanog, monohromatskog i koherentnog laserskog snopa u struji tečnosti koja se meri. Dva snopa se obično dobijaju cepanjem jednog snopa, čime se obezbeđuje koherentnost između njih. Obično se koriste laseri sa talasnim dužinama u vidljivom spektru (390–750 nm); to su obično He-Ne, argon jonski ili laserska dioda, što omogućava posmatranje putanje zraka. Predajni optički sistem fokusira zrake da se ukrštaju i gde se dešava njihova interferencija stvarajući niz svetlih i tamnih pruga. Kako čestice (bilo prirodne ili indukovane) uvučene u tečnost prolaze preko interferencijskih maksimuma (svetlih pruga), one rasipaju svetlost koju zatim sakuplja prijemna optika i fokusira se na foto-detektor. Ako se zraci seku pod nekim uglom θ onda je razmak između interferencijskih linija:

d=λ2sinθ2

(186)

gde je λ talasna dužina laserske svetlosti.

Kada čestica prođe preko svetle pruge onda dolazi do rasejanja svetlosti koju detektuje foto-detektor generišući naponski impuls. Vreme prolaska čestice od jedne do druge svele pruge se može izraziti kao:

T=dv=λ2vsinθ2

(187)

Na osnovu izrazu (187) frekvencija impulsa koji se dobijaju za vreme prolaska čestice predstavlja linearnu funkciju brzine:

f=2vλsinθ2

(187)

Čestice kojima se vrši detekcija brzine protoka mogu predstavljati konstitutivne elemente fluida kao što su mehurići, čestice prašine ili se mogu veštački ubaciti u fluid.

### 6.2.7 Merni pretvarači nivoa

Postoji veoma veliki broj različitih konstruktivnih i tehničkih rešenja mernih pretvarača nivoa. Svaki od njih ima svojih prednosti mana u vezi sa ogromnim brojem kombinacijama faktora kao što su merni opseg, preciznost merenja, oblik rezervoara, karakteristike supstance čiji se nivo meri, potreba za napajanjem energijom, pritisak i temperatura u rezervoaru.

U osnovi sve merne pretvarače možemo podeliti na: merne pretvarače sa plovkom, sa uronjenim telom, sa merenjem hidrostatičkog pritiska, sa mernim ćelijama (vaga), na bazi apsorpcije radijacije i kapacitivne pretvarače (slika ).

Kod pretvarača sa plovkom koristi se vertikalna promena položaja plovka tako što se meri linearni ili ugaoni pomeraj (slika a i b) odgovarajućim pretvaračima (videti poglavlje 6.2.2). Princip rada pretvarača sa uronjenim telom se zasniva na merenju sile potiska tečnosti u rezervoaru (slika c). Promena nivoa materijala u rezervoaru utiče na ukupnu masu sistema koja se može meriti vagom (slika d). Prilikom prolaska radioaktivnog zračenja kroz materijal u rezervoaru dolazi do njegove delimične apsorpcije. Količina apsorbovanog zračenja zavisi od debljine materijala tj. njegovog nivoa. Izvor zračenja se postavlja na dno rezervoara, a detektor na samom vrhu. Prema zakonu apsorpcije radioaktivnog zračenja i poznavanja vrednosti linearnog koeficijenta apsorpcije μ za materijal čiji se nivo određuje moguće je odrediti debljinu sloja materijala d:

I=I0e-μd

(188)

Kapacitivni merni pretvarači nivoa rade na principu uvođenja materijala određene vrednosti relativne dielektrične permitivnosti εr i operišu na istom principu kao i kapacitivni merni pretvarači pomeraja (slika ). Kondenzatori koji se ovde primenjuju mogu biti cilindrični ili pločasti. Merenje nivoa pomoću kapacitivnih mernih pretvarača nivoa ima smisla samo ako je materijal čiji se nivo meri dobar dielektrik (izolator). Kapacitivni pretvarači služe za kontinualno merenje nivoa, a karakteristično je da im je kapacitivnost približno linearna funkcija nivoa. Zavisnost kapacitivnosti kondenzatora C od nivoa h se može prikazati izrazom (189) .

C=C01+εr-1hH

(189)

gde je C0 kapacitivnost kondenzatora kad se između njegovih elektroda nalazi vazduh i H ukupna visina kondenzatora.

Merenje nivoa ima veliki praktični značaj u tehnologiji prerade drveta. Određivanje nivoa odnosno zapunjenosti silosa za smeštaj iverja i sečke, nivoa u rezervoarima za skladištenje lepkova i premaza, nivoa tečnih energenata samo su neki od primera upotrebe mernih pretvarača nivoa u drvnoj industriji.

### 6.2.8 Merni pretvarači vlažnosti (higrometri)

Pojam vlažnosti se uopšteno koristi za definisanje sadržaja vode, odnosno vodene pare, u ukupnoj količini nekog materijala. Sadržaj vode može značajno uticati na promenu fizičkih, mehaničkih i tehnoloških parametra posmatranog materijala. Drvo kao osnovni materijal kojim se barata u tehnološkim procesima prerade drveta značajno menja sva svoja svojstva sa promenom sadržaja vode. Prisustvo vodene pare menja svojstva vazduha (i drugim gasovima) prilikom njegove upotrebe u tehnološkim procesima sušenja i kondicioniranja proizvoda na bazi drveta i utiče na dinamiku ovih procesa ali i na kvalitet procesa u celini.

Količina vode u čvrstim i rastresitim medijumima se može iskazati kao apsolutna i relativna vlažnost. Apsolutna vlažnost se iskazuje preko odnosa mase vode mH2O sadržane u supstanci i mase suve supstance m0 (190) izražena u procentima:

ua=mH2Om0∙100%

(190)

dok je relativna vlažnost odnos mase vlažnog materijala mv i količine vode mH2O u njemu (191):

ur=mH2Omv∙100%

(191)

Kod vazduha apsolutna vlažnost se može izraziti i preko apsolutne zapreminske vlažnosti kao odnos mase vode (vodene pare) i jedinične zapremine gasne smeše V izražene u kgm3:

wa=mH2OV

(192)

ili preko mase vlage i mase apsolutno suvog vazduha msv izraženo u procentima:

wa=mH2Omsv

(193)

dok se relativna vlažnost iskazuje kao odnos količine vodene pare i maksimalne vlažnosti, tj. mase vlage u zasićenom vazduhu  mzv u tom trenutku:

wr=mH2Omzv∙100%

(194)

#### 6.2.8.1 Merenje vlažnosti čvrstih i rastresitih supstanci

Pojedine čvrste i rastresite supstance usled svoje poroznosti i higroskopnosti imaju svojstvo apsorbovanja i odavanja vode. Promena sadržaja vlage unutar ovih materijala utiče na pojedina njihova fizička i električna svojstva. Promena vlažnosti utiče na masu posmatranih supstanci, na promenu fizičkih dimenzija, provodna i izolaciona svojstva. Ovi uticaji se mogu koristiti kao mera promene sadržaja vode. Za potrebe sistema za automatskog vođenja procesa od interesa su merni pretvarači vlažnosti na bazi promene otporu provođenja električne struje i promene dielektrične permitivnosti merene megaommetrom.

##### 6.2.8.1.1 Otporni vlagomeri

Pojedini materijali kao što je drvo ili tekstil sami po sebi su izolacioni materijali kada se radi o provođenju električne struje. Provodna svojstva ovakvih materijala se popravljaju prisustvom vode koja se zahvaljujući higroskopnim svojstvima vezuje za konstituente njihove građe. Za slučaj drveta sa povećanjem prisustva vlage otpornost opada po eksponencijalnom zakonu (Kollman i Cote 1968) za oblast vlažnosti ispod tačke zasićenosti žice:

ρ=D∙e-bw

(195)

gde je ρ otpornost u Ωcm, dok su D i b konstante koje zavise od vrste drveta i uslova pri kojima se merenje vrši.

Ova relacija i njena implikacija da logaritam otpornosti linearno zavisi od sadržaja vlage je iskorišćena kod mernih pretvarača za vlažnost drveta koji se u praksi nazivaju otporni elektro-vlagomeri. U osnovi postoje dva tipa otpornih elektro-vlagomera: ubodni tip sa elektrodama koji se ubadaju u drvo do određene dubine i mere unutrašnju električnu otpornost i kontaktni tip sa pločama koje su oslonjene na površinu drveta koji mogu da mere unutrašnju ili površinsku električnu otpornost u zavisnosti od načina postavljanja pločastih elektroda.

Slika : (a) Ubodni i (b) kontaktni otporni elektro-vlagomer

Kod merenja vlažnosti drveta otpornim elektro-vlagomerom se mora voditi računa o mestu postavljanja ose između elektroda u odnosu na anatomski pravac. Merenja se najčešće vrše u aksijalnom pravcu, odnosno u pravcu protezanja vlakanaca. Kod ubodnih elektro-vlagomera postoje dve vrste elektroda: izolovane i neizolovane. Kod izolovanih elektroda samo je vršni deo neizolovan tako da se provođenje električne struje dešava kroz relativno uzani sloj drveta.

Slika : Šematski prikaz mernih zona kod izolovanih i neizolovanih elektroda

Neizolovane elektrode su bez izolatorske prevlake celom svojom dužinom tako da se provođenje struje dešava po celoj površini između njih.

Nedostatak ovakve vrsta određivanja vlažnosti je u destruktivnom karakteru procesa merenja.

##### 6.2.8.1.2 Kapacitivni vlagomeri

Higrometar kapacitivnog tipa je prikazan na slici  . Kod merenja vlage kapacitivnim vlagomerima, velika razlika u dielektričnim konstantama između suvog uzorka i uzorka sa vlagom se koristi kao pokazatelj promene vlažnosti. Kako promene u sadržaju vlage utiču na dielektričnu konstantu, izmereni kapacitet odražava tu promenu i varijacije se čitaju kao promene u nivou vlage.

C=

Merna sonda se sastoji od elektroda od nerđajućeg čelika ugrađenih u plastiku ili u druge izolatore da bi formirale mernu glavu kondenzatora (slika ). Sonda ili merna glava lagano dodiruju procesni materijal (drvo), koji služi kao dielektrik kondenzatora (neprovodni materijal između ploča kondenzatora).

Pri merenjima kapacitivnosti, kapacitivnost čvrstih materija nije jedinstvena funkcija sadržaja vlage u posmatranom materijalu. Na njega takođe utiču faktori kao što su anatomski pravac, vrsta i gustina drveta. Osim navedenog, potrebni je ostvariti i potpuni kontakt površina sondi sa površinom drveta. Stoga će merenja vlage kapacitivnim tipom vlagomera biti tačna samo ako su ovi parametri konstantni ili se na neki način mogu kompenzovati.

#### 6.2.8.2 Merenje vlažnosti vazduha

Vazduh po definiciji predstavlja smešu gasova. U njemu ima najviše azota (78%), zatim kiseonika (21%), argona (0,93%) i ugljen-dioksida (0,034%). U vazduhu se može nalaziti, i to u promenljivom procentu, i vodena para. Vodena para nije ravnomerno raspoređena u atmosferi te njen sadržaj varira lokalno. Količina vodene pare na datoj temperaturi i pritisku vazduha ne može da pređe određenu vrednost. Pri snižavanju temperature ili povećanju pritiska deo vodene pare se kondenzuje prelazeći u tečnu (ili čvrstu) fazu, što znači da vlaga u vazduhu može biti u sva tri agregatna stanja. U tom smislu razlikuju se dve karakteristične oblasti stanja vlažnog vazduha:

- oblast nezasićenog vlažnog vazduha u kojoj su obe komponente (suvi vazduh i vlaga) u gasovitom agregatnom stanju. Ovakva mešavina se može tretirati kao smeša idealnih gasova, gde je ukupan pritisak smeše jednak zbiru parcijalnih pritisaka komponenata smeše. Ovakvo stanje se održava sve dok je parcijalni pritisak vodene pare u vlažnom vazduhu manji od pritiska zasićenja za posmatranu temperaturu;

- oblast zasićenog, odnosno presićenog vlažnog vazduha u kojoj se u smeši mogu nalaziti dve ili čak sve tri faze vlage.

Količina vlage u vazduhu se može izraziti preko jednačina (192) – (194), kako je objašnjeno u poglavlju 6.2.8.

##### 6.2.8.2.1 Psihrometri

Prilikom isparavanja vode, odnosno njenog prelaženja iz tečne u gasovitu fazu, dolazi do trošenja energije koja se naziva latentna toplota isparavanja i koja iznosi 2260 kJ/kg na tački ključanja. Prilikom isparavanja vode sa površine tela ova se toplota uzima iz neposrednog okruženja, što uzrokuje hlađenje površine. Intenzitet isparavanja vode, a samim tim i lokalni pad temperature, će u ovom slučaju zavisiti od stepena zasićenosti vazduha vodenom parom (temperatura i pritisak) i brzine opstrujavanja vazduha oko površine sa koje voda isparava.

Upravo je ovaj princip iskorišćen za konstruktivno rešenje psihrometra. Psihrometar se sastoji iz dva termometra, od kojih jedan pokazuje stvarnu temperaturu vazduha t, dok je kod drugog rezervoar sa živom obavijen vlažnom tankom pamučnom tkaninom i on pokazuje temperaturu tv, koja je niža od stvarne upravo za onoliko koliko je usled isparavanja vode sa površine tkanine lokalno oduzeto toplote. Na osnovu ove dve temperature se iz psihrometarske tablice uzimaju vrednosti za pritiske zasićene pare pzpt i pzptv, a onda se relativna vlažnost računa kao:

wr=pzptv-At-tvpapzpt

(195)

gde su: pa atmosferski pritisak, a A konstanta koja pretežno zavisi od brzine strujanja vazduha.

| Slika . Psihrometarska tablica Autor: Arthur Ogawa, Javno vlasništvo, Ttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3195337 | Slika . Psihrometar |
| --- | --- |

##### 6.2.8.2.2 Higrometri sa dlakom

Pojedini materijali fibrilarne strukture kao što su ljudska i životinjska dlaka, koža, pojedina sintetička vlakna pa i drvo imaju osobinu da sa promenom relativne vlažnosti vazduha menjaju i svoje dimenzije. Promena dimenzija senzora od dlake se može registrovati putem sekundarnih mernih pretvarača kao što su davači pomeraja, pritiska itd. Mrena tačnost higrometara sa dlakom iznosi 3 do 4% u temperaturnom opsegu od 8 do 35°C, ako je kalibracija izvršena na temperaturi od 15 do 20°C. Za druge temperaturne opsege mora se izvršiti dodatna kalibracija.

| Slika : Higrometar sa dlakom i pisačem vezanim zglobnim spojem | Slika : Higrometar sa sintetičkim vlaknom i pneumatskim pojačavačem |
| --- | --- |

##### 6.2.8.2.3 Merenje relativne vlažnosti pomoću tačke rose

Kako je već ranije rečeno ukupan pritisak smeše gasova predstavlja zbir parcijalnih pritisaka pojedinih komponenata smeše. Na određenoj temperaturi t pri relativnoj vlažnosti vazduha manjoj od 100% udeo pritiska vodene pare je pp. Na nekoj temperaturi tr (tačka rose) koja je manja od t, parcijalni pritisak vodene pare pp, predstavlja pritisak zasićene vodene pare pzp. Sada se relativna vlažnost vazduha izraziti i kao:

wr=pzptrpzpt

(196)

Ovo je posledica izobarskog hlađenja nezasićenog vlažnog vazduha, gde apsolutna vlažnost vazduha i parcijalni pritisak vodene pare ostaju konstantni dok se ne dostigne temperatura tačke rose (stanje zasićenja). Parcijalni pritisak vodene pare u tački rose odgovara pritisku zasićenja za temperaturu tačke rose. Ako se tada u vlažan vazduh temperature t unese predmet čija je •površina na temperaturi tačke rose ili nižoj, na njegovoj površini će doći do kondenzacije vodene pare u vidu sloja magle, kapljica ili inja.

Na slici je data šema uređaja za merenje relativne vlažnosti vazduha pomoću tačke rose ili kako ga još zovu mernog pretvarača sa hlađenim ogledalom.

Slika . Automatski uređaj za merenje relativne vlažnosti vazduha pomoću tačke rose

Izvor svetlosti (sijalica) emituje svetlost koja se preko dva sočiva kolimiše i upućuje na dva ogledala O1 i O2. Ogledalo O2 se nalazi na temperaturi vlažnog vazduha dok se ogledalo O1 hladi preko hladne strane Peltijeovog grejača. Inače, Peltijeov grejač (ili hladnjak) predstavlja termo-električnu toplotnu pumpu, koja vrši transfer toplote sa jedne (hladne strane) na drugu (toplu) stranu. Princip rada Peltijeovog grejača se zasniva na Peltijeovom efektu  je suprotan od Zebekovog efekta, tj. ovde se struja propušta kroz termopar te se jedan njegov spoj hladi dok se drugi zagreva. Snopovi kolimisane svetlosti se odbijaju od ogledala i padaju na foto-naponske detektore koji generišu napone proporcionalne intenzitetu svetlosti. Ovi naponi se dalje šalju na diferencijalni pojačavač koji generiše signal proporcionalan razlici generisanih napona. Kada su intenziteti svetlosti jednaki generisani naponi su jednaki pa je signal koji ide prema regulatoru jednak nuli, a Peltijeov grejač nastavlja da radi hladeći površinu ogledala O1.

Temperatura površine ogledala O1 se sve vreme meri odgovarajućim termometrom. U momentu kada se površina ogledala O1 ohladi ispod temperature tačke rose na njegovoj površini počinje da se javlja kondenzacija, što dovodi do umanjenja intenziteta odbijene svetlosti. Sada razlika napona u1 i u2 više nije jednaka nuli, pa grejač prestaje sa radom, odnosno hladna površina ogledala O1 počinje da se greje sve dok kondenzovana magla sa njegove površine ne ispari. Kada ispari sav kondenzat signal na ulazu u regulator opet postaje jednak nuli i ceo proces ide iz početka. ovo dovodi do tog da temperatura izmerena na ogledalu O1 stalno osciluje oko tačke rose. Očitavanjem vrednosti parcijalnih pritisaka ta temperaturu vazduha i tačku rose iz tablica i na osnovu jednačine (196) dolazi se do vrednosti za relativnu vlagu vazduha. Ovaj postupak se može sprovesti i putem odgovarajuće programske procedure što isključuje angažovanje čoveka u celom procesu.

##### 6.2.8.2.4 Ostali tipovi mernih pretvarača relativne vlažnosti vazduha

Danmorova ćelija predstavlja otporni pretvarač  sa litijum hloridom koji je izrazito higroskopna so. Kada se senzor priključi na izvor napajanja temperatura litijum hlorida se poveća na vrednost značajno veću od temperature okoline. Kada se zagreje litijum hlorid gubi vlagu usled čega se njegova otpornost poveća a njegova temperatura postaje konstantna jer se uspostavlja ravnoteža brzine primanja i otpuštanja vlage. Što je ravnotežna temperatura viša to je relativna vlaga vazduha veća i obratno. Podatak o relativnoj vlažnosti vazduha se čitava pomoću termometra postavljenog u sloju litijum hlorida.

Elektrolitički senzor koristi fosfor pentoksid kao higroskopni sloj. Kroz sloj fosfor pentoksida se propušta jednosmerna struja koja vrši elektrolizu vode na vodonik i kiseonik te se smanjuje količina vode usled čega opada intenzitet struje sve do neke konstantne vrednosti kad se izjednačuju brzina elektrolize i količina upijene vlage iz vazduha. Mera relativne vlažnosti vazduha predstavlja izmerena vrednost jačine struje.

Piezoelektrični higrometar se sastoji iz kristala kvarca koji je obložen higroskopnim materijalom. Kvarcni kristal je priključen na oscilator koji osciluje na rezonantnoj učestalosti senzora. Pri povećanju vlažnost vazduha masa higroskopnog sloja se povećava pa se i masa celog pretvarača povećava što dovodi do smanjenje vrednosti sopstvene učestanosti oscilovanja. Izmerena vrednost učestanosti je mera relativne vlažnosti vazduha.

## 6.3 Pojačavači

Uvidom u strukturu SAU i vrednosti signala generisanih na referentnom ulaznom elementu (senzoru izlazne veličine odnosno kontrolisane veličine) jasna je potreba da se signal greške pojača u dovoljnoj meri da se njime pokrenu izvršni elementi, odnosno izvršni organi. Elementi koji ostvaruju pojačanje signala bilo po naponu ili po snazi (struji) nazivaju se pojačavači. Sa tog stanovišta razlikujemo pojačavače napona i pojačavače snage (struje). Generalno, svrha pojačavača nije samo pojačanje ulaznog signala već i prilagođenje ulazne impedanse, podešavanje SNR (eng. signal to noise ratio), filtriranje signala i dr. Za ove svrhu u upotrebi su razni tipovi pojačavača: elektronski, magnetni, elektrodinamički, hidraulični i pneumatski. U ranijem poglavlju 6.1.5 detaljno je objašnjen princip rada elektrodinamičkog (elektromašinskog) pojačavača.

### 6.3.1 Elektronski pojačavači

Osnovni element svih pojačavačkih kola je operacioni pojačavač. Integrisano kolo operacionog pojačavača može da sadrži stotine tranzistora, otpornika i kondenzatora. Za realne uslove korišćenja elektronskog pojačavača gde se u kolu regulacije pojavljuju i mehaničke, elektromehaničke, termičke, hidraulične i druge komponente komponente, elektronski pojačavači se mogu smatrati bezinercijalnim elementom, tj. vremenske konstante njegove funkcije prenosa se mogu zanemariti. Tada se dinamičko ponašanje pojačavača može izraziti kao funkcija odnosa izlaznog ui i ulaznog napona uu:

Gs=ui(s)uu(s)=K

(197)

gde je K statičko pojačanje pojačavača.

Slika . Principska oznaka za operacioni pojačavač

### 6.3.2 Magnetni pojačavači

Magnetni pojačavači su bili prvi uređaji za pojačanje, mnogo pre pojave poluprovodničkih pojačavača. Poseduju mnoge prednosti, uključujući mehaničku i električnu robusnost i mogućnost povezivanja na jednosmerni ili naizmenični signal. U konstruktivnom smislu magnetni pojačavači izgledaju kao transformatori, ali mu je princip rada sasvim različit.

b

Slika . Magnetni pojačavač

Magnetnim pojačavačem je moguće upravljati snagom na opterećenju na osnovu efekta zasićenje magnetnog jezgra. Naizmenični napon napajanja je priključen na otpornik koji je redno vezan sa namotajem opterećenja. Na feromagnetno jezgro je povezan i upravljački namotaj na čije je krajeve priključen jednosmerni napon pobude. Feromagnetni materijal jezgra, broj navojaka namotaja opterećenja i otpornost otpornika u kolu opterećenja se biraju tako da pri vrednosti napona pobude koji je jednak nuli, struja u kolu opterećenja bude veoma mala. Kada se struja pobude u upravljačkom kolu poveća, usled smanjenja magnetne permeabilnosti jezgra, te struja u kolu opterećenja raste. Daljim povećanjem struje upravljačkog kola magnetno kolo dolazi u zasićenje, tj. nema daljeg pojačanja.

Osim napred navedenih prednosti magnetski pojačavač ima i svojih mana a pre svega su to izrazita nelinearnost (slika ), mala ulazna impendansa i sporost odziva.zbog prisustva velikih induktivnosti u kolu. S obzirom na postojanje vremena kašnjenja prenosna funkcija magnetnih pojačavača se može dati kao:

Gs=U0(s)Ups=KTs+1

(198)

### 6.3.3 Hidraulični pojačavač

Slika prikazuje tipičan hidraulični pojačavač. Aksijalno pomeranje klipa u ventilu (ulazna veličina) uzrokuje promene površina kroz koje hidraulična tečnost (najčešće ulje) protiče u vodovima za fluid a prema klipu. Pomeranju klipa se suprotstavlja sila elastičnosti opruge. Pomeranje klipa se ostvaruje dovodom fluida pod pritiskom čime se klip pomera u smeru višeg ka nižem pritisku unutar cilindra. Svojim kretanjem klip istiskuje tečnost kroz odvod ventila prema rezervoaru. Opruga, kao mehaničko opterećenje, vrši pomeraj x0(t) u odnosu na neku referentnu poziciju. Ovaj pomeraj predstavlja izlaznu veličinu, dok je pomeraj xi(t) klipa ventila ulazna veličina.

Slika . Hidraulični klipni pojačavač

Modelovanje klipa uzimajući u obzir sve fizičke procese bi bilo izuzetno komplikovano. Stoga se može za praktične potrebe uzeti da je prenosna funkcija hidrauličnog pojačavača:

Gs≈KpTs+1

(199)

i to tako što se zanemaruje masa pokretnih delova (klipova).

U praksi se mogu sresti još neki tipovi hidrauličnih pojačavača, kao što su: mlaznice, mlaznice sa prigušnikom i Koanda pojačavač.

### 6.3.4 Pneumatski pojačavači

Na slici je prikazana mlaznica sa prigušnikom. Cev mlaznice u sebi ima suženje, a otvor mlaznice je promenljiv pomeranjem prigušnika pomoću ulaznog signala (u ovom slučaju pomeraja). Kada je otvor potpuno zatvoren sav pritisak u cevi ispred mlaznice izlazi kroz izalnu cev tj. pritisak ima maksimalnu vrednost. U slučaju pomeranja prigušnika u suprotnu stranu i otvaranja otvora deo gasa prolazi kroz zazor između prigušnika i mlaznice (sa karakterističnim zviždanjem) čime opada vrednost pritisak u izlaznoj cevi. Pomeranje prigušnika je obično manje od 0,1 mm

Slika . Mlaznica sa prigušnikom

## 6.4 Izvršni elementi

Izvršni elementi ili aktuatori su elementi u SAU koji svojim dejstvom direktno utiču na vrednost kontrolisane veličine. Interesantno je da zapravo sve aktuatore možemo podeliti na samo tri grupe uređaja: ventile, motore i grejače. Ovakva podela zapravo nije u potpunosti korektna. Na primer, grejač odnosno, izmenjivač toplote kod koga je grejni medijum fluid promenu razmene toplote ostvaruje protokom medijuma za grejanje. Protok se grejnog fluida se povećava ili smanjuje dejstvom na propusni ventil, a ovo praktično znači da je izvršni elemet ventil a ne izmenjivač u užem smislu.

### 6.4.1 Ventili

Ventili su u opštem slučaju uređaji kojima se kontroliše, reguliše i usmerava  protok gasova i tečnosti. Ventil može delimično ili potpuno zatvoriti proticanje fluida. Aktiviraju se dejstvom električne struje, hidraulično ili pneumatski. Prema konstrukciji, tj. tipu zatvarača ventila, mogu biti sa: diskom, ustavom, čepom, dijafragmom, kuglicom, iglom i leptirom.

Slika . Konstruktivni tipovi ventila

Ventili se u opštem slučaju mogu smatrati linearnim elementima kada se promene propusne veličine dešavaju oko neke konstantne vrednosti. Promena vrednosti aktivne površine ventila se vrši linearnim ili rotacionim kretanjem zatvarača ventila. Radi opisivanja prenosne funkcije ventila uzima se da je za male promene otvora ventila pad pritiska u fluidu približno konstantan. Tada se može pisti da je prenosna funkcija ventila:

Gs=Q(s)X(s)=K

(200)

gde je Qs promena masenog protoka fluida na ventilu, a X(s) pomeraj zatvarača ventila.

Elektro-mehanički ventili poseduju namotaj kroz koji protiče električna struja i koja stvara magnetno polje koje uvlači nosač aktuatora izrađenog od feromagnetnog materijala. Nosač je na svom slobodnom kraju kruto vezan za oprugu. Ovim se ostvaruje linearno pomeranje kojim se vrši otvaranje ili zatvaranje protoka fluida. Elektro-mehanički ventili su najčešće korišćeni tip ventila u sistemima regulacije i mogu služiti za zaustavljanje ili propuštanje fluida, doziranje, distribuciju ili mešanje. Oni obezbeđuju brzo dejstvo, imaju visoku pouzdanost, dug životni vek, malu snagu pobudnog signala i kompaktni dizajn.

Hidraulični i pneumatski pogonjeni ventili ostvaruju promenu površine kroz koju protiče fluid dejstvom hidrauličkih ili pneumatskih klipnih mehanizama. U savremenim sistemima upravljanja i regulacije sve su ređe zastupljeni, tj. njihovu ulogu preuzimaju elektro-mehanički ventili.

### 6.4.2 Motori

Opšta definicija motora je da oni predstavljaju uređaje koji vrše pretvaranje jednog ili više oblika energije u mehaničku energiju. Na osnovu ove definicije motori mogu biti električni (vrše pretvaranje električne energije), hidraulične (vrše pretvaranje hidrauličkog pritiska i protoka) i pneumatske (koriste ekspanziju gasa za dobijanje mehaničke energije).

Kada je reč o hidrauličnim i pneumatskim motorima valja reći da se u procesima industrijske regulacije oni danas veoma retko sreću. Njihov značaj u ovom kontekstu ima više istorijski nego upotrebni značaj. Prenos signala pneumatskim ili hidrauličnim instalacijama nosi sobom niz praktičnih problema te je njihova upotreba veoma ograničena.

Pneumatski i hidraulični motori imaju skoro identične konstruktivne karakteristike. Po tipu dejstva mogu biti rotacioni i linearni. Rotacione varijante su zupčastu i krilni ili motor sa letećim krilcima.

Slika . Zupčasti i krilni motor

Linearni tip pneumatskih i hidrauličnih motora je veoma sličan hidrauličnom pojačavaču, ali bez opruge na izlazu (poglavlje 6.3.3). U osnovu se radi o linearnom kretanju klipa u cilindru u koji se fluid usmerava preko dvostrukog klipnog ventila.

#### 6.2.4.1 Elektromotori

Elektromotori predstavljaju grupu električnih mašina koje konvertuju električnu u mehaničku energiju. Primena različitih tipova elektromotora je veoma široka, bolje reći ne postoji oblast ljudske delatnosti u kojoj se ne primenjuju. Oni pogone ventilatore, pumpe, obradne mašine, vozila javnog i unutrašnjeg transporta, aparate u domaćinstvu i druge uređaje. U osnovi se sastoje od dva osnovna dela: statora i rotora. Prema vrsti napajanja mogu biti motori jednosmerne i motori naizmenične struje. Svi motori uglavnom rade na principu elektromagnetne indukcije.

Motori jednosmerne struje

Motori jednosmerne struje se sastoje iz statora, pobudnih namotaja (namotaji statora), rotora, namotaja rotora, komutatora, četkica, ventilatora, vratila i ležajeva.

Rotor je cilindričnog oblika konstruisan od tankih feromagnetskih limova, ožljebljen je, a u žljebovima se nalaze bakarni namotaji rotora. Postavljen je na vratilu. Počeci i krajevi namotaja rotora su povezani na komutator, koji se sastoji iz bakarnih pločica koje su međusobno izolovane. Uloga komutatora je preusmeravanje smera struje kroz navoje rotora. Četkice ostvaruju kontakt između namotaja rotora i komutatora.

Na osovini motora je smešten i ventilator koji se okreće istom brzinom kao osovina i ima ulogu hlađenja motora.

Motor jednosmerne struje                                   Rotor motora jednosmerne struje

Četkice

Stator je oblika šupljeg valjka od masivnog gvožđa (ili složen od paketa limova), na čijoj su unutrašnjoj strani pričvršćeni polovi izrađeni od feromagnetskih limova. Na polovima statora su smešteni pobudni namotaji. Kroz pobudni namotaj se propušta jednosmerna struja koja stvara statorsku magnetno-pobudnu silu i statorski fluks. Kako je struja statora jednosmerna to je statorski fluks nepomičan. Statorski fluks je moguće obezbediti i upotrebom stalnog magneta što može biti korisno u objašnjenju principa rada elektromotora jednosmerne struje.

Princip rada elektromotora jednosmerne struje

Stator motora stvara stalno magnetno polje. U magnetnom polju statora se nalaze provodnici rotora. Kada se kroz namotaje rotora propusti struja na njega počinje da deluje sila F

F=Il×B

(201)

gde je I intenzitet struje u namotajima rotora, l dužina provodnika u namotaju rotora i B intenzitet indukcije magnetnog polja statora. Sila F stvara momenat M na rotoru koji vrši njegovo zakretanje.

M=R×F

(202)

gde R prečnik rotora.

Slika .

U praksi se koristi veliki broj navojaka namotaja rotora, a magnetno polje se proizvodi elektromagnetom (namotaj pobude), te je srednja vrednost elektromagnetnog momenta motora približno konstantna.

Prema načinu spajanja namotaja pobude i namotaja rotora, razlikujemo sledeće osnovne vrste jednosmernih komutatorskih mašina:

- sa nezavisnom pobudom, kod koje je namotaj pobude spojen na poseban spoljni izvor napona, koji je potpuno nezavisan od prilika u mašini. Namotaj rotora se napaja iz drugog izvora jednosmernog napona. Jednosmerni naponi se dobijaju iz naizmenične trofazne mreže, preko ispravljača;

- sa paralelnom pobudom, kod koje je pobudni namotaj spojen paralelno na namotaj rotora i priključeni su na isti izvor jednosmernog napona;

- sa rednom (serijskom) pobudom, kod koje je pobudni namotaj spojen na red sa namotajem rotora i priključeni su na isti izvor jednosmernog napona.

Izvođenje prenosne funkcije motora jednosmerne sa nezavisnom pobudom upravljanog strujom pobude je detaljno objašnjeno u poglavlju 6.1.4.

Motori naizmenične struje

Motori naizmenične struje prema struji pobude mogu biti monofazni, dvofazni ili trofazni, dok prema usklađenosti kretanja obrtnog magnetnog polja i rotora mogu biti sinhroni ili asinhroni. U savremenim industrijskim uslovima on praktičnog značaja su samo trofazne električne mašine, dok su dvofazni i monofazni motori stvar prošlosti. Jednofazni motori mogu naći primenu u aparatima u domaćinstvu.

Trofazni asinhroni ili indukcijski motori zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti, danas je najčešće korišćeni motor u industriji. Konverzija električne energije u mehaničku ostvaruje se zahvaljujući tzv. transformatorskom dejstvu; električna energija sa nepokretnog dela -statora, prenosi se na pokretni deo -rotor, bez kkontaktne veze između njih, zahvaljujući međusobnoj indukciji.

Slika . Trofazni asinhroni (indukcioni) motor

Osnovni delovi asinhronih motora su u osnovi isti kao i kod motora jednosmerne struje. Stator motora predstavlja šuplji valjak od livenog gvožđa. Po unutrašnjem obodu statora su žljebovi (utori). U žljebove se postavljaju namotaji izolovane bakarne žice. Namotaji statora stoje pod uglom od 120° (2π/3) jedan u odnosu na drugi. Propuštanjem naizmenične trofazne struje kroz namotaje statora (203) formiraju se tri promenljiva magnetna polja srazmerna strujama koje ih izazivaju (204).

i1=Icosωt

i2=Icosωt-2π/3

i3=Icosωt-4π/3

(203)

B1=Bcosωt

B2=Bcosωt-2π/3

B3=Bcosωt-4π/3

(204)

Rezultanta ova tri pulsirajuća magnetna polja se može odrediti iz vrednosti indukcije po x i y osi:

Bx=B1+B2cos4π/3+B32π/3

Bx=Bcosωt-12cosωt-2π/3+cosωt-4π/3

Bx=32Bcos(ωt)

By=B2sin4π/3+B3sin2π/3

By=B32cosωt-4π/3-cosωt-2π/3

By=-32Bsin(ωt)

(205)

Slika . Rezultantno magnetno polje

Intenzitet indukcije magnetnog polja je:

Bt=Bx2+By2=32B

(206)

dok je ugao nagiba indukcije prema osama:

tgα=ByBx=-tg(ωt)

(207)

Iz jednačina (206) i (207) se vidi da je trenutna vrednost indukcije ima stalan intenzitet (jačinu), a nagibni ugao je zavisan od vremena. To znači, da se, unutar statora, magnetno polje indukcije B obrće ugaonom brzinom ω , koja je jednaka kružnoj frekvenciji struje kroz namotaje. Zbog toga se ovo polje naziva obrtno magnetno polje. Brzina obrtanja magnetnog polja često se naziva sinhronom brzinom i ona se određuje:

ω=2πf=2πn60

(208)

gde je f frekvencija naizmenične struje.

Princip rada asinhronog motora je zasnovan na istim osnovama kao i kod jednosmernog motora, sa tim što će na namotaje rotora delovati već objašnjeno obrtno magnetno polje.

Značajna karakteristika indukcionog motora je klizanje s, koje predstavlja zaostajanje brzine obrtanja rotora ω1 u odnosu na brzinu obrtanja magnetnog polja ω. Klizanje asinhronog motora se može predstaviti jednačinom (209).

s=ω-ω1ω=n-n1n

(209)

Zbog ove razlike brzina okretanja rotora i magnetnog polja u namotaju rotora indukuju elektromotorne sile (naponi). Pošto su namotaji rotora kratko spojeni, ovi indukovani naponi prouzrokuju struje u svakoj šipki rotorskog kaveza. Ti provodnici sa strujom nalaze se u obrtnom polju pa proizvode mehaničke sile, a pošto su provodnici postavljeni po obodu rotora (van centra rotacije), proizvode mehanički moment sile. Kada je mašina povezana sa radnom ili pogonskom mašinom određenog momenta, u stacionarnom radnom režimu mašina radi na tačno takvoj brzini pri kojoj je razvijeni elektromagnetni moment tačno jednak momentu radne mašine – to će biti stacionarna radna tačka pogona. Ako bi se rotor obrtao tačno sinhronom brzinom, ne bi bilo indukovanih napona niti struja u namotaju rotora a time ne bi bilo ni razvijenog momenta.

Sinhroni motor je vrsta električne mašine za naizmeničnu struju kod koje se u ustaljenom pogonu rotor obrće jednakom brzinom kao i obrtno polje u vazdušnom zazoru, pa otuda i potiče naziv. Kao i sve ostale električne mašine, sinhroni motor je reverzibilan tj. može da radi i kao motor i kao generator. Pored ove dve uloge sinhrona mašina može da radi i kao generator reaktivne energije i tada se naziva sinhroni kompenzator. Sinhroni motori imaju konstantnu brzinu obrtanja koja ne zavisi od mehaničkog momenta već isključivo učestanosti napajanja i broja pari polova. Prednost im je što mogu da rade, za razliku od svih ostalih motora za naizmenične struje, pri cosα=1, pa ako je potrebno mogu i da daju reaktivnu energiju mreži, što ih čini dragocenim u elektroenergetskom sistemu.

Magnetno kolo sinhronih motora (SM) sastoji se , kao i kod svih obrtnih mašina, iz dva osnovna

dela: nepokretnog dela ili statora i obrtnog dela ili rotora, koji su međusobno razdvojeni međugvožđem. Stator sinhrone mašine je u svemu jednak statoru asinhrone mašine (čak su zamenljivi), i čini ga paket tankih limova u obliku šupljeg valjka sa čije unutrašnje strane se nalaze aksijalno izbijeni žlebovi u koje se smeštaju namotaji statora raspodeljeni simetrično u tri jednake grupe.

Za razliku od asinhronih motora, kod kojih je rotorski fluks prouzrokovan akcijom statora, kod

sinhronih motora rotorski fluks nije posledica statora već može biti posledica permanentnih magneta na rotoru ili delovanja magnetnopobudne sile rotorskog pobudnog namotaja. Prema tome, po samoj konstrukciji, sinhrone motore možemo podeliti u dve grupe: one koje imaju permanentni magnet na rotoru i one koje imaju elektromagnet. U oba slučaja rotor generiše stalno magnetno polje. Kroz namotaje statora se propušta trofazna naizmenična struja koja stvara promenljivo magnetno polje. Moment koji pokreće sinhroni elektromotor dolazi kao posledica težnje da se linije sile magnetnog polja rotora poravnaju sa linijama rotirajućeg magnetnog polja rotora. Usled ovoga je brzina rotiranja rotora jednaka brzini obrtanja magnetnog polja statora pa ovde nema pojave klizanja.

Upotrebom PM dobijaju se visoko efikasne mašine sa izuzetno velikom specifičnom snagom. Razlog je taj što se ne koristi električno kolo za pobudu. Samim tim nema ni električnih gubitaka u tom kolu, a pošto se materijali za izradu stalnih magneta odlikuju malom specifičnom provodnošću nema ni gubitaka usled vrtložnih struja. Druga prednost je dobar dinamički odziv mašina usled visoke vrednosti fluksa u zazoru mašine. Zbog ovog svojstva često se ovakve mašine sreću u pogonima koji zahtevaju veliko ubrzanje. Ne može se zanemariti ni činjenica da su mašine sa stalnim magnetima jednostavnije konstrukcije od mašina sa električnom pobudom.

Ukoliko se za pobudu rotora koriste elektromagneti jednosmerne struje kontakt namotaja rotora se ostvaruje pomoću četkica kao kod motora jednosmerne struje.

#### 6.2.4.2 Grejači

Električni grejači

Električni grejač je uređaj koji pretvara električnu u toplotnu energiju. Posebno je izrađen tako da se zagrejava do optimalne temperature za rad i prenosi toplotu na svoje okruženje. Kao pretvarači energije, grejači imaju 100% efikasnosti, zato što se sva utrošena električna energija pretvara u toplotu. Proizvedena toplota se može jednostavno izračunati uz pomoć Omovog zakona za snagu, dakle:

P=UI=I2R=U2R

(210)

gde je P snaga u W, U napon u V i I struja u A.

Izmenjivači toplote

Izmenjivač toplote je sistem koji se koristi za prenos toplote između izvora i radnog fluida. Izmenjivači toplote se koriste i u procesima hlađenja i grejanja. Tečnosti mogu biti odvojene čvrstim zidom da bi se sprečilo mešanje ili mogu biti u direktnom kontaktu. Oni se široko koriste u grejanju prostora, hlađenju, klimatizaciji, elektranama, hemijskim postrojenjima, petrohemijskim postrojenjima, rafinerijama nafte, preradi prirodnog gasa i tretmanu otpadnih voda.

Postoje tri osnovne klasifikacije izmenjivača toplote prema njihovom smeru i pravcu protoka. U izmenjivačima toplote sa paralelnim protokom, dva fluida ulaze u izmenjivač na istom kraju i putuju paralelno jedan prema drugom na drugu stranu. U suprotnosmernim izmenjivačima toplote tečnosti ulaze u izmenjivač sa suprotnih krajeva. Suprutnosmerni dizajn je najefikasniji, jer može preneti najviše toplote iz medijuma za prenos toplote po jedinici mase zbog činjenice da je prosečna temperaturna razlika duž bilo koje jedinične dužine veća. U izmenjivaču toplote sa poprečnim protokom, fluidi putuju otprilike upravno jedan na drugi kroz izmenjivač.

Radi efikasnosti, izmenjivači toplote su dizajnirani da maksimizuju površinu zida između dva fluida, dok minimizuju otpor protoku fluida kroz izmenjivač. Na performanse izmenjivača takođe može uticati dodavanje rebara ili nabora u jednom ili oba smera, koji povećavaju površinu i mogu kanalisati protok tečnosti ili izazvati turbulenciju.

U sistemima za grejanje radni fluid može biti vodena para, topla voda ili termo ulje, dok su u sistemima za hlađenje prisutni vazduh, voda, helijum, sumpor-heksafluorid, halometani, ugljendioksid, freoni itd.

Količina predate toplote zavisi od brzine strujanja grejnog i grejanog fluida, površine preko koje se vrši razmena toplote, specifične toplote i debljine zidova izmenjivače kao specifične toplote medijuma koji se greje.

Prema konstrukciji izmenjivači mogu biti: sa snopovima cevi, pločasti, pločasto-cevni, lamelarni, sa akumulacionom masom i drugi.

## 6.5 Programabilni logički kontroleri (PLC)

Programabilni logički kontroleri (engl. Programmable Logic Controller, PLC) predstavljaju industrijske računare sa posebno prilagođenim hardverom i softverom za upravljanje procesima u industrijskim uslovima. Prednosti PLC-a su: jednostavno programiranje i instaliranje, velika brzina odziva, mrežna kompatibilnost, lako otklanjanje grešaka i testiranje, te visoka pouzdanost. Programabilni logički kontroler je projektovan tako da prihvata više različitih rasporeda ulaza i izlaza, podnosi širok opseg radnih temperatura, neosetljiv je na električni šum i otporan je na vibracije i udarce. Programi koji upravljaju proizvodnjom najčešće se smeštaju u memoriju koja je trajna ili ima vlastito napajanje. PLC je primer sistema koji radi u realnom vremenu pošto stanje na izlazima sistema kojim upravlja PLC zavisi od stanja na ulazima tog sistema. Pojavom PLC kontrolera postalo je moguće zameniti celokupnu upravljačku logiku, jednim kompaktnim elektronskim uređajem.

Prednosti  PLC kontrolera u odnosu na prethodno postojeću relejnu tehniku su u tome da su:

- kompaktniji

- jeftiniji, za najveći broj primena

- pouzdaniji

- omogućavaju lakše pronalaženje kvarova i održavanje sistema

omogućavaju laku promenu logike upravljanja.

Sistem, upravljan PLC kontrolerom, sastoji se od (Sl. ):

- ulaznih uređaja, kao što su prekidači, tasteri, senzori itd.

- ulaznog modula, koji je deo PLC kontrolera. Preko ovog modula se primaju signali sa

- ulaznih uređaja.

- logičke jedinice (ili procesora), koja predstavlja 'mozak' PLC kontrolera, a sastoji se od centralne procesorske jedinice i memorije. U okviru ovog modula smeštaju se i program i odaci i odatle se upravlja radom celog sistema.

- izlaznog modula, koji je takođe deo PLC kontrolera. Preko ovog modula se zadaju binarni signali pojedinim izlaznim uređajima.

- izlaznih uređaja, kao što su relei (električno upravljani prekidači), svetiljke, starteri motora, ventili itd.

Slika . Struktura PLC-a

Izraz arhitektura može se odnositi na hardver PLC-a, na softver PLC-a ili na neku njihovu kombinaciju. Sistem koji ima otvorenu arhitekturu lako se povezuje sa uređajima i programima drugih proizvođača. U otvorenim arhitekturama koriste se gotove komponente koje su usklađene s proverenim standardima. Sistem zatvorene arhitekture je onaj čiji dizajn određuje proizvođač sistema, što otežava povezivanje sa uređajima drugih proizvođača.

Ulazno/izlazni blokovi kod PLC-a mogu biti realizovani kao fiksni i modularni. Kod fiksne realizacija broj ulazni/izlaznih priključaka je nepromenljiv, dok je kod modularnih moguće priključenje dodatnih modula u odgovarajuće slotove, čime se povećava fleksibilnost PLC-a i danas su dominantni u industrijskoj upotrebi. Broj slotova u jednom PLC reku je, tipično, od 4 do 16. Po pravilu, prvi slot je namenjen modulu izvora napajanja, koji se priključuje na mrežni napon (220V) i generiše jednosmerne napone potrebne za rad ostatka sistema. Sledeći, drugi slot se koristi za modul logičke jedinice, tj. procesorski modul koji izvršava korisnički program i upravlja radom ostalih modula. Preostali slotovi se koriste za module specijalne namene, kao

što su U/I moduli, memorijski moduli i sl.

PLC kontroler se razlikuje od računarskog sistema opšte namene po tome što nema spoljnu memoriju (diskove), kao i niz standardne ulazno/izlazne opreme. Pored toga, njegov operativni sistem je jednostavniji i pruža komparativno manje mogućnosti od računara opšte namene. Od PLC-a očekuje da periodično očitava (unosi) signale sa senzora, izvršava određen broj aritmetičko-logičkih operacija (u skladu sa zadatom funkcijom) čiji rezultati se prenose na izvršne organe ili neke druge indikatorske uređaje. Operativni sistem PLC kontrolera projektovan je tako da, u toku rada sistema, automatski obezbedi ciklično ponavljanje navedenih aktivnosti (sken ciklus) kao što je to ilustrovano na Sl. .

Slika . Sken ciklus PLC-a

Sken ciklus započinje sa ulaznim skenom u okviru koga PLC očitava sadržaj ulaznih linija (registara ulaznih modula). Očitani podaci se prenose u određeno područje memorije – slika ulaza. Zatim se aktivira programski sken u okviru koga procesor izvršava programske naredbe kojima su definisane odgovarajuće aritmetičko-logičke funkcije. Podaci koji se koriste u programskim naredbama uzimaju se iz memorije i to iz područja označenog kao slika ulaza ili iz područja gde se smeštaju interne promenljive. Rezultati obrade se smeštaju u posebno područje memorije – slika izlaza. Važno je istaći da se pri izvršavanju programskih naredbi podaci ne uzimaju direktno sa ulaznih modula, niti se rezultati direktno postavljaju na izlazne module, već program razmenjuje podatke isključivo sa memorijom. Po završetku programskog skena, operativni sistem PLC kontrolera aktivira izlazni sken u okviru koga se podaci iz slike izlaza prenose na izlazne linije (registre izlaznih modula). Na ovaj način stvara se utisak da je PLC sve operacije definisane programom obavio u isto vreme. Četvrti deo sken ciklusa – komunikacija - namenjen je realizaciji razmene podataka sa uređajima koji su povezani sa PLC-om. Nakon toga, operativni sistem dovodi PLC u fazu održavanja u okviru koje se ažuriraju interni tajmeri i registri, obavlja upravljanje memorijom kao i niz drugih poslova vezanih za održavanje sistema, o kojima korisnik i ne mora da bude informisan. U zavisnosti od tipa ugrađenog mikroprocesora ulazni i izlazni sken ciklus izvršavaju se u vremenu reda milisekundi (od 0.25ms do 2,56ms). Trajanje programskog skena, svakako zavisi od veličine

programa.

Procesorski modul sadrži centralnu procesorsku jedinicu (CPU) i memoriju. Centralna jedinica obuhvata aritmetičko-logičku jedinicu (ALU), registre i upravljačku jedinicu. U funkcionalnom smislu centralna jedinica se bitno ne razlikuje od  centralne jedinice bilo kog mikroračunara opšte namene. Osnovna razlika se ogleda u skupu naredbi koji je odabran tako da se zadovolje osnovni zahtevi u pogledu korišćenja PLC-a.

Programiranje se vrši preko posebnih programskih jezika sa lestvičastom logikom u vidu objektnog programiranje.

Operativni sistem PLC kontrolera, koji realizuje sken cikluse, upravlja i zauzećem RAM memorije, koja je organizovana na poseban način. U principu, RAM memorija se deli na programske datoteke i datoteke podataka. Skup programa i datoteka podataka koje su formirane za jednu aplikaciju čini procesorsku datoteku. Ona sadrži sve naredbe, podatke i specifikaciju modula koji su relevantni za datu aplikaciju, odnosno korisnički program. Procesorska datoteka čini jednu celinu koja se može prenositi sa jednog procesorskog modula na drugi.

Unošenje programa u PLC se može ostvariti priključivanjem posebnog uređaja za programiranje, međutim najčešće se kreiranje programa obavlja na personalnom računaru (PC). Većina proizvođača personalnih računara nudi softver koji omogućava da se PC koristi kao uređaj za programiranje PLC-a. Taj softver omogućava korisniku da piše, menja, dokumentuje, čuva i ispravlja programe.

## 6.6 Frekventni regulator

Frekventni regulatori (statički frekventni pretvarači) su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Dok su principi ostajali isti, mnogo toga se promenilo od pojave prvog frekventnog pretvarača, koji je sadržavao u sebi tiristore, do pojave današnjeg mikroprocesorski upravljanog pretvarača. Zbog sve većeg učešća automatike u industriji, postoji konstantna potreba za automatskim upravljanjem, a neprekidno povećanje brzine proizvodnje i bolje metode za poboljšanje stepena korisnosti pogona su razvijane sve vreme. Elektromotori su danas važan standardan industrijski proizvod. Ovi motori su projektovani da rade sa konstantnom brzinom i tokom prošlih godina radilo se na optimizaciji kontrole njihove brzine. Sve dok se nisu pojavili frekventni pretvarači nije bilo moguće u potpunosti upravljati brzinom trofaznog AC motora.

Većina statičkih frekventnih pretvarača koji se danas koriste u industriji za regulaciju ili upravljanje brzinom trofaznih motora su pravljeni na osnovu dva principa:

- frekventni regulatori bez međukola i

- frekventni regulatori sa promenljivim ili konstantnim međukolom.

Danas najčešće korišćeni tip trofaznog naizmeničnog motora predstavlja asinhroni motor. Postoji nekoliko vrsta asinhronih motora, ali svima je isti princip rada. Dva glavna dela asinhronog motora su stator (nepokretni deo) i rotor (pokretni deo)(slika ).

Stator je nepokretni deo motora. Sastoji se od kućista (1), ležista (2) na koja se oslanja rotor (9), bočnih poklopaca (3) koji nose ležišta, ventilatora (4) na kraju kućišta koji služi za hlađenje mašine i zaštitne kape (5) koja služi za zaštitu od ventilatora. Priključna kutija (6) se nalazi pričvršćena na kućištu statora. U kućištu statora se nalazi magnetno jezgro (7) napravljeno od

tankih (debljine 0.3 do 0.5 mm) gvozdenih limova. Ovi limovi sadrže žlebove u koje se smešta trofazni namotaj.

Slika . Trofazni asinhroni motor

U normalnom radu, brzina rotora nn je manja od brzine obrtnog polja n0. Ako je brzina obrtnog magnetnog polja:

n0=f∙60p 1min

(211)

gde su f frekvencija naizmenične struje napajanja statora i p broj pari polova, onda je stvarna brzina rotiranja rotora:

n=(1-s)∙f∙60p 1min

(212)

gde je s=n-n0n0  klizanje motora.

Na osnovu jednačine (212) vidi se da je upravljanje brzinom obrtanja motora moguće na tri načina:

- promenom broja pari polova;

- promenom klizanja motora i

- promenom frekvencije struje napajanja motora.

Od pomenuta tri načina regulisanja brzine obrtanja motora jedino se promenom frekvencije ostvaruje kontinualna promena i to bez gubitaka, uz ogradu da se za potrebe održavanja vrednosti momenta obrtanja motora mora vršiti i promena napona napajanja sa promenom frekvencije. Brzina motora se menja proporcionalno sa obrtnim poljem.

Frekventni regulator se sastoji od četiri glavne komponente:

- ispravljača;

- međukola;

- invertora i

- upravljačkog kola.

Slika . Principska šema frekventnog regulatora

Napon napajanja je trofazni AC napon ili monofazni AC napon fiksne frekvencije(3x400V/50Hz ili 1x240/50Hz)(400V je napon izmedju dve faze, a ne između faze i nule). sve tri faze međusobno su razmeštene u vremenu, fazni napon konstantno menja smer, dok frekvencija prikazuje broj perioda u sekundi. Frekvencija od 50Hz znači 50 perioda u sekundi, sa trajanjem periode 20ms. Ispravljači frekventnih regulatora sastoje se od dioda i tiristora. Ispravljač sačinjen od dioda je nekontrolisan, a ispravljač sačinjen od tiristora je kontrolisan. Ako su korišćene i diode i tiristori tada je ispravljač polukontrolisan. Diode dozvoljavaju tok struje samo u jednom smeru, od anode(A) ka katodi(K). Ne postoji mogućnost, kao u slučaju nekih drugih poluprovodnika, kontrolisanja jačine struje. AC napon putem dioda konvertuje se u pulsirajući DC napon. Ako trofazni AC napon napaja nekontrolisani trofazni ispravljač, DC napon će neprestano pulsirati.

(a)

(b)

Slika . (a) Režim rada diode i (b) nekontrolisani ispravljač

U kontrolisanim ispravljačima, diode su zamenjene tiristorima. Kao dioda, tiristor dozvoljava tok samo od anode (A) ka katodi (K). Međutim, razlika između te dve komponente je ta što tiristor ima treći izvod gejt (G). Gejt mora biti kontrolisan pre nego što tiristor provede. Kada struja proteče kroz tiristor, on će provoditi sve dok struja ne postane nulta. Struja ne može biti prekinuta signalom na gejtu. Tiristori se često koriste u ispravljačima kao i u invertorima.

(a)

(b)

Slika . (a) Tiristorski režim rada i (b) kontrolisani ispravljač

Međukolo se može videti kao neka vrsta skladišta iz kog motor vuče energiju kroz invertor. Međukolo može biti izgrađeno na tri načina u zavisnosti od izvedbe ispravljača i invertora. Kod strujnih invertora međukolo se sastoji od velikog kalema i kombinuje se, isključivo sa kontrolisanim ispravljačem. Kalem transformiše promenljiv napon iz ispravljača u promenljivu direktnu struju. Opterećenje određuje napajanje motora. Kod naponskih invertora međukolo se

sastoji od kondenzatora (filtra) i može biti kombinovano sa oba tipa ispravljača. U kontrolisanom ispravljaču napon je konstantan na zadatoj frekvenciji, i snabdeva invertor sa čistim DC naponom promenljive amplitude. U nekontrolisanom ispravljaču, napon na ulazu invertora je DC napon konstantne amplitude. Promenljivo DC međukolo. Konačno, u promenljivom DC međukolu čoper može biti vezan ispred filtra. Čoper ima tranzistor, koji radi kao prekidač koji uključuje i isključuje ispravljeni napon. Upravljačko kolo reguliše čoper, poredeći promenljivi napon nakon filtra (uv) sa ulaznim signalom. Ako postoji razlika, odnos se reguliše vremenom za koje tranzistor provodi (ton) i vremena kada je blokiran (toff). Ove promene efektivne vrednosti i veličine DC napona mogu biti iskazane sa:

uv=utonton+toff

(213)

Skila . Konstantno naizmenično naponsko međukolo

Slika . Promenljivo međukolo

Invertor je poslednji stepen frekventnog regulatora, pre motora i tačke gde se odvija finalna adaptacija izlaznog napona. Frekvencija napajanja motora se uvek generiše u invertoru. Ako su struja i napon promenljivi, invertor generiše samo frekvenciju. Ukoliko je napon konstantan, invertor generiše frekvenciju kao i napon. Osnovna struktura invertora je uvek ista. Glavne komponente su kontrolisani polu-provodnici, postavljeni u parove u tri grane.

Slika . Invertor za promenljivi napon međukola

Jednostavno rečeno invertor vrši seckanje ispravljenog i ispeglanog signala. U osnovi postoje dva tipa invertora: impulsno-amplitudski modulisani i impulsno-širinski modulisani. Ovde se neće ulaziti u detalje konstrukcije i principe funkcionisanja invertora.

Upravljačko kolo ili upravljačka kartica, je četvrta važna komponenta frekventnog regulatora i ima četiri bitna zadatka:

- upravljanje poluprovodnicima frekventnog regulatora;

- razmena podataka između frekventnog regulatora i perifernih uređaja;

- sakupljanje i izveštavanje o porukama greške i

- ostvarivanje zaštitne funkcije za frekventni regulator i motor.

# 7 Literatura

- Alexius J. Hebra (2010) „The Physics of Metrology“, Springer, Wien, NewYork

- Bak J., Neweman D.J. (2010) „Complex analysis – Undergraduated Texts in Mathematics“,  Springer-Verlag New York, Third edition.

- Bakshi A. U., Bakshi V. A. and Bakshi K. (2008) „Electrical Measurments and Measuring Instruments“, Technical Publications, Pume, India

- Bela G. Liptak, editor (1995) „Process Measurement and Analysis - VOLUME I“, CRC Press LLC, USA

- Chesmond C.J. „BASIC CONTROL SYSTEM TECHNOLOGY“, Edward Arnold, A Division of Hodder & Stoughton, London, Melbourne, Auckland, 1989.

- Debeljković Lj. D. „Dinamika objekata i procesa: Matematički modeli objekata i procesa u sistemima automatskog upravljanja“, Mašinski fakultet, Beograd, 1989.

- Debeljković Lj. D., Mulić S. V., Simeunović V. G., „Dinamika razmenjivača toplote“, Čigoja – štampa, Beograd, 2005.

- Eckert R. G. E. and Goldstein J. R. (1970) „Meaurement Techniques in Heat Transfer“, Technivision Services, Slough, England

- Fraden J. (2004) „Handbook of Modern Sensors Physics, Designs, and Applications“, Springer-Verlag New York, Inc., USA

- Franklin G.F.,“ Feedback Control of Dynamic Systems“, Addison-Wesley Publishing comp., Reading, UK, 1986.

- Hoffmann K. (2017) „An Introduction to Stress Analysis and Transducer Design using Strain Gauges“, www.hbm.com

- Jarić J., „Mehanika kontinuuma“, Građevinska knjiga, Beograd, 1991.

- Kailath T., „Linear systems“, Prentice Hall, New Jersey, 1980.

- Kovačević B., Đurović Ž. „Sistemi automatskog upravljanja – Zbornik rešenih zadataka“, Nauka, Beograd, 1992.

- Ljubić M., „Sistemi automatizacije“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1980.

- M..J. Usher and D.A. Keating (1996) „Sensors and Transducers Characteristics, Applications, Instrumentation, Interfacing“, MACMILLAN PRESS LTD, UK

- Measurements and Instrumentation“, McGraw Hill Education Private Limited, India

- Milosavljević Č. „Teorija automatskog upravljanja 1 – Klasična teorija vremenski kontinualnih sistema automatskog upravljanja“, izdavač Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2008.

- Milosavljević Č. „Teorija automatskog upravljanja 2 – Linearni i nelinearni vremenski kontinualni sistemi automatskog upravljanja“, izdavač Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2008.

- Miljković N. (2016) „Metode i instrumentacija za električna merenja“, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

- Moheimani S.O. r. and Fleming J. A (2006) „Piezoelectric Transducers for Vibration Control and Damping, Springer-Verlag London Limited, UK

- Morris S. A. (2001) „Measurement and Instrumentation Principles – third edition“, Butterworth-Heinemann, A member of the Reed Elsevier plc group, UK, USA

- Nawrocki W. (2005) „Measurement Systems and Sensors“, ARTECH HOUSE, INC., UK, USA

- Northrop B. R. (2005) „Intoduction to Instrumentation and Measurements – second edition“, CRC Press Taylor & Francis Group, USA

- Okko B., Kwakenaak H., Meinsma G. „Design Methods for Control Systems“, Dutch Institute for Systems and Control, DISC, Delft and Eindhoven Universities od Technology and University of Twente, 2007-2008.

- Osgood B., „The Fourier transforms and its applications (E261)“, Video Lectures, Stanford University, Stanford California, 2008. http://eeclass.stanford.edu/ee261/

- Pallaá S-Areny R. and Webster G. J. (2001) „Sensors and Signal Conditioning“, A Wiley-Interscience Publication, JOHN WILEY & SONS, INC., USA

- Papadopulos P., „Introduction to Continuum Mechanics”, University of California, Berkley, Department of Mechanical Engineering, pp. 63-70. 2002.

- Prithwiraj P., Budhaditya B., Santanu D. and Chiranjib K. (2013) „Electrical and Electronics

- Ripka P. and Tipek A., editors (2007) „Modern Sensors Handbook“, ISTE Ltd., UK and USA

- Schiff L.J., „The Laplace Transform – Theory and Application“, Springer-Verlag New York, 1999.

- Sinclair R. I. (2001) „Sensors and Transducers“, Butterworth – Heinemann, Oxford, UK

- Stanković D. (1997) „Fizičko tehnička merenja – senzori“, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

- Stojić M. „Sistemi automatskog upravljanja“, izdavač Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2004.

- Stojić M., „Kontinualni sistemi automatskog upravljanja“, Naučna knjiga, Beograd, 1985.

- Toth F. N., editor (1997) „A design methodology for low-cost, high-performance capacitive sensors“, Delft University Press, Delft, Netherlands

- Tumanski S. (2006) „Principles of Electrical Measurement“, CRC Press Taylor & Francis Group, USA

- Webster J. John, editor (2004) „Electrical Measurement, Signal Processing, and Displays“, CRC Press LLC, USA

- Webster J. John, editor-in-chief (1999) „Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook“, CRC Press LLC, USA

- Yoshizawa T., editor (2009) „Handbook of OPTICAL METROLOGY - Principles and Applications“, CRC Press Taylor & Francis Group, USA

Rešenja karakteristične jednačine su konjugovano kompleksni parovi  što znači da postoje dva rešenje sa pozitivne i dva sa negativne strane (simetrično) imaginarne ose kompleksne s ravni.

Kirijeva temperature predstavlja tačku na kojoj feromagnetni materijali gube svoje feromagnetne osobine.

Hromel je legura nikl-aluminijuma

Konstantan je legura bakar-nikla

Alumel je legura nikl-hroma