## analiza cena
Analiza cene
Red. broj | Opis pozicije | Jed. Mere | Utrošak | [5 empty] | Cena |  |  | Jedinična cena
|  |  | Materijal |  | Radna snaga |  | Mehanizacija |  | Materijal | Radna snaga | Mehanizacija
|  |  | Vrsta | Norma | Vrsta | Norma | Vrsta | Norma
1 | Seca gustog siblja I stabala precnika do 10cm | m2
2 | Seca drveca I kresanje grana sa skracivanjem stabala
| precnika 10-20cm | kom
| precnika 20-30cm | kom
3 | Vadjenje panjeva I korenja posecenog drveca, uklanjanje I deponovanje istog na udaljenost od 30m
| precnik 15-25cm | kom
| precnik 25-50cm | kom
4 | Masinski otkop humusa u pojasu odredjenom za izradu nasipa, u sloju od 10-20cm | m3
5 | Masinski iskop zemlje u sirokom otkopu II i III kategorije ya iyradu regulisanog korita | m3
6 | Rucni iskop zemlje u sirokom otkopu II i III kategorije za izradu regulisanog korita
| II kat. | m3
| III kat. | m3
7 | Iskop zemlje II i III kategorije za pojaseve I ulivnu gradjevinu kombinovano
| 30% rucno | m3
| 70% masinski | m3
8 | Izrada nasipa sa razastiranjem zemlje u slojevima do 30cm I nabijanje jez valjkom | m3
9 | Humiziranje nasipa humuso koji se deponuje duz nasipa. Preko kosina I krune nasipa izvrsit razastiranje u sloju 10-20cm | m3
10 | Zasejavanje kosina I krune nasipa smesom plemenitih materijala | m2
11 | Transport viska iskopane zemlje od iskopa I istovar na odredjenu deponiju na daljinu od 500m | m3
12 | Transport viska iskopane zemlje od iskopa u okolne deponije guranjem I ravnanjem buldozerom | m3
13 | Izrada zida od kamena u cem. Malteru razmere 1:3 za poprecne I poduzne objekte u regulaciji | m3
14 | Izrada kamenog nabacaja | m3

## predmer i predrač
Predmer i predračun radova
Red. br. | Opis radova | Jed. mere | Količina | Jed. Cena | Ukupna cena
1 | Seca gustog siblja I stabala precnika do 10cm | m2
2 | Seca drveca I kresanje grana sa skracivanjem stabala
| precnika 10-20cm | kom
| precnika 20-30cm | kom
3 | Vadjenje panjeva I korenja posecenog drveca, uklanjanje I deponovanje istog na udaljenost od 30m
| precnik 15-25cm | kom
| precnik 25-50cm | kom
4 | Masinski otkop humusa u pojasu odredjenom za izradu nasipa, u sloju od 10-20cm | m3
5 | Masinski iskop zemlje u sirokom otkopu II i III kategorije ya iyradu regulisanog korita | m3
6 | Rucni iskop zemlje u sirokom otkopu II i III kategorije za izradu regulisanog korita
| II kat. | m3
| III kat. | m3
7 | Iskop zemlje II i III kategorije za pojaseve I ulivnu gradjevinu kombinovano
| 30% rucno | m3
| 70% masinski | m3
8 | Izrada nasipa sa razastiranjem zemlje u slojevima do 30cm I nabijanje jez valjkom | m3
9 | Humiziranje nasipa humuso koji se deponuje duz nasipa. Preko kosina I krune nasipa izvrsit razastiranje u sloju 10-20cm | m3
10 | Zasejavanje kosina I krune nasipa smesom plemenitih materijala | m2
11 | Transport viska iskopane zemlje od iskopa I istovar na odredjenu deponiju na daljinu od 500m | m3
12 | Transport viska iskopane zemlje od iskopa u okolne deponije guranjem I ravnanjem buldozerom | m3
13 | Izrada zida od kamena u cem. Malteru razmere 1:3 za poprecne I poduzne objekte u regulaciji | m3
14 | Izrada kamenog nabacaja | m3

## količine
Predmer i predračun radova |  | Ana M | Danijela M | Sandra A | Masa J | Danijjela V | Jelena D | Veljko P | Aleksandra N | Dejan S | Nevena A | Dajana N | Nemanja A | Ana B | Cedomir B | Vesna V | Teodora V | Nevena V | Sara D | Luka D | Filip P | Aleksandra P | Ana P | Milica S | 1 | 2
Red. br. | Količina
1 | 48600 | 48500 | 48450 | 48200 | 46000 | 43000 | 48650 | 48600 | 48350 | 46150 | 43150 | 48280 | 48230 | 47980 | 45780 | 42780 | 48430 | 48200 | 48150 | 47900 | 45700 | 42700 | 48550 | 49000 | 49001 | 48720
2a | 2000 | 2040 | 2080 | 2120 | 2160 | 2200 | 2240 | 2280 | 2320 | 2360 | 2010 | 2050 | 2090 | 2130 | 2170 | 1980 | 2020 | 2060 | 2100 | 2140 | 1970 | 2010 | 2050 | 2090 | 2130 | 2154
2b | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 989 | 1014 | 1039 | 1064 | 1089 | 1114 | 982 | 1007 | 1032 | 1057 | 1082 | 1107 | 1132 | 1157 | 1182 | 1050
3a | 2000 | 2040 | 2080 | 2120 | 2160 | 2200 | 2240 | 2280 | 2320 | 2360 | 2010 | 2050 | 2090 | 2130 | 2170 | 1980 | 2020 | 2060 | 2100 | 2140 | 1970 | 2010 | 2050 | 2090 | 2130 | 2154
3b | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 989 | 1014 | 1039 | 1064 | 1089 | 1114 | 982 | 1007 | 1032 | 1057 | 1082 | 1107 | 1132 | 1157 | 1182 | 1050
4 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 4850 | 4784
5 | 164410 | 164990 | 165570 | 166150 | 166730 | 167310 | 167890 | 168470 | 165210 | 165790 | 166370 | 166950 | 167530 | 168110 | 163760 | 164340 | 164920 | 165500 | 162410 | 162990 | 163570 | 166410 | 166990 | 167570 | 168422 | 166520
6a | 9134 | 8250 | 8278 | 8308 | 8336 | 8365 | 8394 | 8423 | 8261 | 8289 | 8318 | 8347 | 8378 | 8405 | 8188 | 8217 | 8246 | 8275 | 8120.5 | 8149.5 | 8178 | 8321 | 8349 | 8350 | 9100 | 9243
6b | 9134 | 8250 | 8278 | 8308 | 8336 | 8365 | 8394 | 8423 | 8261 | 8289 | 8318 | 8347 | 8378 | 8405 | 8188 | 8217 | 8246 | 8275 | 8120.5 | 8149.5 | 8178 | 8321 | 8349 | 8350 | 9100 | 9243
7a | 1026.6 | 1107 | 1186 | 1266 | 1346 | 1049 | 1129 | 1208 | 1288 | 1368 | 1061 | 1142 | 1221 | 1301 | 1381 | 1007 | 1087 | 1166 | 1246 | 1012 | 1093 | 1172 | 1252 | 1332 | 1058 | 1058
7b | 2395.4 | 2410 | 2455 | 2500 | 2580 | 2350 | 2400 | 2440 | 2490 | 2600 | 2380 | 2415 | 2458 | 2535 | 2615 | 1008 | 2390 | 2435 | 2480 | 1013 | 2396 | 2441 | 2486 | 2566 | 2336 | 2451
8 | 49189 | 49199 | 49209 | 49219 | 49229 | 49239 | 49249 | 49259 | 49269 | 49279 | 49289 | 49299 | 49309 | 49319 | 49329 | 49174 | 49184 | 49194 | 49204 | 49214 | 49224 | 49234 | 49244 | 49254 | 49264 | 50100
9 | 4919 | 4930 | 4941 | 4952 | 4963 | 4974 | 4985 | 4935 | 4946 | 4957 | 4944 | 4955 | 4966 | 4977 | 4988 | 4907 | 4918 | 4929 | 4940 | 4951 | 4949 | 4960 | 4971 | 4982 | 4993 | 4990
10 | 40496 | 40506 | 40516 | 40526 | 40536 | 40546 | 40556 | 40509 | 40519 | 40529 | 40542 | 40552 | 40562 | 40572 | 40525 | 40488 | 40498 | 40508 | 40518 | 40528 | 40514 | 40524 | 40534 | 40544 | 40554 | 40580
11 | 109528 | 110608 | 110578 | 111658 | 111628 | 112708 | 112678 | 110678 | 111758 | 111728 | 112808 | 112778 | 113858 | 113828 | 111828 | 108513 | 109593 | 109563 | 110643 | 108328 | 110717 | 111797 | 111767 | 112847 | 112817 | 112580
12 | 27382 | 28462 | 28432 | 29512 | 29482 | 30562 | 30532 | 28532 | 29612 | 29582 | 30662 | 30632 | 31712 | 31682 | 29682 | 26367 | 27447 | 27417 | 28497 | 26182 | 28571 | 29651 | 29621 | 30701 | 28500 | 28411
13 | 19729 | 20309 | 20279 | 20859 | 20829 | 21409 | 21379 | 21959 | 21929 | 22509 | 22479 | 23059 | 23029 | 23609 | 23579 | 19284 | 19864 | 19834 | 19379 | 19959 | 19929 | 20509 | 20479 | 21059 | 19875 | 19930
14 | 5132 | 5177 | 5222 | 5267 | 5312 | 5357 | 5402 | 5447 | 5492 | 5190 | 5235 | 5280 | 5325 | 5370 | 5191 | 5236 | 5281 | 5326 | 5371 | 5416 | 5461 | 5506 | 5551 | 5249 | 5180 | 5278