## Šumsko sečište
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Šumsko sečište i privremeno stovarište 1
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 300 m³
| Vrsta drveta | hrast, bukva, jela
| Stanje | nenapadnut
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | /
| Vrste štetočina | /
| Prethodni pregled | /
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Potrebna preventivna zaštita svih trupaca posle seče
| Drugi relevantni podaci | /
ANALIZA
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Lišćare ostaviti 4-6 nedelja sa krošnjom da se prirodno oslobodi slobodna voda preko lišća (transpiracija). Kad lišće uvene, grane se seku, formira deblo, održava šumski red
| Tretman | Teren se raščisti do zemlje i od debljih, zdravih grana naprave podloge, pa se capinima (alat) debla privuku i naslone na njih. Čela i mesta bez kore premažu antiseptičnim pastama, a celi trupci isprskaju organskim hem.sredstvom
| Preparat | trgovački nazivi antisep.paste i org.sredstva
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## trupci
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Drvnoindustrijsko stovarište trupaca 2
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | po 200 m³ (ukupno 800 m³)
| Vrsta drveta | hrast, bukva, jela, topola
| Stanje | nenapadnutih i napadnutih svih vrsta trupaca
| Intenzitet napada | 5 - 10 %
| Obim nastale štete | 5- 10 %
| Vrste štetočina | sekundarni i primarni ksilofagni insekti
| Prethodni pregled | da
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | primarni k. Insekti
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Potrebna zaštita svih trupaca
| Drugi relevantni podaci | /
ANALIZA |  | Primarni insekti su već odradili svoje. Kako ima i napadnutih i nenapadnutih, potrebno je preduzeti i represivne mere zaštite za napadnute i preventivne mere zaštite za nenapadnute trupce.
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Odvajanje napadnutih trupaca od nenapadnutih, da se zaraza ne proširi.
| Tretman | Napadnute trupce odmah prorezivati, obzirom da je nastao mali obim štete. Ukoliko nema mogućnosti rezanja, uraditi fumigaciju, ako je ekonomski isplativa. Zdrave prskati org.sredstvom koje se ne zadržava dugo u drvetu, dok ne dođu na prorezivanje. Ant.paste na čelima i dekortikovanim mestima.
| Preparat | trgovački nazivi antisep.paste i org.sredstva
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## rezana građa
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Stovarište rezane građe 3
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 500 m³
| Vrsta drveta | bukva, jela
| Stanje | nenapadnuta
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | /
| Vrste štetočina | /
| Prethodni pregled | /
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Potrebna zaštita rezane građe
| Drugi relevantni podaci | Parena bukovina - plesnivost
ANALIZA |  | Svu rezanu građu treba isprskati insektofungicidom, nenapadnutu iz preventivnih razloga, a parenu bukovinu zbog plesni koja se pojavila nakon parenja
PREPORUKA ZA SANACIJU
Priprema
| Tretman | Prskanje boraksom odn. natrijumtetraboratom koncentracije 5 - 10%
| Preparat | Boraks
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## parena građa
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Parena građa 4
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 40 m³
| Vrsta drveta | bukva, orah, kruška, trešnja
| Stanje | nenapadnuta
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | /
| Vrste štetočina | /
| Prethodni pregled | Rađen
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Potrebna preventivna zaštita parene građe
Drugi relevantni podaci
ANALIZA
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Pre vitlanja u složajeve i pre tretiranja parene građe potrebnoje tretirati i distancere koji se koriste u složajevima između elemenata rezane građe po širini i visini
| Tretman | Umakanje svakog elementa građe (daska, fosna, planka i sl.) u boraks odn. natrijumtetraborat koncentracije 5 - 10%. Privremena zaštita jer se prilikom dalje obrade skidaju površinski slojevi.
| Preparat | boraks
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## magacin parketa
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Magacin parketa 5
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 10000 m²
| Vrsta drveta | bukva, hrast, bagrem
| Stanje | Izletni otvori ksilofagnih insekata
| Intenzitet napada | 10%
| Obim nastale štete | 10%
| Vrste štetočina | Lyctus linearis, Anobium punctatum
| Prethodni pregled | Nije vršen
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Nije primetio tercijerne insekte
| Drugi relevantni podaci | Konstatovana mušičavost
ANALIZA |  | Mušičavost nastaje kao posledica dejstva najčešće Scolytidae (sipaca) dok je sveže posečeno drvo i njena pojava znači da su sipci napustili drv. Nema uticaja na sprovođenje mera suzbijanje napada tercijernih ksilofaga.
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Obezbeđivanje poluhermetički zatvorenog prostora magacina, oblepljivanje trake oko štokova vrata i prozora, kao i utičnica i prekidača da gas ne izlazi van prostorije
| Tretman | Fumigacija celokupne količine parketa (napadnutog i nenapadnutog)u trajanju 10-ak dana, a zatim provetravanje nekoliko dana. Nakon toga pregled i preklasiranje parketa.
Preparat
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## ugrađen parket
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Parket u stanu 6
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 60 m²
| Vrsta drveta | hrast
| Stanje | Delimično napadnut
| Intenzitet napada | 20%
| Obim nastale štete | 20%
| Vrste štetočina | Lyctidae, B.capucinus, A. punctatum, S. fulvum
| Prethodni pregled | Lyctidae
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | 5%
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Pokušan tretman premazivanjem "Žižolina" na mestima napada
| Drugi relevantni podaci | Žižolin loš po zdravlje ljudi, ne prodire kroz lak u drvo i još oštećuje lak. Nijedan princip ZD nije ispoštovan.
ANALIZA |  | Parketne daščice koje imaju do 3 izletna otvora - injektiranje. Više od 3 (srednji i veći napad) - vrši se zamena tih daščica. Potpuno uništene se vade, uništavaju i menjaju novim. Fumigacija dolazi u obzir ako je ekonomski isplativa.
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Obeležavanje mesta (npr.sejlotepom) gde su locirane larve i gde su izletni otvori. Bušenje rupa na mestima larava burgijim što manjeg prečnika i pod kosinom.
| Tretman | Injektiranje otrova u izl.otvore i probušene rupe i zapušavanje vatom ili nekim dr.privremenim materijalom do potpunog uništenja larava. Tada se rupe zapušavaju drvenim tiplovima, štuk masom ili male čačkalicom
Preparat
Mere opreza pri radu
| Obrazloženje | Ukoliko se radi zamena potpuno propalih daščica, dolazi do oštećenja košuljice. Ta mesta se naliju specijalniom masom koja se sama ravna i suši za 24h. Postavljaju se nove daščicekojima se skida pero, kao i onim koje su ostale ugrađene, nenapadnute, da bi mogla da se uradi ugradnja. Na kraju se uradi brušenje i lakiranje tog dela ili celog parketa ukoliko je potrebno.Fumigacija se radi kod manjih i srednjih napada ukoliko nije skuplja od drugog vida zaštite ili zamene parketa. Imati u vidu da daje privremenu zaštitu, a da stanare treba iseliti na 30-ak dana. Ukoliko je veliki obim štete, parket treba zameniti novim, zdravim, uz prethodnu sterilizaciju prostora.
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## nameštaj
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Nameštaj od masiva 7
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 10 kom korpusnog nameštaja
| Vrsta drveta | hrast
| Stanje | Na svim korpusima primećeni izletni otvori
| Intenzitet napada | Mali
| Obim nastale štete | 5%
| Vrste štetočina | Tercijerni ksilofagni insekti
| Prethodni pregled | Nije vršen
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Primećeni izletni otvori pre mesec dana (3 godine nakon kupovine)
Drugi relevantni podaci
ANALIZA |  | Kako se radi o suvom hrastu napadači mogu biti S. fulvum, X. Rufovillosum, L. Navale ili neki beljikari ukoliko ima beljike u napadnutim elementima korpusa. Pošto je napad primećen3 god nakon kupovine do njega je došlo u stanu i može biti svaka od navedenih vrsta obzirom da im je razviće 1 godina ili kod S. fulvum 2-3 godine
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Pregled stetoskopom, obeležavanje mesta (npr.sejlotepom) gde su locirane larve i gde su izletni otvori. Bušenje rupa na mestima larava burgijim što manjeg prečnika, ako je moguće na manje vidljivim mestima i pod kosinom.
| Tretman | Injektiranje otrova u izl.otvore i probušene rupe i zapušavanje vatom ili nekim dr.privremenim materijalom do potpunog uništenja larava. Tada se rupe zapušavaju drvenim tiplovima, štuk masom ili male čačkalicom
Preparat
Mere opreza pri radu
| Obrazloženje | Ukoliko se radi o manjim komadima korpusa ili o demontažnim proizvodima, mogu se odneti npr. u otvorenu garažu, pokriti najlonima i uraditi fumigacija gasom (npr.metilromid ili fosfin). Ako pored korpusa imamo napadnuto drvo stolica, stolova, kreveta, mora se skinuti tapacirung ili ako to nije moguće mora se oblepiti najlonom kako gas ne bi prodro u njega.
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## krovna konstrukcija
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Krovna konstrukcija 8
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 30 greda
| Vrsta drveta | smrča
| Stanje | 10 % potpuno propalo, 10 % delimično propalo
| Intenzitet napada | Srednji (20%)
| Obim nastale štete | 20%
| Vrste štetočina | Hylotrupes bajulus
| Prethodni pregled | Nije vršen
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Primećeni izletni otvori prošle godine odn. 8 meseci nakon ugradnje
| Drugi relevantni podaci | Primećena mušičavost i oštećenja od sekundarnih insekata
ANALIZA |  | Mušičavost i oštećenja sekundarnih vrsta su sada nebitna, jer tih destruktora nema više u suvom drvetu.
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Pregled delimično oštećenih greda stetoskopom, obeležavanje mesta gde su locirane larve i gde su izletni otvori. Bušenje rupa na mestima larava burgijom.
| Tretman | Zamena potpuno propalih novim gredama. Injektiranje otrova u izl.otvore i probušene rupe i zapušavanje vatom ili nekim dr.privremenim materijalom do potpunog uništenja larava. Tada se rupe zapušavaju drvenim tiplovima.Sve grede se prskaju org.sredstvom odozgo na dole.
Preparat
| Mere opreza pri radu | Prozori tokom rada (ako ih ima) trebaju biti otvoreni. U slučaju da oko objekta postoje u blizini drugu objekti onda moraju ostati zatvoreni.
| Obrazloženje | Ako je konstrukcija u tavanu, može se raditi prskanje svih greda, ali ukoliko je potkrovlje za stanovanje ne!
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## oplata kuće
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Drvena oplata na kući 9
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 200 m²
| Vrsta drveta | smrča (5 cm debljine)
| Stanje | Nenapadnuto
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | /
| Vrste štetočina | /
| Prethodni pregled | /
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Kako preventivno zaštititi oplatu?
Drugi relevantni podaci
ANALIZA
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Površina obloga treba biti izbrušena, očićena od prašine, zagitovana oštećenja pre brušenja.
| Tretman | Klasik sadolin (bezbojni) sa tosičnim komponentama dihlorfluanid i hlorpirifos. Nanosi se prskanjem (bolje) ili premazivanjem i to najbolje pre ugradnje sa svih strana. Može i nakon ugradnje ali samo dostupne površine. Preko njega mogu ići tonirani premazi.
Preparat
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## S.lacrymans
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Kuća 10
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
Količina
Vrsta drveta
| Stanje | Napadnuto
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | 30%
| Vrste štetočina | Serpula lacrymans
| Prethodni pregled | Nije vršen
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Ispod drvenog stepeništa uočene karpofore i velika količina spora u vazduhu
| Drugi relevantni podaci | Međuspratna drvena konstrukcija
ANALIZA |  | Cela kuća je u opasnosti zbog međuspratne drv.konstrukcije obzirom da se radi o kućnoj gljivi
PREPORUKA ZA SANACIJU
| Priprema | Pratiti rizomorfe do poslednjeg sprata do njenih ivica i okolo, tako što je potrebno obijati zidove, pločice, malter i sl.zidne obloge do blokova, cigli. Sve što je od drveta treba izbaciti i spaliti u neposrednoj okolini u kontrolisanim uslovima.
| Tretman | I način: Rizomorfe treba spaliti brenerom. Zidove i betonske podove gde su one bile, kao i karpofore, treba isprskati boraksom pre malterisanja/betoniranja. U malter/beton se takođe doda antiseptik. Novi podovi, konstrukcije i sl. Trebaju biti od dr.materijala, nikako drvo! Ukoliko je 1 spora preživela, gljiva će nastaviti razviće.
| Preparat | borax
Mere opreza pri radu
| Obrazloženje | II način tretiranja:Tretman može da se radi i toplim vazduhom. Nije dovoljno pouzdan, jer bi nakon breniranja rizomorfi u objekat trebalo uvesti zagrejani vazduh od oko 90°C da bi se postigla temperatura od 55°C u drvetu potrebna za uništavanje gljive usled koagulacije belančevina. Visoka T negativno utiče na sve lepljene veze. III način: Fumigacija čitavog objekta
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## Muzejska zbirka
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Muzejska zbirka od drveta 11
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | Veliki broj statua
| Vrsta drveta | Hrast, trešnja, tikovina, orah
| Stanje | Nenapadnuto
| Intenzitet napada | /
| Obim nastale štete | /
| Vrste štetočina | /
| Prethodni pregled | /
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | /
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | /
| Drugi relevantni podaci | /
ANALIZA |  | Muzejski eksponati od drveta su često izloženi mogućem napadu ksilofagnih insekata, pa i gljiva, jer se radi o starom drvetu, koje upija vlagu iz okolnog prostora koji se slabije provetrava. Naročito su česti drvotočci.
PREPORUKA ZA SANACIJU
Priprema
| Tretman | Uglavnom se radi fumigacija nakon perioda rojenja očekivanih destruktora i iz preventivnih razloga i u slučaju sprovođenja represivnih mera zaštite drveta.
Preparat
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju

## Ikone i oslikani predmeti
OBJEKAT | Detalji: | Podaci o objektu i pregledu Ikone i oslikani predmeti 12
Adresa i podaci (tel., mail, kontakt osoba)
Podaci o predmetu pregleda (Opis)
| Količina | 30 ikona sa pozlatom
| Vrsta drveta | Lipa, trešnja
| Stanje | Na 30 % ikona i predmeta ima velikih oštećenja
| Intenzitet napada | Veliki
| Obim nastale štete | 70%
| Vrste štetočina | Anobiidae
| Prethodni pregled | Anobiidae
| Konstatovane štete prethodnim pregledom | Anobiidae
| Intervju sa vlasnikom /odgovornim licem | Napad zaustavljen, ali primećeni novi izletni otvori
| Drugi relevantni podaci | Potrebno zaustaviti napad, sprečiti propadanje
ANALIZA |  | Muzejski eksponati od drveta su često izloženi mogućem napadu ksilofagnih insekata, pa i gljiva, jer se radi o starom drvetu, koje upija vlagu iz okolnog prostora koji se slabije provetrava. Naročito su česti drvotočci.
PREPORUKA ZA SANACIJU
Priprema
| Tretman | Kod manje štete se radi fumigacija argonom, azotom ili ugljen-dioksidom. Međutim, kod velikog obima nastale štete, a ukoliko je moguće, radi se potapanje u voštano-smolne mase,koje su zagrejane, kako bi se drvo konsolidovalo i uništili insekti.
Preparat
Mere opreza pri radu
Obrazloženje
Datum pregleda
Podaci o izvršiocu pregleda, dijagnoze i preporuke za sanaciju